ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 11.03.2014r.

Sprawa nr 13/2013

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 3 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 13/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907z pózn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z podziałem na pakiety – Sprawa nr 13/2013, ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

1. Pkt III. 1. SIWZ – po pkt 3) dopisuje się pkt 4) i 5) o następującej treści:

„4) Pakiet nr 4 – Sprzedaż i dostawa w butlach gazu medycznego Entonox lub równoważnego wraz z dzierżawą butli oraz dodatkowego osprzętu (CPV 24.11.15.00-0)

5) Pakiet nr 5 – Sprzedaż i dostawa powietrza syntetycznego w butlach wraz z dzierżawą butli (CPV 24.11.32.00-1)”

2. Pkt V. 1. SIWZ zmiana treści:

1) było:

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (jeśli Wykonawca jest dystrybutorem) lub

2) Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na na wytwarzanie gazów medycznych (jeśli Wykonawca jest producentem) lub

- Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie składu celnego produktów leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych

Wyżej określony warunek dotyczy Wykonawców składających ofertę na pakiet nr 1 i 2 a nie dotyczy pakietu nr 3”

2) jest:

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (jeśli Wykonawca jest dystrybutorem) lub

2) Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na na wytwarzanie gazów medycznych (jeśli Wykonawca jest producentem) lub

- Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie składu celnego produktów leczniczych lub składu konsygnacyjnego produktów leczniczych

Wyżej określony warunek dotyczy Wykonawców składających ofertę na pakiet nr 1, pakiet nr 2 (z wyjątkiem Argonu), pakiet nr 4 a nie dotyczy pakietu nr 3 i 5”

3. Pkt VI. 1. SIWZ zmiana treści:

1) było:

„2) Zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski produktami leczniczymi – dotyczy gazów medycznych /odpowiedni dokument/ (nie dotyczy ciekłego azotu):”

2) jest:

„2) Zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski produktami leczniczymi – dotyczy gazów medycznych /odpowiedni dokument/ (nie dotyczy ciekłego azotu, Argonu i powietrza syntetycznego):”

4. Pkt VI. 5.SIWZ, po pkt 1) dopisuje się pkt 2) o następującej treści:

„2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych wobec opisanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełnienia warunków równoważności. Zgodnie z art. 30.5 ustawy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego wykaże, że zaoferowane w ofercie produkty są równoważne przedstawając w tym celu ulotki, karty produktówe itp.”.

5. Formularz cenowy dla pakietu nr 2 – wykreśla się poz. 5, 6, 7, 8 i przenosi się do nowo stworzonego pakietu nr 4 jako poz. nr 1, 2, 3, 4 oraz dodaje się w pakiecie nr 4 poz. nr 5 – „Ustnik z filtrem”

6. Formularz cenowy dla pakietu nr 2 – w poz. 5 (dwutlenek węgla medyczny) pakietu nr 2 dopisuje się po słowie „medycznego” słów „do laparoskopii”:

w poz. nr 7 (dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego) dopisuje się po słowie „medycznego” słów „do laparoskopii”:

w poz. nr 9 (dostawa Argonu) wykreśla się słowo „medyczny” oraz dopisuje się na końcu zdania słowa „Klasy 4,8 lub 5,0”

7. Formularz cenowy dla pakietu nr 2 – wykreśla się poz. 5, 6, 7, 8 i przenosi się do nowo stworzonego pakietu nr 4 jako poz. nr 1, 2, 3, 4 oraz dodaje się w pakiecie nr 4 poz. nr 5 – „Ustnik z filtrem”

8. Formularz cenowy dla pakietu nr 3 –  w poz. nr 2 (dzierżawa zbiornika) dokonuje się zmiany treści:

1) było: „do 300 kg”

2) jest: „do 1000 kg”

9. Formularz cenowy dla pakietu nr 4 –  w poz. nr 4 (dzierżawa i dostawa zaworu dozującego) dopisuje się po słowie „dozującego” słów „z przewodem o długości 3 m”

10. Formularz cenowy – dodaje się nowoutworzony pakiet nr 5 a w nim poz. nr 1 i 2 o następującej treści:

1) Powietrze syntetyczne w butlach stalowych 50l. Jedn. Miary: butle, ilość: 9

2) Dzierżawa 2 szt. butli stalowej 50l. Do powietrza syntetycznego przez okres 36 miesięcy, Jedn. Miary: m-c, ilość: 36.

Termin składania ofert: 18.03.2014r godz. 12:00

Zamawiający prosi o korzystanie ze wzorów formularza cenowego uwzględniającego zmiany opublikowanego na stronie internetowej. Każde kolejno publikowane wzory zawierają zmiany wprowadzone wcześniej.

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 3 do SIWZ)

- Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Ireneusz Boiński		………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)