ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.08.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/7/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/7/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy systemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi z mikrometodą, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza strzykawkę o pojemności do 2 ml i w formularzu cenowym w poz. 12 kol. B zmienia treść zapisu:

było: „ Pojemność do 1 ml, średnica do 11 mm z filtrem odpowietrzającym”

jest: „Pojemność do 2 ml, średnica do 11 mm z nałożonym filtrem odpowietrzającym, sterylne, pakowane indywidualnie”

Ad. 2.

Zamawiający zmienia treść zapisu w formularzu cenowym w poz. 20 kol. E:

było: „400”

jest: „500”

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia dot. poz. 20 w formularzu cenowym i w związku z powyższym zmienia treść zapisu w § 1 ust. 2 projektu umowy:

było: „2. Przedmiotem niniejszej umowy są produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny i są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”

jest: „2. Przedmiotem niniejszej umowy są produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny i są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, z wyłączeniem poz. 20 formularza cenowego – adapter do rozmazu z łopatką.”

Ad. 4.

Zamawiający wykreśla w § 1 ust. 3 słowo „telefonicznie” i w związku z powyższym zmienia treść zapisu wymienionego paragrafu:

było: „3. Dostawy będą miały charakter sukcesywny i będą wykonywane w formie dostaw cząstkowych, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami (zamówieniami) składanymi pisemnie, telefonicznie lub faxem przez Kupującego.”

jest: „3. Dostawy będą miały charakter sukcesywny i będą wykonywane w formie dostaw cząstkowych, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami (zamówieniami) składanymi pisemnie lub faxem przez Kupującego.”

UWAGA:

Do oferty prosimy załączyć wypełniony formularz cenowy opublikowany po zmianach.

w Brodnicy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)