ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 24.06.2015r.

Sprawa nr ZP/11/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/11/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/11/2015., w konsekwencji udzielanych wyjaśnień treści SIWZ, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ pt. "Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

w pkt 9 tabeli:

a) było: „Uchwyty brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości..”

b) jest: „Uchwyty brudne o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości..”

w pkt 24 tabeli:

a) było: „Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie.”

b) jest: „Oprawa główna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie lub przy oprawie.”

w pkt 39 tabeli:

a) było: „Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 25 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie.”

b) jest: „Oprawa boczna z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 30 - 100% regulatorem umieszczonym na oprawie lub przy oprawie.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga termin składania ofert: 26.06.2015r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 2 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)