ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 24.06.2015r.

Sprawa nr ZP/11/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 3 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/11/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/11/2015., w konsekwencji udzielanych wyjaśnień treści SIWZ, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ pt. "Formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ:

w pkt 4 tabeli:

a) było: „Oprawy lampy wykonane ze stopów metali lekkich lakierowanych proszkowo.”

b) jest: „Oprawy lampy wykonane ze stopów metali lekkich.”

w pkt 6 tabeli:

a) było: „Oprawy lampy od strony reflektora wyposażone w szyby ochronne ze szkła bezpiecznego.”

b) jest: „Osłona elementów świetlnych lampy wykonana ze szkła bezpiecznego lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga termin składania ofert: 26.06.2015r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 3 IWZ)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                    w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)