ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 01.10.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/16/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/16/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych i łóżeczek noworodkowych – sprawa nr ZP/16/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe posiadające ramę wykonaną z kształtowników stalowych o wymiarach 2 x 3 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe o długości całkowitej 2150 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 1020 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo wypełnione płytą HPL?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej wypełnione płytą HPL?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL bez możliwości jej wyjęcia?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe wyposażone w tuleje w wezgłowiu łóżka do mocowania dodatkowego wyposażenia z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem systemem dociskowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza system dociskowy jeżeli oparty jest na systemie zapadkowym bez użycia narzędzi.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe z leżem o wysokości 500 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe posiadające ramę wykonaną z kształtowników stalowych o wymiarach 2 x 3 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe o długości całkowitej 2150 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 1020 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo wypełnione płytą HPL?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej wypełnione płytą HPL?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL bez możliwości jej wyjęcia?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe wyposażone w tuleje w wezgłowiu łóżka do mocowania dodatkowego wyposażenia z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem systemem dociskowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza system dociskowy jeżeli oparty jest na systemie zapadkowym bez użycia narzędzi.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z leżem o wysokości 500 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie od 0 do 37°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Rama ortopedyczna – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Barierki boczne – 42 kpl.

- Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wykonane z 4 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Szafka przyłóżkowa – 134 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium? Profile aluminiowe to parametr czysto marketingowy, mający na celu ograniczanie konkurencji  na poziomie parametrów technicznych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanymi z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, odpornej na wysokie temperatury, wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne i chemiczne? Jest to rozwiązanie lepsze od płyty meblowej, która jest narażona na odbarwienia pod wpływem wilgoci i wysokich temperatur.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad i drzwiczkami wykonanych z blachy lakierowanej proszkowo na dowolny kolor?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie oraz szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką pomiędzy szufladą i szafką zamykaną drzwiczkami o wysokości 110 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą o wysokości 95 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach suwnych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szafką zamykaną drzwiczkami, z wnętrzem podzielonym na 3 części i z miejscem na 3 butelki 1,5 l?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szafką zamykaną drzwiczkami o wysokości 390 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez blatu bocznego o szerokości 420 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o szerokości 520 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 1180 mm przy rozłożonym blacie bocznym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalową półką pod szafką zamykaną drzwiczkami z dostępem z dwóch stron?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym za pomocą sprężyny gazowej schowanej w tulei metalowej, lakierowanej proszkowo?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 1100 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez aluminiowego relingu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, z blatem bocznym przymocowanym na stałe, bez konieczności przekładania blatu bocznego? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową niewyposażoną w dodatkowe 5 koło?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2 – Łóżeczka noworodkowe

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczka z leżem o wysokości 690 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczka o konstrukcji wykonanej z profili metalowych pokrytych lakierem proszkowym z nanotechnologią tytanu powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżeczka z wanienką o wymiarach gabarytowych: szer. 475 mm, dł. 825 mm, gł. 260 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga łóżeczka z regulacją wysokości leża w zakresie od 690 do 990 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga łóżeczka z regulacją kąta pochylenia wanienki w zakresie od -12° do + 12°?

Odp.

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw pytań nr 2

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

Pyt. 1 dot. SIWZ

Czy zamawiający wyrazi zgodne na dostawę łóżek w terminie 10 tygodni od zawarcia umowy, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 2 dot. poz.4 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający zaakceptuje łóżka wyposażone w 4 płaskie odboje chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami?

Odboje płaskie zajmują mniej miejsca niż krążki odbojowe dzięki czemu nie powiększają wymiarów zewnętrznych leża.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 3 dot. poz.5 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający zaakceptuje łóżka wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa ABS łatwo odejmowane o grubości 45 mm odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

Szczyty są wyjmowane bez użycia narzędzi. wyposażone w akrylową tabliczkę imienną montowaną do szczytu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 4 dot. poz.8 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek z leżem wypełnionym panelami wykonanymi z perforowanej stali z otworami wentylacyjnymi, jest to rozwiązanie znacznie trwalsze niż siatka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 5 dot. poz.9 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca dzielonego, którego segmenty są dopasowane do poszczególnych segmentów leża łóżka w związku z czym nie jest konieczne dodatkowe przytrzymywanie materace uchwytami.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca dzielonego.

Pyt 6 dot. poz.10 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający dopuści łóżko z tulejami do mocowania wysięgnika ręki i stojaka kroplówki nie posiadające śrubowego mechanizmu zabezpieczającego przed wypadnięciem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 7 dot. poz.12 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający dopuści łóżka o wysokości 50 cm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 8 dot. poz.13 (ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE)

Czy zamawiający dopuści łóżka z regulacją kąta leża bezstopniowo, za pomocą mechanizmu śrubowego z korbą (umieszczoną od strony nóg ) segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 75 (± 5), Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 9 dot. poz.10 (ŁÓŻKA CZTEROSEGMENTOWE)

Czy zamawiający dopuści łóżka regulacją segmentu podudzia ręczna,przy użyciu mechanizmu śrubowego?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 10 dot. poz.1 (RAMA ORTOPEDYCZNA)

Czy zamawiający dopuści podwójną ramę wyciągową wykonaną z ośmiokątnych aluminiowych profili ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 11 dot. poz.1 (BARIERKI BOCZNE)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę łóżek z barierkami zgodnym i z normą 60601-2-38. Norma 60601-2-52 nie jest obligatoryjna według polskiego i europejskiego ustawodawstwa ponadto dotyczy tylko urządzeń elektrycznych nazwa normy to : Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych a przedmiotowe postępowanie nie zawiera łóżek sterowanych elektrycznie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 12 dot. poz.2 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę w której cała konstrukcja( w tym czoła szuflad) wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 13 dot. poz.3 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę posiadającą jedną szufladę bez dodatkowej półki na prasę ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 14 dot. poz.4 i 5 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażona w jedna szufladę o wysokości 16,5 cm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 15 dot. poz.6 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

a) Czy zamawiający dopuści szafkę o wysokości 87 cm

b) Czy zamawiający dopuści szafkę o szerokości 44,5 cm

Czy zamawiający dopuści szafkę o szerokości z złożonym blatem 52,5cm

Czy zamawiający dopuści szafkę o szerokości (przy rozłożonym blacie) 103 cm

e) Czy zamawiający dopuści szafkę o głębokości 40 cm

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 16 dot. poz.7 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę bez półki na podręczne rzeczy pacjenta wykonanej z ABS?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 17 dot. poz.10 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny regulowany sprężyną gazowa be dodatkowej aluminiowej osłony?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 18 dot. poz.12 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści regulację blatu bocznego w zakresie: 83-107 cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 19 dot. poz.13(SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści blat półki bocznej wykonany z tworzywa ABS bez zaokrąglonej aluminiowej osłony wspornika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt 20 dot. poz.14(SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści blat boczny wyposażony w stalowy uchwyt służący do rozkładania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 21 dot. poz.15 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę z blatem zamontowanym na stałe po prawej Stronie?

Odp.

Zamawiający dopuści szafkę z blatem montowanym na stałe pod warunkiem, że szafka będzie dwustronna.

Pyt 22 dot. poz.16 (SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE)

Czy zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła o średnicy 45 mm ( w tym dwa z blokadą) bez dodatkowego piątego koła umieszczonego pod blatem bocznym?

Szafka posiada wydłużoną podstawę dzięki czemu zachowuje stabilność nawet przy dużym obciążeniu stolika bocznego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 4

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

- W związku z zastrzeżeniem Zamawiającego do skorzystania z prawa opcji dodatkowego zamówienia prosimy o wskazanie:

a) terminu płatności

b) terminu dostawy

c) terminu gwarancji na dodatkowy asortyment

lub potwierdzenie, że ww. terminy odpowiadają terminom dotyczącym zamówienia podstawowego.

Odp.

W/w terminy odpowiadają terminom dotyczącym zamówienia podstawowego.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 6 wzoru umowy na: „Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w chwili podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego odpowiedzialność za Przedmiot Umowy przechodzi na Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ust. 13 wzoru umowy i skrócenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o zmianę podstawy naliczania kar umownych z ceny umowy brutto na cenę niedostarczonego w terminie sprzętu (§6 ust. 1 wzoru umowy).

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o zmianę §6 ust. 2 i nadanie mu brzmienia: „Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy brutto sprzętu objętego naprawą, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy o zmianę zapisu §6 ust. 7 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „ W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Strony mają prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zmiany konstrukcji formularza ofertowego (zał. nr 1 do siwz) w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Dopuszczenie takiej konstrukcji pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Proponujemy, zatem możliwość uwzględnienia zmiany formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ) poprzez dodanie wiersza o nazwie: „Koszt finansowania płatności ratalnej”

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę

- Prosimy o wskazanie czy umowa będzie podpisywana na każdy pakiet oddzielnie, jeżeli ten sam Wykonawca uzyska zamówienie w kilku pakietach?

Odp.

Podpisana zostanie jedna umowa.

- W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie czy do każdego pakietu będzie podpisany osobny protokół odbioru?

Odp.

Każdy pakiet i każda dostawa będą miały osobny protokół.

- Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych w art. 359 § 2¹ Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 6

Pytania do parametrów technicznych. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ , Pakietu 1

1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczkę przyłóżkową, której  korpus wykonany jest  z profili aluminiowych, szuflady i boki korpusu wykonane z płyty meblowej laminowanej, a  blat szafki wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza płyty meblowej.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowej, która nie będzie wyposażona w uchwyt na butelki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowej, o szerokości  z     zamontowanym, złożonym blatem bocznym 610 mm, szerokości  przy rozłożonym blacie - 1100 mm i głębokości 400 mm ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowej, wyposażoną w półkę na rzeczy pacjenta wykonaną z płyty laminowanej ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowej, wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej, która osłonięta jest w stalowej rurze malowanej proszkowo ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowej, której blat półki bocznej wykonany jest z płyty laminowanej z dwoma krawędziami zabezpieczonymi aluminiowym relingiem w kształcie litery C ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczki przyłóżkowej, wyposażonej w  nieodejmowalny blat boczny, mocowany tylko z jednej strony szafki ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza blat boczny mocowany na stałe pod warunkiem, że szafka będzie dwustronna.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafeczkę przyłóżkową, która nie będzie wyposażona w 5 –te koło ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne

- Czy Zamawiający dopuści łóżko dwusegmentowe z leżem o wysokości 400 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z leżem o wysokości 400 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy dwóch segmentach? Uchwyt umieszczony w segmencie udowym utrudnia pacjentowi swobodne schodzenie z łóżka.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (566689120)

01.10.2015