ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 13.07.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/16/2015

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4)” - sprawa numer ZO/16/2015.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) - sprawa ZO/16/2015, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1:

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) oraz cyklem produkcyjnym, Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odczynników odbywały się wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok z wymaganym monitoringiem temperatury w czasie dostawy, z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych w terminie 72 godzin od otrzymania zamówienia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o doprecyzowanie czy § 9 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy uwzględnia zmianę ustawowej stawki podatku VAT tj. w przypadku jej zaistnienia w trakcie obowiązywania umowy ceny netto pozostaną stałe, a ceny brutto ulegną odpowiednio zmianie?

Odp.

Zamawiający potwierdza. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, podstawą zmiany umowy będzie § 9 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy.

Pytanie 4:

Czy w przypadku odczynnika LISS w poz. 7 formularza cenowego Zamawiający wymaga, aby termin ważności po otwarciu butelki wynosił nie mniej niż 6 miesięcy, ale w granicach wymaganego min. 9 miesięcznego terminu ważności od momentu dostawy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby oferowane odczynniki (mikrokarty) do mikrometody żelowej zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych były przewidziane do użycia w instrukcjach użycia posiadanej na własność przez Zamawiającego wirówki ID-Centrifuge 6S systemu DiaMed?

Odp.

Zamawiający wymaga aby odczynniki były zgodne z instrukcją użycia posiadanego sprzętu.

Pytanie 6:

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem, o którym mowa w pkt. 11 formularza parametrów technicznych - "TAK załączyć", Zamawiający wymaga załączenia do oferty instrukcji użycia (metodyk badań) oferowanych odczynników?

Odp.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty instrukcji użycia (metodyki badań) oferowanych odczynników.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

13.07.2015r.