## pakiet 1
| Znak sprawy: ZO/16/2015 |  | Załącznik nr 4
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Formularz spełniania parametrów technicznych
Parametry jakościowo-techniczne odczynników i materiałów zużywalnych stosowanych w oznaczeniach serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed
Lp. | Produkt | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE podać i opisać
1 | 2 | 3 | 4
1 | Wymagane jest wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych zadań (punktów) | TAK
2 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK
3 | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka (A-B-D(VI-)-D(VI-)-ctl-BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. | TAK podać nazwy klonów
4 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi noworodka ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-DVI+) z innych klonów niż wymienione w pkt.3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | TAK podać nazwy klonów
5 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. | TAK
6 | Odczynniki do potwierdzania słabego antygenu D za pomocą PTA | TAK
7 | Bezpośredni test antyglobulinowy - różnicowanie przeciwciał anty-IgA, anty-IgG, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d-ctl. Odczynniki naniesione na kolumny przez producenta | TAK
8 | Zestaw kontrolny do codziennej oceny technik manualnych oraz urządzeń stosowanych przy ozn. ag grup krwi i p/c, zawierający przeciwciała zarówno anty-D (0,05 U/ml) jak i anty-Fya | TAK
9 | Zapewnienie udziału w międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem 4 x /rok | TAK
10 | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK
11 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń naniesione na kolumienki przez producenta | TAK załączyć
12 | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | TAK
13 | Wymagana jest możliwość przechowywania wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C). | TAK
14 | Termin ważności odczynników od momentu dostawy minimum 9 miesięcy, termin ważności krwinek minimum 5 tygodni. | TAK
15 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów | TAK
16 | Do oferty zamawiający wymaga załączenia pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT „Medyczne zasady...” rozdz. 7 punkt 7.5, wyd. III), który na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służby krwi (Dz. U. Nr 106, poz.681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. | TAK załączyć
17 | Do oferty załączyć oświadczenie Producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu o możności stosowania oferowanych odczynników z tym sprzętem. | TAK załączyć
18 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności | TAK
19 | Wszelkie odczynniki (szczególnie krwinki wzorcowe oraz odczynnik LISS) muszą być zaoferowane w ilościach niezbędnych do wykonania wyspecyfikowanych rodzajów i ilości oznaczeń z uwzględnieniem terminu ważności oferowanych odczynników po otwarciu. | TAK
20 | Wszystkie odczynniki (z wyjątkiem kontroli międzynarodowej i sprzętu jednorazowego) muszą pochodzić od jednego producenta - tego samego co posiadany sprzęt. | TAK
21 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych. | TAK
Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Ogłoszenia