ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 01.10.2015r.

Sprawa nr ZP/16/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/16/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych i łóżeczek noworodkowych – sprawa nr ZP/16/2015., dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt  X.12 SIWZ:

a) było:

„Oferta przetargowa na dostawę łóżek szpitalnych, wózków, kozetek i stołów z podziałem na pakiety asortymentowe  ZP/16/2015

Nie otwierać przed 02.10.2015r, godz. 10:15"

b) jest:

„Oferta przetargowa na dostawę łóżek szpitalnych i łóżeczek noworodkowych  ZP/16/2015

Nie otwierać przed 06.10.2015r, godz. 10:15"

2. Pkt XI.1 SIWZ:

a) było:

„Oferta powinna być złożona do dnia 02.10.2015r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Oferta powinna być złożona do dnia 06.10.2015r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

3. Pkt XI.3 SIWZ:

a) było:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 02.10.2015r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 06.10.2015r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

4. W formularzu spełniania warunków techniczno - użytkowych dokonuje się następujących zmian:

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne.

I. ŁÓŻKA DWUSEGMENTOWE

poz. nr 2:

a) było: "Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV"

b) jest: Łóżko posiadające zewnętrzną lub wewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz lub na zewnątrz ramy leża lub na ramie. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV"

poz. nr 3a:

a) było: „Długość całkowita: 2100 mm (+/- 30mm)"

b) jest: „Długość całkowita: od 2100 mm do 2190 mm"

poz. nr 3c:

a) było: "Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000)"

b) jest: „Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1030 mm (wymiar leża 900x2000 +/-20mm)"

poz. nr 4:

a) było: "W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami."

b) jest: "W narożnikach leża 4 odboje, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami."

poz. nr 5:

a) było: „74 szt. łóżek wyposażone w szczyty chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu."

b) jest: „74 szt. łóżek wyposażone w szczyty chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub do samego szczytu."

poz. nr 8:

a) było: „Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek  5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm."

b) jest: "”Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek  5 x 5cm lub odejmowanymi panelami. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm."

poz. nr 10:

a) było: „W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi)."

b) jest: „W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi) lub dociskowo zapadkowym bez użycia narzędzi."

poz. nr 11:

a) było: „Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku."

b) jest: „Łóżko wyposażona w tworzywowe lub metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku.”

poz. nr 18:

a) było: „Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary."

b) jest: „Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 8 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary."

II. ŁÓŻKA CZTEROSEGMENTOWE

poz. nr 2:

a) było: „Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV."

b) jest: „Łóżko posiadające zewnętrzną lub wewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz lub na zewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV."

poz. nr 3a:

a) było: „Długość całkowita: 2100mm (+/-30mm).”

b) jest: „Długość całkowita: od 2100mm do 2190 m.”

poz. nr 3c:

a) było: „Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000).”

b) jest: „Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max. 1030 mm (wymiar leża 900x2000).”

poz. nr 6:

a) było: „Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek  5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.”

b) jest: „Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek  5 x 5cm (+/-0,5cm). Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm.”

poz. nr 11:

a) było: „Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu.”

b) jest: „Szczyty łóżka chromowane lub ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu lub samego szczytu.”

poz. nr 13:

a) było: „Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. trzech segmentach.”

b) jest: „Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. trzech segmentach. (dopuszcza się 2 uchwyty).”

poz. nr 15:

a) było: „Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku.”

b) jest: „Łóżko wyposażona w tworzywowe lub metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku.”

poz. nr 19:

a) było: „Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary.”

b) jest: „Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 8 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary.”

IV. RAMA ORTOPEDYCZNA

a) było: „4 szt. Podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa, chromowana) (wyposażona w wieszak kroplówki 1 szt.,  uchwyt do ręki 2 szt., 3 szt rolek wyciągowych).”

b) jest: „4 szt. Podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa lub nierdzewna, chromowana) (wyposażona w wieszak kroplówki 1 szt.,  uchwyt do ręki 2 szt., 3 szt rolek wyciągowych).”

V. BARIERKI BOCZNE

a) było: „42 komplety, barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi,  spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.”

b) jest: „42 komplety, barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 lub 4 profili stalowych owalnych, okrągłych lub prostokątnych o wysokości min. 30 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy  leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi,  spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.”

VI. SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

poz. nr 2:

a) było: „Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).”

b) jest: „Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki wykonany z płyty HPL lub ABS oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).”

poz. nr 4:

a) było: „Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada  wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.”

b) jest: „Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na min. 2 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada  wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.”

poz. nr 5:

a) było: „Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm.  Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.”

b) jest: „Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l. Wysokość szuflady min. 350 mm.  Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.”

poz. nr 6a:

a) było: „wysokość  -  900 mm (± 20mm).”

b) jest: „wysokość  -  900 mm (± 30mm).”

poz. nr 6b:

a) było: „szerokość szafki -  460 mm  (± 30mm).”

b) jest: „szerokość szafki -  460 mm  (± 40mm).”

poz. nr 6c:

a) było: „szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 20mm).”

b) jest: „szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 30mm).”

poz. nr 6d:

a) było: „szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 20mm).”

b) jest: „szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 30mm).”

poz. nr 6e:

a) było: „głębokość  -  470 mm (± 20mm).”

b) jest: „głębokość  -  470 mm (± 25mm).”

poz. nr 11:

a) było: „Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.”

b) jest: „Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce lub przycisku umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.”

poz. nr 12:

a) było: „Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm).”

b) jest: „Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 80mm).”

poz. nr 13:

a) było: „Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.”

b) jest: „Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm) lub ABS, wspornik blatu osłonięty zaokrągloną lub prostokątną osłoną wykonaną z aluminium lub metalowy lakierowany proszkowo, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.”

poz. nr 14:

a) było: „Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.”

b) jest: „Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy lub metalowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.”

poz. nr 16:

a) było: „Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.”

b) jest: „Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.”

poz. nr 3a:

a) było: „Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.”

b) jest: „Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 8 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.”

Pakiet nr 2 – Łóżeczka noworodkowe

poz. nr 3:

a) było: „Wysokość leża: 730 mm (+ 30 mm).”

b) jest: „Wysokość leża: 730 mm (+ 40 mm).”

poz. nr 4:

a) było: „Kąt uniesienia wanienki:  90  ( + 20 ).”

b) jest: „Kąt uniesienia wanienki:  9˚  ( + 3˚ ).”

poz. nr 7:

a) było: „Konstrukcja wózka wykonana z profili metalowych pokrytych lakierem proszkowym z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów.”

b) jest: „Konstrukcja wózka wykonana z profili metalowych pokrytych lakierem proszkowym z nanotechnologią srebra lub tytanu powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów.”

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)