Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                           Brodnica 28.08.2015 r.

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

tel.  56 66 89 100

fax. 56 66 89 101

sekretariat@zozbrodnica.pl

bip.zozbrodnica.pl

O G Ł O S Z E N I E

Zapytanie ofertowe nr ZO/19/2015

(dotyczy usługi wykonania wizualizacji central wentylacji i klimatyzacji BSI dla szpitala w Brodnicy)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

- ZAMAWIAJĄCY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

KRS: 0000005223;  NIP: 8741484403;  REGON: 000302327;

Tel. 56 66 89 100;  Fax. 56 66 89 101

Email. sekretariat@zozbrodnica.pl

Strona internetowa. bip.zozbrodnica.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Bogusław Wiśniewski (tel. 56 66 89 120; w godz. od 8.00 do 14.30).

- PŁATNIK

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Usługa wykonania wizualizacji central wentylacji i klimatyzacji BSI w oparciu o rozszerzenie układów automatyki HVAC w oparciu o karty Ethernetowe zainstalowane w układach automatyki zlokalizowanych na terenie Szpitala w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, według umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Spełnienie następujących funkcji układu automatyki:

-  monitorowanie pracy instalacji z poziomu stacji obsługi (komputera),

-  podgląd parametrów pracy tj. odczyty, nastawy, alarmy bieżące i historyczne,

trendy dzienne,

-  zmiana nastaw parametrów pracy, konfiguracja harmonogramu czasowego, itp.

-  możliwość wysyłania komunikatów alarmowych na zdefiniowany adres w postaci

e-mail,

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

-  układy automatyki poszczególnych central,

-  karty Ethernetowe WEB z zaimplementowanymi wizualizacjami pracy układów,

-  stacja obsługi - komputer PC z systemem operacyjnym Windows wyposażony

w kartę sieciową, przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox 5, Google Chrome,

Internet Explorer, 9 Opera 11) oraz monitor min. 21” o rozdzielności Full HD,

-  router i switch 8 portowy zabudowany w rozdzielnicach do spinania kart

Ethernetowych,

-  oprogramowanie zawierające: okno tryb pracy, zakładka katalog czasowy, zakładka

wykresy, zakładka parametry, zakładka alarmy,

-  wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnych materiałów

instalacyjnych,

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przed złożeniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 r.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY POSIADAJĄCY NIEZBĘDNE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA USŁUGI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na podstawie wymagań i opisów zawartych w niniejszy zapytaniu.

Oferta powinna być:

- Kierowana do Zamawiającego na adres jak wyżej.

- Opatrzona pieczątką firmową Oferenta.

- Zamknięta w kopercie opatrzonej pieczątką firmową Oferenta oraz zapisem

„Oferta dotycząca usługi wykonania wizualizacji central wentylacji i klimatyzacji BSI dla szpitala w Brodnicy.

Nie otwierać przed dniem 07.09.2015 r. i godziną 12:15.”

- Posiadać datę sporządzenia oferty.

- Podpisana czytelnie przez Oferenta.

Oferta powinna zawierać:

- Kserokopie poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania:

a) informację o firmie, prowadzonej działalności,

b) wpis do rejestru przedsiębiorstw lub działalności gospodarczej,

- Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawierający cenę brutto – wyrażone w polskich złotych. Podana cena winna obejmować całość przedmiotu zamówienia, uwzględniać wszelkie koszty związane z robotą budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

- Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane, a kserokopie podpisane za zgodność.

- Wszystkie dokumenty w składanej ofercie muszą być trwale spięte.

VII.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego (do sekretariatu administracji przy ul. Wiejskiej 9 w Brodnicy) do dnia 07.09.2015r. do godz. 12.00.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.09.2015r. o godz. 12:15 w pokoju Sekcji Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów.

  - Oferenci mogą zadawać pytania związane z zamówieniem, w wersji pisemnej, przesłane drogą mailową na adres zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl w terminie do 02.09.2015r.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie bip.zozbrodnica.pl .

VIII.      OCENA OFERT

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium najniższa cena.

IX.     INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Zamawiający poda przed otwarciem ofert kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku gdy wartość ofert przekroczy kwotę podaną na otwarciu ofert.

- Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego (unieważnienie lub wybór najkorzystniejszej oferty) zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem bip.zozbrodnica.pl oraz oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wyniku postępowania.

X.        INFORMACJE DODATKOWE

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: Bogusław Wiśniewski lub Kamil Zażdżyk (tel. 56 66 89 120; w godz. od 8.00 do 15.00).

XI.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawcy którzy złożą ofertę będą nią związani przez 30 dni.

ZAŁACZNIKI:

Załącznik nr 1  Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2  Projekt umowy.