Znak sprawy: ZP/3/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa postępowania: Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą” oraz akty wykonawcze do ustawy.

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

- Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy implantów i materiałów ortopedycznych w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące zadania:

1)    Zadanie 1 – Endoprotezy cementowe stawu biodrowego z głową bipolarna;

2)    Zadanie 2 – Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe z krótkim trzpieniem;

3)    Zadanie 3 – Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe;

4)    Zadanie 4 – Cement kostny wraz z systemem mieszania próżniowego;

5)    Zadanie 5 – System do mocowania przeszczepów wiązadła krzyżowego przedniego;

6)    Zadanie 6 – Drut Kirschnera;

7)    Zadanie 7 – Płytki i wkręty do osteosyntezy;

8)    Zadanie 8 – Gwoździe, wkręty i śruby śródszpikowe.

2. Oferowane implanty i materiały ortopedyczne muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

3. Kody CPV – 33.18.31.00-7 – Implanty ortopedyczne.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. W przypadku składania oferty na dany zadanie Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego zadania. Instrukcja wypełniania formularzy cenowych znajduje się w pkt XII SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie.

- Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231):

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i pkt V. SIWZ, Zamawiający żąda:

1) Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 – Załącznik Nr 2 do SIWZ;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda: (Podstawa prawna: art. 26 ust. 2d. Ustawy oraz § 3 ust. 1, 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231):

1) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ

2) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SIWZ

3) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt VI ust. 2 pkt 3) SIWZ – składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jest tożsamy z dokumentem  określonym w pkt VI ust. 3 SIWZ.

5. W celu potwierdzenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy, że oferowane przez Wykonawców dostawy produktów spełniają wymagania SIWZ, Zamawiający żąda: (Podstawa prawna: § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231)

1) Oświadczenie o spełnianiu przez zaoferowany asortyment warunku przedmiotu zamówienia, opisanego w pkt III.2 SIWZ – wypełniony i podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ (dotyczy wszystkich zadań).

6. Ponadto wymagane są poniższe dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

2) W przypadku działania przez pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

3) Wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 1A do SIWZ (właściwy dla zadania, na który składa ofertę Wykonawca).

7. Forma składanych dokumentów:

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231)

1) Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz składane na potwierdzenie spełniania warunków opisu przedmiotu zamówienia powinny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę;

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA!

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (podstawa art. 23 ustawy).

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 56 66 89 101, z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w formie pisemnej;

2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr SPRAWY ZP/3/2015 na adres:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

Tel.  56 66 89 120, Fax. 56 66 89 101

3. Każdy wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej www.bip.zozbrodnica.pl.

7. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania korespondencji związanej z toczącym się postępowaniem drogą elektroniczną.

8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Kamil Zażdżyk i Bogusław Wiśniewski

w godzinach pracy Szpitala tj. od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie dostawy objętej SIWZ mających wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę, dla zapytań w tym zakresie obowiązuje forma pisemna.

- Wymagania dotyczące wadium:

(podstawa prawna: art. 45-46 ustawy)

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

- Termin związania ofertą:

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia terminu związania ofertą, maksymalnie o kolejne 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Uprawnienia wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85 ust. 2 ustawy.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM. Dopuszcza się przetworzenie ww. formularza z zachowaniem jednak szaty graficznej, tabelarycznej. Zabronione jest nanoszenie własnych zapisów w miejscach do tego nie przewidzianych.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo.

6. Dokumenty niejawne załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. W takim przypadku Wykonawca winien złożyć dodatkowe oświadczenie, iż te strony oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie wypełnienie tego punktu skutkować będzie jawnością całej oferty. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. Dotyczy to także np. zapisu art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku zastrzeżeń niejawności części dokumentów Wykonawca winien złożyć ofertę w dwóch oddzielnych częściach, w jednej kopercie tj. części jawnej, części poufnej, stanowiącej tajemnicę technologiczną, organizacyjną Wykonawcy.

7. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszelkie załączniki do oferty (strony) winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

12. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

NAZWA OFERENTA  I JEGO ADRES ORAZ TELEFON

„Oferta przetargowa na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

Nie otwierać przed 27.07.2015, godz. 12:15

13. Koperta winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczce wiązanej). 
16. Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

17. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w punkcie 12.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 27.07.2015r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 27.07.2015 r. o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

W pokoju sekcji Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów

4. Otwarcie ofert:

1) jest jawne,

2) po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny oraz termin realizacji dostawy.

- Opis sposobu obliczania ceny:

1. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie zadania. Składając ofertę na dane zadanie należy wypełnić cenami jednostkowymi wszystkie pozycje tabeli formularza cenowego, wyliczyć wartość netto i brutto w ramach pozycji oraz w podsumowaniach (pozycja pt. „Razem ...”) oraz wyliczyć sumy wartości netto i brutto. Należy także wpisać otrzymane sumy słownie poniżej tabeli formularza. Formularz cenowy należy wypełnić wg następującej metody: cena jedn. x ilość = wartość netto, wartość netto x stawka VAT = wartość brutto

2. W każdym zadaniu należy wypełnić kolumny „Nazwa handlowa i producent”.

3. Wykonawcy zobowiązani są podpisać Formularz Cenowy i przenieść wartość obliczoną dla danego zadania do rubryki danego zadania w Formularzu Ofertowym.

4. Obowiązująca stawka podatku VAT: 8 % dla wyrobów medycznych.

5. Zamawiający prosi o szczegółowe i staranne wypełnianie formularzy cenowych. Cena brutto zaoferowana za wykonanie pakietu powinna uwzględniać wszelkie koszty realizacji pakietu przez okres trwania umowy (w tym transport do Zamawiającego).

UWAGA:

Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu wartości przez określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, opartym na:

art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 1997 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.);

art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna wartość zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena      95 %

Ocena ofert wg kryterium ceny dokonana będzie w następujący sposób:

Ocena punktowa danej oferty =   wartość najniższej oferty       x 95

wartość danej oferty

Termin dostawy      5 %

Ocena ofert wg kryterium termin dostawy dokonana będzie w następujący sposób:

Termin dostawy w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia – 5 pkt.

Termin dostawy w ciągu 3 dni lub dłuższym od momentu zgłoszenia – 0 pkt.

Odrębnej ocenie podlegać będzie każde z zadań wymienionych w SIWZ.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

XVI. Ogólne warunki umowy.

Wzór umowy – załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.

XVII. Zmiany treści umowy

Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi warunkami:

        - 1)  Zmiana podatku VAT – dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wartości brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian;

        - 2)  Obniżenie ceny jednostkowej netto produktu w przypadku propozycji obniżenia tej ceny przez Wykonawcę.

        - 3)  Osób upoważnionych, o których mowa w § 10 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osoba upoważnioną do współpracy lub zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego i Wykonawcy.

        - 4)  Nazwy handlowej, producenta danego produktu w przypadku braku dostępności lub wycofania go z produkcji, zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny.

        - 5)  Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

        - 6)  Wydłużenia terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 6 m – cy, w przypadku nie wyczerpania określonych w umowie ilości dostaw produktów. Umowa w takim przypadku wygaśnie w przypadku zrealizowania dostaw zakontraktowanych ilości lub wykorzystania całej wartości umowy lub upływu terminu na jaki została zawarta.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1A: Formularz Cenowy (Zadanie 1 - 8)

##### Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt  5 ustawy Pzp

Załącznik nr 5: Oświadczenie o spełnieniu przez zaoferowane produkty wymagań SIWZ

Załącznik nr 6: Wzór umowy na dostawy implantów i materiałów ortopedycznych

Załącznik nr 7: Wzór umowy na utrzymanie depozytu implantów i materiałów ortopedycznych

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk			…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		………………………….........

Członek komisji:		p. Piotr Urbański			………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: ZP/3/2015

Nazwa Wykonawcy:*...............................................................................................................

Adres Wykonawcy

(kod, miejscowość):* ..............................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): ..........................................................................

Numer telefonu:   ........................ i telefaksu: ......................... adres email: .........................

NIP: ............................................... REGON: .........................................................

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu, przedkładamy następującą ofertę:

1.Oferujemy dostawy przedmiotu zamówienia za cenę brutto (zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym załączonym do oferty):

| Lp. | Nazwa Zadania | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

2. Deklarujemy, iż dostawy zrealizujemy w ciągu … dni roboczych od daty zgłoszenia. (kryterium podlegające ocenie w toku badania ofert: dostawa w terminie 3 lub 4 dni – 0 pkt., dostawa w terminie 2 dni lub krótszym – 5 pkt.)

3. Ponadto oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z treścią umów, stanowiący załączniki nr 6 i 7 do SIWZ, której postanowienia w pełni akceptujemy;

- 2)  zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ;

- 3)  złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert;

- 4) zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy ** powierzyć podwykonawcom 
 w następującym zakresie.......................………....................................................................
….........................................................................................................................................................
5) cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem
 Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia;

Załącznikami do niniejszej oferty są wymagane dokumenty opisane w pkt. VI SIWZ.

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**niepotrzebne skreślić – nie zaznaczenie będzie traktowane jako nieskorzystanie z podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Nr  sprawy:   ZP/3/2015

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące w szczególności:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do  wykonania zamówienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Nr sprawy:  ZP/3/2015

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:* ...................................................................................................................................

Adres:* ....................................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

__________________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Nr sprawy:  ZP/3/2015

OŚWIADCZENIE  z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................

W imieniu firmy oświadczam, że:

Nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

Należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,

w skład której wchodzą następujące podmioty:

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

* zaznaczyć właściwe X

(nie zaznaczenie właściwego punktu będzie rozumiane jako nie należenie do żadnej grupy kapitałowej)

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nr  sprawy:   ZP/3/2015

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU PRZEZ ZAOFEROWANE PRODUKTY 
WYMAGAŃ SIWZ

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany w ofercie asortyment spełnia warunki przedmiotu zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. Zaoferowane w ofercie implanty i materiały ortopedyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego deklarację zgodności CE i/lub certyfikat zgodności wydanego przez jednostkę notyfikowaną i/lub rejestrację Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

UMOWA Nr ZP/3/2015/A

Niniejsza umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 9 sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy o wartości poniżej 207 000 EURO.

zawarta w dniu ......................... r. w Brodnicy pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

Posługującym się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8741484403 Urząd Skarbowy w Brodnicy, REGON: 000302327, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000005223 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy.

zwanym dalej "KUPUJĄCYM", reprezentowanym przez:

Dyrektora – Dariusza Szczepańskiego

a

Firmą: …………………………………………………..

…………………………………………………..

Posługującym/cą się numerem identyfikacji podatkowej NIP ……………………………….., REGON: ………………………….., wpisanym/ną do Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………………………

zwaną/ym dalej "SPRZEDAWCĄ" reprezentowaną/ym przez:

-

................................................................................................................................................

-

................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest:

- sprzedaż przez Sprzedawcę implantów i materiałów ortopedycznych, wymienionych w załączniku nr 1A do niniejszej umowy (kopia formularza cenowego Wykonawcy, Zadanie ….) oraz

- użyczenie instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych, implantacji płytek oraz zapewnienie przez cały okres trwania umowy bezpłatnego serwisu użyczonego instrumentarium, oraz

- bezpłatna dostawa implantów i materiałów ortopedycznych na koszt i ryzyko Sprzedawcy do magazynu depozytów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, zgodnie z umową ZP/3/2015/B oraz

- bezpłatne utrzymanie magazynu depozytu na Bloku Operacyjnym w Szpitalu w ZOZ w Brodnicy zgodnie z zawartą umową nr ZP/3/2015/B.

2. Przedmiotem niniejszej umowy są produkty zarejestrowane jako wyrób medyczny i są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

3. Dostarczane przez Sprzedawcę produkty posiadają okres ważności, pozwalający Kupującemu na jego zastosowanie w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. 
4. Dostawa produktów z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Kupującym a ewentualne zastrzeżenia Kupującego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Sprzedawcę.

5. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb  wynikających z działalności Kupującego. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Sprzedawcy wobec Kupującego.

6. Wielkość utrzymania magazynu depozytów oraz jego pakiet startowy uzgodniony zostanie z Wykonawcą po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego.

§ 2

Reklamacje

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Kupujący ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru dostawy – do bezzwłocznej jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (reklamacja ilościowa) lub 7 dni roboczych (reklamacja jakościowa) od dnia otrzymania wadliwego przedmiotu umowy i powiadomienie Kupującego, w którym upływa ww. termin, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany produktów w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

2.  Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem na numer podany w § 10.

§ 3

Wartość umowy

1. Łączna wartość umowy brutto wynosi ……………….. PLN słownie brutto: …………………………, 
w tym wartość VAT wynosi - ………………. PLN wartość netto wynosi …………………. PLN

2. Łączna wartość zamówionych przez Kupującego dostaw (tj. wynikająca z podsumowania przyjętych dostaw) nie przekroczy wartości umowy brutto.

3. Ceny jednostkowe poszczególnych artykułów, określonych w załączniku do umowy nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy z wyjątkiem zmian dokonanych na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 umowy.

- 4. Sprzedawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Kupującego osobom trzecim.

§ 4

Warunki płatności

1. Kupujący zapłaci kwotę wynikającą z faktur w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z dołu, przelewem na rachunek Sprzedawcy, wskazany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

- Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

§ 5

Termin obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez 12 miesięcy.

§ 6

Kary umowne

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości:

1) 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Kupujący wypowie umowę Sprzedawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

2) 1% wartości niedostarczonych produktów za opóźnienie w dostawie produktów będących przedmiotem umowy – liczone za każdy pełny 1 dzień po upływie .... dniowego terminu na dostawę.

2. Sprzedawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jej części było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego podwykonawców.

3. Kupujący ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Sprzedawcy. Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wysokości potrąconych kar umownych z wynagrodzenia.

4. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

§ 7

Rozwiązanie umowy

    - 1. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

1) trzykrotnego zapłacenia kary umownej przez Sprzedawcę;

2) wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Sprzedawcy;

3) wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Kupujący może wypowiedzieć umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku przysługuje Sprzedawcy jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, część dostaw.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadku nadzwyczajnej 
i nieprzewidywalnej zmiany ceny dostarczanych produktów powodującej poniesienie znacznych strat przez Sprzedawcę. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest możliwe wyłącznie z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy nr ZP/3/2015/B z powodu komplementarności obu umów.

3. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.

4. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 8

Klauzula arbitrażowa

      - 1. Ewentualne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

      - 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

      - 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

§ 9

Zmiany zawartej umowy

- 1. Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, zgodnie z poniższymi warunkami:

        - 1) Zmiana podatku VAT – dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wartości brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian;

        - 2) Obniżenie ceny jednostkowej netto produktu w przypadku propozycji obniżenia tej ceny przez Sprzedawcę.

        - 3) Osób upoważnionych, o których mowa w § 10 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osoba upoważnioną do współpracy lub zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Kupującego i Sprzedawcy.

        - 4) Nazwy handlowej, producenta danego produktu w przypadku braku dostępności lub wycofania go z produkcji, zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny.

        - 5) Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

        - 6) Wydłużenia terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 6 m – cy, w przypadku nie wyczerpania określonych w umowie ilości dostaw produktów. Umowa w takim przypadku wygaśnie w przypadku zrealizowania dostaw zakontraktowanych ilości lub wykorzystania całej wartości umowy lub upływu terminu na jaki została zawarta.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- § 10

        - Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

        - Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony upoważniają:

1) …...............................................tel. …................ faks: …...– reprezentującą Kupującego

oraz

2) ……………………………..…….tel. …………….…faks: ......... - reprezentującego Sprzedawcę.

§ 11

Informacje dodatkowe

1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Sprzedawcy       i dwa dla Kupującego.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Sprzedawcy tj. Załącznik nr 1A do SIWZ – Formularz cenowy dla zadania ....

KUPUJĄCY:                                                              SPRZEDAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

UMOWA  ZP/3/2015/B

UTRZYMANIA MAGAZYNU DEPOZYTÓW

zawarta w dniu …………………………..   pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w  Brodnicy (87-300), ul. Wiejska 9, REGON 000302327, NIP: 874 14 84 403, wpisanym do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005223,

którą reprezentuje:

Dariusz Szczepański - Dyrektor

zwanym dalej Przechowawcą

a

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …..................... w …........., ….... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem          KRS: ….................., NIP: …......................, REGON …..........................,

reprezentowaną przez :

1. …....................................................................

2. …....................................................................

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

# §1

- 1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w bezpłatne przechowanie asortyment ortopedyczny będący przedmiotem umowy dostawy nr ZP/3/2015/A z dnia ……..

- 2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na Bloku Operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osobą odpowiedzialną za magazyn depozytu jest Pani/Pan _________________________________

§2

1. Składający w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy wykona dostawę tzw. pakietu startowego, który będzie stanowić minimalny poziom zapełnienia magazynu depozytu. Rodzaj i ilości asortymentu ortopedycznego wchodzącego w skład ww. pakietu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (treść dokumentu zostanie ustalona z Wykonawcą zamówienia publicznego po rozstrzygnięciu postępowania).

2. Przyjęcie asortymentu na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy. W treści protokołu znajduje się informacja o stanie technicznym i jakościowym przekazanego asortymentu.

# §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie niepogorszonym.

# §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

# §5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# §6

# 1. Przechowawca ma prawo pobrać z magazynu depozytu przechowywane przedmioty na potrzeby własne, co oznacza jego zakup. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przedmioty z magazynu depozytu według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

# 2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni roboczych od daty pobrania na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 (treść dokumentu zostanie ustalona z Wykonawcą zamówienia publicznego po rozstrzygnięciu postępowania). Następnie Składający wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty.

3. Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w pakiecie startowym (załącznik nr 1) przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie 3 roboczych w godzinach od 7:30 do 14:30 do Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej; ul. Wiejska 9; 87 – 300 Brodnica. Dniami roboczymi Przechowawcy są dni od poniedziałku do piątku.

4. Składający zobowiązuje się do realizowania natychmiastowych dostaw asortymentów w sytuacjach szczególnych wynikających z pilnych potrzeb po uzgodnieniu Przechowawcą.

# §7

- 1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- 2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

# §8

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony 12 m-cy począwszy od ………………. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy nr ZP/3/2015/A.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.

3. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest możliwe wyłącznie z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy nr ZP/3/2015/A z powodu komplementarności obu umów.

4. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

# §9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

# §10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

# §11

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przechowawcy.

# §12

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Składającego i 2 egzemplarze dla Przechowawcy.

2. Integralna częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 – Zakres i ilości zestawu startowego oraz Załącznik nr 2 – Powiadomienie o pobraniu z magazynu depozytu.

SKŁADAJĄCY:        								PRZECHOWAWCA: