## Pakiet nr 1 - Obłożenia
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1 – Obłożenia
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jedn. Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Serweta wym. 80 – 150 cm x 140 – 180 cm, w kształcie worka, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2. Warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach min. 61 x 85 cm. Opakowanie jednostkowe posiada samoprzylepną etykietę umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierającą następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Produkt zgodny z wymogami normy PN EN 13795. |  | szt | 245
2 | Serweta o wymiarze 150 – 160 x 170 – 180 cm. Włóknina nieprzylepna, wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest serweta na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt. | 120
3 | Serweta o wymiarze 100 – 120 x 140 – 160 cm. Włóknina nieprzylepna, wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest serweta na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 70
4 | Serweta nieprzylepna 75 x 90 cm. Włóknina wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 100
5 | Serweta przylepna 75 x 90 cm. Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonana jest serweta na tyle miękka aby przylegała ona do pacjenta. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt. | 200
6 | Serweta wym. 90 – 150 cm x 150 – 180 cm bez otworu. Włóknina przylepna, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 50
7 | Serweta wym. min. 120 x 150 cm z centralnym oknem owalnym wszerz w rozm. 7 x 10 cm, przylepna wokoło lub oknem „koło” o średnicy co najmniej 7 cm przylepnym wokoło. Włóknina wodoszczelna, absorpcyjna, co najmniej dwuwarstwowa, gramatura dla włókniny dwuwarstwowej nie mniej niż 54 g/m2, dla włókniny trójwarstwowej nie mniej niż 70 g/m2, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. |  | szt | 250
8 | Serwety do laparotomii, czterowarstwowe, wym. 45x45cm, wykonane z higroskopijnej gazy typu 20, do użytku na sali operacyjnej, z chipem RTG oraz z oddzieloną dwuczłonową samoprzylepną etykietą, spełniające noemy EN 14079, sterylne, (5szt. W op.) |  | op. | 50
9 | Serwety do laparotomii, sześciowarstwowe, wym. 45x45cm, wykonane z higroskopijnej gazy typu 20, do użytku na sali operacyjnej, z chipem RTG oraz z oddzieloną dwuczłonową samoprzylepną etykietą, spełniające noemy EN 14079, sterylne, (5szt. W op.) |  | op. | 20
10 | Serwety do laparotomii, czterowarstwowe, wym. 45x45cm, wykonane z higroskopijnej gazy typu 20, do użytku na sali operacyjnej, z chipem RTG oraz z oddzieloną dwuczłonową samoprzylepną etykietą, spełniające noemy EN 14079, sterylne, (2szt. W op.) |  | op. | 350
11 | Serwety do laparotomii, czterowarstwowe, wym. 9,5x96cm, wykonane z higroskopijnej gazy typu 20, do użytku na sali operacyjnej, z chipem RTG oraz z oddzieloną dwuczłonową samoprzylepną etykietą, spełniające noemy EN 14079, sterylne, (2szt. W op.) |  | op. | 26
12 | Serwety do laparotomii, czterowarstwowe, wym. 55x65cm, wykonane z higroskopijnej gazy typu 20, do użytku na sali operacyjnej, z chipem RTG oraz z oddzieloną dwuczłonową samoprzylepną etykietą, spełniające noemy EN 14079, sterylne, (2szt. W op.) |  | op. | 80
13 | Siatka opatrunkowa w formie rękawa, elastyczna, do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, o długości co najmniej 25 m w stanie rozciągniętym, kolor biały, rolka |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a | Bardzo małe (palec) |  | rolka | 10
b | małe części (dłoń, stopa) |  | rolka | 18
c | średniej wielkości (ramię, łydka, kolano) |  | rolka | 20
d | średnio duże (głowa, udo, tors dziecka) |  | rolka | 18
e | duże (klatka piersiowa, biodro) |  | rolka | 8
14 | Sterylna osłona na kończyny dolne o wymiarach 70 – 75 x 120 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze co najmniej 51 g/m2. Zestaw pakowany po 2 szt |  | zestaw | 24
15 | Zestaw uniwersalny. Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 800
a) | 2 x ręczniki min. 30 x 30 – 40 cm, |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 140 – 145 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 2 x serwety operacyjne 70 – 75 x 90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
d) | 1 x serweta operacyjna 170 – 175 x 175 – 200 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
e) | 1 x serweta operacyjna 140 – 170 x 240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
f) | 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 – 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
g) | 1 x taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
h) | Dotyczy pozycji c, d, e: serwety powinny być wykonane z min. laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 51 g/m2. Serwety powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro min. 200 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
16 | Zestaw do operacji dłoni/stopy. Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 300
a) | 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach min. 140x190cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 1 x serweta na stolik Mayo o wym. min. 80x145cm, |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x serweta na dłoń/stopę o wym. min. 200x300cm wykonana z włókniny co najmniej 2-warstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 54g/m2 z elastycznym otworem samouszczelniającym o średnicy min. 3 cm oraz ze integrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta musi posiadać dodatkowe wzmocnienie wokół pola operacyjnego o wysokiej absorpcji. Gramatura laminatu w obszarze wzmocnienia nie mniej niż 110g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać wymagania normy EN 13795 1-3.Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
17 | Sterylny zestaw do operacji kolana. Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 130
a) | 2 x ręczniki min. 30x30 – 40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze min. 45g/m2 |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 cm x 140 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach min. 60 x 80 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, wykonana z foli PE |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
d) | 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 28 – 33 cm x 55 – 80 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
e) | 1 x serweta operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach min. 150 x 150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
f) | 1 x serweta operacyjna o wymiarach min. 320 cm x 200 cm z samouszczelniającym otworem o średnicy min. 5 i 7 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzajacym płyny, oraz zintegrowane uchwyty do przewodów i drenówi uchwytem typu rzep do mocowania przewodów. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
g) | 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
h) | Dotyczy pozycji d, e, f: serwety powinny być wykonane z min. laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2. Serwety powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min. 187 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11). Serweta powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
18 | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego. Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 120
a) | 4 x ręczniki min. 30 x 30 – 40 cm, |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 cm x 140 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm – 10 x 50 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
d) | 1 x serweta operacyjna o wymiarach wyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwetywyposażona w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
e) | 1 x serweta operacyjna o wymiarach 150 x 150 – 180 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
f) | 1 x osłona na kończynę o wymiarach 25 - 35 x 110 – 120 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
g) | 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 – 10 x 50 cm, wykonana z foli PE |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
h) | 1 x serweta operacyjna o wymiarach 200 – 225 x 260 – 280 cm, z samoprzylepnym wycięciem „U” o wymiarach 6,5 – 10 x 85 – 100 cm, wyposażona w zintegrowane organizatory przewodów. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
i) | 1 x samoprzylepna serweta operacyjna (ekran anestezjologiczny) o wymiarach min. 170 x 270 cm, posiadający wycięcie o wymiarach 45 x 65 cm, oraz organizatory przewodów. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
j) | 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
k) | Dotyczy pozycji d, e, f – serwety powinny być wykonane z laminatu min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m2. Serwety powinny spełniać wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11), klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Dotyczy pozycji h, i: serwety powinny być wykonane z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 110g/m2, oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 51 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorbcji 46% (badane według ISO 9073-11) , klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału). Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
19 | Sterylny zestaw do ginekologii/cystoskopii. Obłożenie pola operacyjnego wykonane powinno być z min. laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 58 g/m2 (+/- 1g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270 kPa. Materiał obłożenia musi spełnić wymagania normy EN 13795 . Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów, Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 48
a) | 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 100 - 150 cm x 120 - 190 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 2 x długie osłony na kończyny dolne 75x120cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x serweta do ginekologii/cystoskopii min. 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 7 - 9 cm x 10 - 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
20 | Sterylny zestaw serwet ginekologiczny z torbą na płyny. Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 140
a) | 1 x serweta na stolik instrumentariuszki min. 140 cm x 190 cm, w której niewłókninowa część wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylnej i niesterylnej, |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 2 x ręcznik 30 cm x 30 - 40 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x serweta na stolik Mayo min. 80 cm x 140 cm ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchnii (nie punktowo ), |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
d) | 1 x serweta główna wykonana w całości z materiału min. 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze min. 54 g/m2. wym. min. 230 x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości min. 120 cm z oznaczonym czerwonym punktem miejscem, w którym należy przytrzymać podczas okładania pacjenta celem uniknięcia kontaminacji, z otworem na krocze min. 9 cm x 12 cm wzmocnionym wokół otworu w polu krytycznym dodatkową łatą chłonną, gramatura w obszarze wzmocnionym min. 110 g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie), ze zintegrowaną trójkątną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
e) | Dodatkowo zestaw powinien zawierać 1 szt. taśmy lepnej włókninowej 9 – 10 cm x 50 cm i serwetę foliową min. 50 cm x 50 cm z paskiem lepnym na jednym z boków. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyrażnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką . |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
21 | Zestaw do porodu. Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 700
a) | 1 x Serweta na stolik o wym. 90-110 cm x 120-150 cm, Serweta 2 warstwowa. Gramatura serwety min. 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | 1 x Podkład chłonny o wym. 60-75 cm x 90 cm, dwuwarstwowa nieprzemakalna, gramatura min. 56 g/m2 |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x Serweta chłonna dla noworodka o wym. 75-90 cm x 80-100 cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
d) | 1 x Ręcznik chłonny o wym. 30 - 40 x 30 – 40cm |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
e) | 1 x Serweta o wym. 90-110 cm x 910-150 cm, pod pośladki pacjętki, dwuwarstwowa, nieprzemakalna, gramatura min. 56 g/m2, z workiem na płyny |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
| Zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie typu TYVEC. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2 - Tupfery
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 2 – Tupfery
Lp. | Produkt | Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Tupfery do praparowania tkanek, jałowe, wykonane z gazy 24 nitkowej do użytku na sali operacyjnej, z nitką RTG oraz podwójną samoprzylepną etykietą, norma EN 14079, 10 szt. w op., rozmiary: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | małe, 6x6 cm |  | op | 100
b) | średnie, 8x8cm |  | op | 200
c) | duże, 12x12cm |  | op | 100
2 | Tupfery gazowe, jałowe, wykonane z gazy 20 nitkowej do użytku na sali operacyjnej, z nitką RTG oraz podwójną samoprzylepną etykietą, norma EN 14079, 20 szt. w op. rozm. |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | śliwka, 16x19cm |  | op | 250
b) | jajka, 23,5x23,5cm |  | op | 900
c) | ekstra duże, 29x35cm |  | op | 150
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
….....…..................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3 - Strzykawki, kaniu
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 – Strzykawki, kaniule
Lp. | Produkt | Producent | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła do rozpuszczania leków z otworów bocznych |  | op. / 100 szt | 30
2 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, sterylna, |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | Rozmiar 0,5*16mm |  | op. /100 szt | 40
b) | Rozmiar 0,6 |  | op. /100 szt | 20
c) | Rozmiar 0,7 |  | op. /100 szt | 65
d) | Rozmiar 0,8 |  | op. /100 szt | 170
e) | Rozmiar 0,9 |  | op. /100 szt | 100
f) | Rozmiar1,1 |  | op. /100 szt | 20
g) | Rozmiar 1,2 |  | op. /100 szt | 680
3 | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 22G/90mm |  | szt. | 20
b) | 25G/90mm |  | szt. | 20
c) | 26G/90mm |  | szt. | 120
d) | 27G/90mm |  | szt. | 240
4 | Igła podpajęczynówkowa typu „Pencil Point”, długa z prowadnicą: |  | szt. | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 27G/88mm |  | szt. | 100
b) | 27G/103mm |  | szt. | 75
c) | 27G/115mm |  | szt. | 20
5 | Igła do wlewów dożylnych typu Motylek z elastycznym drenem o długości minimum 30 cm, pakowanie folia - papier rozmiar 19 – 27 G |  | szt. | 400
6 | Igła do stumulacji 21G/50mmx0,8 |  | szt. | 25
7 | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych typu Tuohy: 18G/11cm |  | szt. | 20
8 | Igła typu Veressa 120mm |  | szt. | 2
9 | Introduktor 7Fx11 |  | szt. | 5
10 | Insulinówki 1 ml z igłą 0,30 - 0,40 a' 100 szt.a' 100 szt. |  | op. | 6
11 | Kaniula dożylna, wykonana z PUR lub PTFE, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z minimum 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, z filtrem hydrofobowym,wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego producenta |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 14 G, 2,2x50mm |  | szt. | 100
b) | 16 G, 1,7x50mm |  | szt. | 200
c) | 18 G, 1,3x33-45mm |  | szt. | 3260
d) | 20G, 1,1x33-45mm |  | szt. | 13260
e) | 22 G, 0,9x25mm |  | szt. | 6260
f) | 26 G 0,7x19mm |  | szt. | 500
12 | Kaniula bezpieczna do wlewów dożylnych, jałowa, z minimum 4 paskami radiacyjnymi zatopionymi w cewniku, wyposażona w zastawkę antyzwrotną lub filtr hydrofobowy i samodomykający się korek górnego portu, Kaniula bezpieczna zabezpieczona osłonką po wycofaniu igły, rozm: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 14G/2,2x50mm – pomarańczowy |  | szt. | 100
b) | 16G/1,7x50mm – szary |  | szt. | 100
c) | 17G/1,5x45mm – biały |  | szt. | 100
d) | 18G/1,3x33-45mm – zielony |  | szt. | 500
e) | 20G/1,1x25-33mm – różowy |  | szt. | 500
f) | 22G/1,9x25mm – niebieski |  | szt. | 500
g) | 24G/0,7x19mm – żółty |  | szt. | 100
13 | Kaniula 24G, bezportowa w rozmiarze 0,7x19mm, wykonana z teflonu, |  | szt. | 800
14 | Koreczki jednorazowe do kaniul luer-lock, kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami, sterylne, pakowane pojedynczo, tego samego producenta co kaniule |  | szt. | 7700
15 | Kranik trójdrożny do regulacji przepływów podczas podawania płynów infuzyjnych, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, |  | szt. | 2450
16 | Nakłuwacz automatyczny – lancet, głębokość 1,8 i 2,4 |  | szt. | 500
17 | Ostrza chirurgiczne, wymienne do skalpeli, stal węglowa, rozmiar 10, 11, 12, 15, 20, 21,22, 24, a' 100 szt., z wygrawerowanym numerem na ostrzu |  | op. | 45
18 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVCo długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie folia-papier, sterylny |  | szt. | 1800
19 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie folia-papier, sterylny |  | szt. | 35000
20 | Przyrząd typu Spike do wielokrotnego pobierania płynów/leków z butelek, z filtrem bakteryjnym 0,45 zastawką zwrotnązastawką zwrotną. |  | szt. | 2000
21 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, długość MIN 150 cm |  | szt. | 3370
22 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bursztynowy, długość MIN 150 cm |  | szt. | 350
23 | Rampa pięciodrożna, sterylna, opakowanie folia - papier, |  | szt. | 50
24 | Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylizowana, rozm: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 3 ml |  | szt. | 50
b) | 5 ml |  | szt. | 100
c) | 10 ml |  | szt. | 100
d) | 20 ml |  | szt. | 30
25 | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowa 100 ml z dodatkowym łącznikiem Luer do opcjonalnego użycia, sterylna, końcówka strzykawki ścięta, opakowanie folia - papier |  | szt. | 1550
26 | Strzykawka dwuczęściowa, sterylna, końcówka luer, skala w kolorze czarnym, czytelna, pojemność: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 20 ml |  | op. / 100 szt | 440
b) | 10 ml |  | op. / 100 szt | 230
c) | 5 ml |  | op. / 100 szt | 250
d) | 2 ml |  | op. / 100 szt | 450
27 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml. Sterylna, opakowanie folia – papier |  | szt. | 2500
28 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml. Sterylna, bursztynowa, opakowanie folia – papier |  | szt. | 2500
29 | Strzykawka tuberkulinówka, igła 0,45 – 0,5 x 13 – 16 mm, a' 100 szt. |  | op. | 10
30 | Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml. |  | szt. | 10
31 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera: cewnik jednokanałowy, rozmiar 4Fx14Ga dł. 15 i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G dł. 70mm, prowadnik J, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  | szt. | 6
32 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera: cewnik jednokanałowy, rozmiar 7Fx16Ga dł. 15 i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G dł. 70mm, prowadnik J, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  | szt. | 52
33 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera: cewnik trzykanałowy, rozmiar 7Fx16Ga/18Ga/18Ga dł. 15 i 20 cm, igła do nakłucia naczynia 18G dł. 70mm, prowadnik J, rozszerzacz, skalpel, strzykawka, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…..…..................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4 – Rękawice chirurgi
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4 – Rękawice chirurgiczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, sterylne, AQL do 1,0, grubość ścianki na palcu min. 0,21 mm, grubość na dłoni min. 0,20 mm, lub grubość min. 0,20 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, odporność na rozerwanie przed starzeniem min. 18N, zgodne z normą EN 455-2 |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | Rozmiar 6 |  | para | 50
b) | Rozmiar 6,5 |  | para | 200
c) | Rozmiar 7 |  | para | 550
d) | Rozmiar 7,5 |  | para | 350
e) | Rozmiar 8 |  | para | 400
f) | Rozmiar 8,5 |  | para | 350
g) | Rozmiar 9 |  | para | 50
2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, AQL do 1,0, grubość ścianki na palcu min. 0,21 mm, grubość na dłoni min. 0,20 mm, lub grubość min. 0,20 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną, odporność na rozerwanie przed starzeniem min. 18N, zgodnie z normą EN 455-2. |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | Rozmiar 6 |  | para | 50
b) | Rozmiar 6,5 |  | para | 750
c) | Rozmiar 7 |  | para | 3400
d) | Rozmiar 7,5 |  | para | 3970
e) | Rozmiar 8 |  | para | 1850
f) | Rozmiar 8,5 |  | para | 1000
g) | Rozmiar 9 |  | para | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
….....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5 – Rękawice diagnost
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 5 – Rękawice diagnostyczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe, AQL od 1,5 do 1,0, grubość na palcu min. 0,12 mm, grubość na dłoni min. 0,10, lub grubość min. 0,12 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy,455 (cz. 1, 2, 3, 4), Rozmiar XS455 (cz. 1, 2, 3, 4), Rozmiar XS, S, M, L, XL, |  | op./100 szt.* | 1380
2 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, AQL od 1,0 do 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), teksturowane co najmniej na końcach palców, grubość na palcu min. 0,10, grubość na dłoni min. 0,06 mm, lub grubość min. 0,10 mm na pojedynczej ściance na całej długości rękawicy, 455 (cz. 1, 2, 3) i EN 374-3, Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. Rozmiar XS, S, M, L. XL455 (cz. 1, 2, 3) i EN 374-3, Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. Rozmiar XS, S, M, L. XL455 (cz. 1, 2, 3) i EN 374-3, Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. Rozmiar XS, S, M, L. XL |  | op./100 szt.* | 3890
3 | Rękawice winylowe, miękkie i rozciągliwe, niesterylne, bezzapachowe, bezpudrowe Zgodność z normą EN 455 1-2-3. uniwersalny kształt pasujący do prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem lub rolowany. AQL od 1,0 do 1,5, Rozmiar S – XL |  | op./100 szt.* | 250
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Jeżeli wykonawca oferuje produkt w innym opakowaniu niż wskazany w formularzu cenowym, zobowiązany jest podać ilość sztuk w oferowanym przez niego opakowaniu, przeliczyć ilość opakowań (wpisać poprawioną ilość opakowań w kolumnie „ilość” i podać cenę za oferowane opakowanie).
…...................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6 – Drobne artykuły m
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6 – Drobne artykuły medyczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Basen jednorazowy głęboki |  | szt. | 50
2 | Fartuch foliowy pakowany indywidualnie (przedniak) |  | szt. | 4440
3 | Filtr oddechowy, sterylny, elektrostatyczny, waga 29g, objetośc 300-1500ml, przestrzeń martwa 45ml, gąbkowy wymiennik ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji 99,999%, emisja wilgoci 31,2mg/H2O/l przy Vt 500ml. Opakowanie folia/papier, zielone zabarwienie obudowy |  | szt. | 1400
4 | Kaczka na mocz w postaci worka o pojemności 1500ml z obrotowym, plastikowym kołnierzem z uchwytem. Skalowana co 100ml (numeryczna co 500ml). Zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu. Niejałowa |  | szt. | 30
5 | Kieliszki do leków, jednorazowe, poj.25-30ml |  | szt. | 9000
6 | Koc przeciwstrząsowy termiczny wym. 210 - 240 x 160 cm |  | szt. | 25
7 | Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, z regulacją wielkości, wykonany z twardego i elastycznego tworzywa dla dzieci. |  | szt. | 20
8 | Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, z regulacją wielkości, wykonany z twardego i elastycznego tworzywa dla dorosłych. |  | szt. | 40
9 | Koszula pacjenta z włókniny polipropylenowej, jednorazowa, gramatura min. 40g/m2, zakładana przez głowę, krótki rękaw, wycięcie pod szyją w kształcie”Y”, niejałowa |  | szt. | 250
10 | Łączniki do drenów proste 8-12/6mm |  | szt. | 300
11 | Łącznik Y (ramię górne/ramię dolne) 7,0/7,0 |  | szt. | 10
12 | Łącznik schodkowy 6,0mm |  | szt. | 100
13 | Majtki chirurgiczne, z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 40g/m2, rozmiar uniwersalny |  | szt. | 500
14 | Maseczka do nebulizatora dla dorosłych |  | szt. | 140
15 | Maseczka do nebulizatora dla dzieci |  | szt. | 50
16 | Myjka w postaci rękawicy do mycia ciała pacjenta, nasączona środkiem myjącym, jednorazowa o ergonomicznym kształcie. Wykonana w 100% z miękkich włókien poliestrowych, odporne na rozdzieranie, gramatura min.90g. |  | op./10 szt. | 1400
17 | Nerka medyczna z pulpy higienicznej (miska nerkowata) jednorazowa. |  | szt. | 4100
18 | Ochraniacze na obuwie, wykonane z włókniny antypoślizgowej lub folii, chroniące przed wnoszeniem zanieczyszczeń przenoszonych na obuwiu do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości. Góra ochraniacza ściągnięta gumką, która dokładnie opina stopę, grubość folii min. 25 mikron |  | op. 100 szt | 5
19 | Okularki do fototerapii dla noworodków |  | szt. | 25
20 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych, przezroczysta z kartką na dane identyfikacyjne, |  | szt. | 5100
21 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków przezroczysta z kartką na dane identyfikacyjne, |  | szt. | 1200
22 | Osłona (pokrowiec) foliowa na sprzęt medyczny wymiar 90x100cm lub 120x120cm. Posiada elastyczną gumkę lub taśmy w celu zamocowaniu na urządzeniu |  | szt. | 160
23 | Osłonki na głowicę USG, niesterylne, op. 144 szt. |  | op. | 15
24 | Pojemnik do moczu sterylny poj. 100 ml z zakrętką |  | szt. | 1400
25 | Pojemnik do transportu moczu, niesterylny, poj. 100 ml z zakrętką |  | szt. | 5000
26 | Pojemnik na kał z łopatką do badania laboratoryjnego poj. 18 - 20 ml, sterylny |  | szt. | 100
27 | Pojemnik na odpady medyczne poj.: |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a) | 0,5-0,8l |  | szt. | 600
b) | 1,5-2l |  | szt. | 1500
c) | 5l |  | szt. | 100
28 | Pokrowiec (tunel) na przewody 15 – 17 x 200 – 250 cm sterylny, jałowy |  | szt. | 700
29 | Pokrywa basenu jednorazowego, głębokiego |  | szt. | 50
30 | Rozcinacz zaciskaczy pępowiny, wym. 11,5 - 13 cm x 4 cm sterylny, |  | szt. | 1
31 | Spodenki do kolonoskopii, wykonane z włókniny SMS, gramatura min. 35g/m2, rozmiar uniwersalny |  | szt. | 250
32 | Staza automatyczna wielorazowego użytku do pobierania krwi. Wykonana z elastycznej, wysokiej jakości, szerokiej gumy. Posiadająca prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku. |  | szt. | 35
33 | Staza bezlateksowa wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. |  | szt. | 50
34 | Szczoteczka do wymazów ginekologicznych typu wachlarzyk, sterylna, |  | szt. | 650
35 | Szczotka chirurgiczna do mycia rąk bez detergentów |  | szt. | 1400
36 | Szpatułki drewniane jałowe, pakowane pojedynczo,a' 100 szt. |  | op. | 45
37 | Szpatułki drewniane niejałowe, a' 100 szt. |  | op. | 10
38 | Szyna do palców Zimmera 500mm x 25 |  | szt. | 60
39 | Szyna do palców Zimmera 500mm x 50 |  | szt. | 20
40 | Termometr elektroniczny bezdotykowy |  | szt. | 15
41 | Utrwalacz cytologiczny aerozol minimum 150ml |  | szt. | 1
42 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt i dzieci – dziewczynka |  | szt. | 250
43 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla niemowląt i dzieci – chłopiec |  | szt. | 250
44 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml od 50ml do 1000ml, skala numeryczna co 100ml. Przeżroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treśc oraz tekturowy uchwyt. Pakowany pojedynczo |  | szt. | 300
45 | Worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, skalowany co 100ml, zawór spustowy typu T, zastawka antyzwrotna, dren 150cm, tylna ścianka biała. Sterylny, |  | szt. | 4500
46 | Worek do 7-dniowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml, skalowany co 100ml (dodatkowa skala ukośna 25, 50, 100, 150ml), zawór spustowy typu T, bezigłowy port do pobierania próbek, zastawka antyzwrotna, dren 150cm, tylna ścianka biała. Sterylny, opakowanie papier/folia |  | szt. | 500
47 | Worek stomijny |  | szt. | 200
48 | Wziernik gnekologiczny, jednorazowy, sterylny, rozmiar XS - L |  | szt. | 1500
49 | Zaciskacz do pępowiny sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 700
50 | Zestaw do lewatywy składający się z worka do lewatywy o długości 120cm z miękkim cewnikiem zakończonym otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi z końcówką pokrytą wazeliną oraz zabezpieczoną osłonką, rękawice foliowe, serweta, mydło w płynie. Całość zapakowana pojedynczo w folię. |  | szt. | 160
51 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych składajacy się ze strzykawki niskooporowej 10 ml, cewnika epiduralnego 20G o długości 100cm z 3 otworami bocznymi oraz miękką, atraumatyczną końcówką, igły Touhy 18G ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu, filtra epiduralnego 0,2µm, łącznika, stabilizatora cewnika z mechanizmem zatrzaskowym, stabilizatora do mocowania filtra oraz naklejki samoprzylepnej |  | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
….....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 7 – Dreny, cewniki nr
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 7 – Dreny, cewniki nr 1
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik urologiczny typu Nelaton, przezroczysty, jednorazowego użytku, sterylny, niepirogenny, nietoksyczny Ch, rozm. |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 6 |  | szt. | 30
b) | 7 |  | szt. | 30
c) | 8 |  | szt. | 100
d) | 10 |  | szt. | 200
e) | 12 |  | szt. | 200
f) | 14 |  | szt. | 200
g) | 16 |  | szt. | 100
h) | 18 |  | szt. | 30
i) | 20 |  | szt. | 30
j) | 22 |  | szt. | 20
2 | Cewnik urologiczny typu Foley, sterylny, silikonowany, rozmiar i pojemnośc balonu 3 – 50 ml, 2 otwory boczne, rozmiary CH 8-24 |  | szt. | 1600
3 | Cewnik typu Tiemann, sterylny, CH 12, 14,16, |  | szt. | 15
4 | Cewnik (dren) typu Pezzera, silikonowany lub lateksowy, sterylny, Ch 16 - 26, dł. 350 mm - 400 mm. |  | szt. | 50
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, sterylny, rozmiary: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | CH 6 - 10 |  | szt. | 250
b) | CH 12 - 18 |  | szt. | 8450
c) | CH 20 - 22 |  | szt. | 100
6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, sterylny, opakowanie folia - papier, długość minimum 200 cm, |  | szt. | 950
7 | Dren typu Redon, rozmiar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sterylny |  | szt. | 200
8 | Dren dwustronnie rozszerzany przewód do ssaka |  | szt. | 500
9 | Dren do odsysania do ssaka dwa złącza CH24 |  | szt. | 160
10 | Łącznik do rurek intubacyjnych, 15 mm wykonany z tworzywa sztucznego, pakowane 16 szt - rozmiary od 2,5mm do 10,0mm co 0,5 mm niejałowe |  | szt. | 48
11 | Maska dla dzieci do nebulizacji z pojemnikiem na lek |  | szt. | 200
12 | Maska dla dorosłych do nebulizacji z pojemnikiem na lek |  | szt. | 200
13 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem minimum 2,1 m , przezroczysta, z miękkiego tworzywa PCV posiada regulację obwodu głowy |  | szt. | 1450
14 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem minimum 2,1 m , przezroczysta, z miękkiego tworzywa PCV posiada regulację obwodu głowy |  | szt. | 150
15 | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej, laminowane rzepy, możliwość dopasowana do różnej grubości szyi, ultra miękii materiał zapobiegający odleżynom. Skład zestawu biała szeroka opaska na kark 3 niebieskie paski do mocowania rurki |  | szt. | 300
16 | Opaska do rurek tracheostomijnych niebieska, miękka i delikatna wykonana z materiału nie powodujacego podrażnień jałowa jednorazowa z możliwością regulacji długości. |  | szt. | 200
17 | Pojemnik do odsysania ran typu REDON poj. 200 ml, sterylny, |  | szt. | 330
18 | Przedłużacz do tlenu 2,1m |  | szt. | 200
19 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych, jednorazowa wszystkie rozmiary, bez ftalanów i lateksu, miękki koniec dystalny metal pokryty tworzywem medycznej jakości |  | szt. | 50
20 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem, jednorazowa, 15ch/70cm |  | szt. | 50
21 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek trachaostomijnych Thermovent. |  | szt. | 500
22 | Thermovent O2 – przewód tlenowy do Thermovent T |  | szt. | 100
23 | Port do wielokrotnego dostepu do linii naczyniowej, całkowicie przezierny z możliwościa podłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej, min. 200 razy, z rozwiazaniem uniemożliwiającym cofniecie krwi po przepłukaniu. 0,03ml płynu wypychane do przodu w momencie odłączenia strzykawki. |  | szt. | 300
24 | Przyżąd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwościa pomiaru OCŻ, komora kroplowa dwucześciowa podzielona pierścieniem, dolna część miękka, górna twarda. Dren do skali zabezpieczony na końcu z filtrem antybakteryjnym. |  | szt. | 20
25 | Zestaw podstawowy, jednorazowy do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z PUR: igła 5,6mm, dł. igły 120mm, cewnik CH.15, dł. cewnika 650mm, znaczniki 130/280mm |  | szt. | 2
26 | Zgłębnik żołądkowy przeciwodleżynowy: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 16F |  | szt. | 20
b) | 18F |  | szt. | 30
27 | Zgłębnik żołądkowy sterylny rozmiary: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 12 |  | szt. | 20
b) | 14 |  | szt. | 30
c) | 16 |  | szt. | 50
d) | 18 |  | szt. | 60
e) | 20 |  | szt. | 30
f) | 22 |  | szt. | 20
g) | 24 |  | szt. | 20
h) | 26 |  | szt. | 20
i) | 28 |  | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…..................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8 – Dreny, cewniki nr
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 8 – Dreny, cewniki nr 2
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej (do odmy) z kontrastem RTG, niepirogenny z trokarem |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | Nr 20 |  | szt. | 10
b) | Nr 22 |  | szt. | 10
c) | Nr 24 |  | szt. | 10
d) | Nr 28 |  | szt. | 10
e) | Nr 32 |  | szt. | 10
2 | Dren typu Penrosa wielokanalikowy, wykonany w 100% z sylikonu, 400 mm Szer.: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 20 mm |  | szt. | 10
b) | 25 mm |  | szt. | 10
c) | 30 mm |  | szt. | 10
3 | Dren t- Kehr, 100% silikon, CH 12 450x180 mm |  | szt. | 10
a) | Dren t- Kehr, 100% silikon,. CH 14 450x180 mm |  | szt. | 10
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…..................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 9 – Dreny, cewniki nr
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 9 – Dreny, cewniki nr 3
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ustno nosowa typu Murphy, wykonana z termoplastycznego pcv, przezroczysta, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy linia RTG na całej długości, czytelne oznaczenie rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, jałowa jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary |  | szt.
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu, ustno nosowa typu Murphy, wykonana z termoplastycznego pcv, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, podwójne oznaczenie głębokości skala co 1 cm, bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowa, wszystkie rozmiary |  | szt.
3 | Rurka Intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ustno-nosowa, typu Murphy, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, mankiet niskocisnieniowy wysokoobietościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki. Rurka odporna na złamanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowego uzytku., wszystkie rozmiary |  | szt.
4 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu typu Murphy wykonana z temoplastycznego silikonowanego pcv, przezroczysta. Mankiet niskociśnieniowy wysokoobiętościowy, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem. Linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu i bez ftalanów, jałowa jednorazowa minimalizująca ryzyko zakażeń. |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 7.5 |  | szt. | 50
b) | 8 |  | szt. | 50
c) | 8.5 |  | szt. | 30
d) | 9 |  | szt. | 20
5 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z regulowanym położeniem kołnierza, silikonowana, opakowanie folia - papier, rozmiar 7 - 8 |  | szt. | 60
6 | Rurka ustno – gardłowa typu GUEDEL'A termoplastyczna, rurki kodowane kolorami, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu języka, sterylna: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | Rozm. 6,120 mm |  | szt. | 30
b) | Rozm. 5,110 mm |  | szt. | 30
c) | Rozm. 4, 110 mm |  | szt. | 60
d) | Rozm. 3, 90 - 100 mm |  | szt. | 100
e) | Rozm. 2, 80 mm |  | szt. | 30
f) | Rozm. 1, 70 mm |  | szt. | 15
g) | Rozm. 0, 60 mm |  | szt. | 10
h) | Rozm. 00, 50 mm |  | szt. | 10
i) | Rozm. 000, 40 mm |  | szt. | 5
7 | Rurka Montandon do intubacji, wykonana z termoplastycznego Pcv odpowiednio wyprofilowana do intubacji przez tracheostomię, silokowana. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowego użytku rozmiary : |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 7 |  | szt. | 10
b) | 8 |  | szt. | 10
c) | 9 |  | szt. | 10
8 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem wykonana z termoplastycznego pcv, dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjetościowe, linia rtg na całej długości rurki, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, dwie tasiemki mocujące, baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów, jałowa jednorazowa, wszystkie rozmiary |  | szt. | 50
9 | Rurka tracheostomijna bez mankietu fenestracyjna wykonana z termoplastycznego pcv z otworami fenestracyjnym, linia rtg na całej długości rurki, prowadnica, dwie tasiemki mocujące jałowa jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary |  | szt. | 5
10 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ustno nosowa typu Murphy, wykonana z termoplastycznego pcv, przezroczysta, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy linia RTG na całej długości, czytelne oznaczenie rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, jałowa jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary |  | szt. | 600
11 | Rurka intubacyjna bez mankietu, ustno nosowa typu Murphy, wykonana z termoplastycznego pcv, przezroczysta, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, podwójne oznaczenie głębokości skala co 1 cm, bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowa, wszystkie rozmiary |  | szt. | 30
12 | Rurka Intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ustno-nosowa, typu Murphy, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, mankiet niskocisnieniowy wysokoobietościowy, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki. Rurka odporna na złamanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowego uzytku. , wszystkie rozmiary |  | szt. | 20
13 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu typu Murphy wykonana z temoplastycznego silikonowanego pcv, przezroczysta. Mankiet niskociśnieniowy wysokoobiętościowy, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem. Linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki bez lateksu i bez ftalanów, jałowa jednorazowa minimalizująca ryzyko zakażeń. |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 7.5 |  | szt. | 50
b) | 8 |  | szt. | 50
c) | 8.5 |  | szt. | 30
d) | 9 |  | szt. | 20
14 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z regulowanym położeniem kołnierza, silikonowana, opakowanie folia - papier, rozmiar 7 - 8 |  | szt. | 60
15 | Rurka ustno – gardłowa typu GUEDEL'A termoplastyczna, rurki kodowane kolorami, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu języka, sterylna: |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | Rozm. 6,120 mm |  | szt. | 30
b) | Rozm. 5,110 mm |  | szt. | 30
c) | Rozm. 4, 110 mm |  | szt. | 60
d) | Rozm. 3, 90 - 100 mm |  | szt. | 100
e) | Rozm. 2, 80 mm |  | szt. | 30
f) | Rozm. 1, 70 mm |  | szt. | 15
g) | Rozm. 0, 60 mm |  | szt. | 10
h) | Rozm. 00, 50 mm |  | szt. | 10
i) | Rozm. 000, 40 mm |  | szt. | 5
16 | Rurka Montandon do intubacji, wykonana z termoplastycznego Pcv odpowiednio wyprofilowana do intubacji przez tracheostomię, silokowana. Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobiętościowy, linia rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów jałowa jednorazowego użytku rozmiary : |  | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
a) | 7 |  | szt. | 10
b) | 8 |  | szt. | 10
c) | 9 |  | szt. | 10
17 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem wykonana z termoplastycznego pcv, dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjetościowe, linia rtg na całej długości rurki, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu, dwie tasiemki mocujące, baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów, jałowa jednorazowa, wszystkie rozmiary |  | szt. | 50
18 | Rurka tracheostomijna bez mankietu fenestracyjna wykonana z termoplastycznego pcv z otworami fenestracyjnym, linia rtg na całej długości rurki, prowadnica, dwie tasiemki mocujące jałowa jednorazowego użytku, wszystkie rozmiary |  | szt. | 5
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…..................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 10 - Podkłady, prześc
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 10 – Podkłady, prześcieradła medyczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Komplet pościelowy jednorazowego użytku, niejałowy, wykonany z włókniny polipropylenowej zawierający :prześcieradło 150 cm x 210 cm, poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm, Koloru zielonego o gramaturze min 40 g/m2 |  | kpl. | 500
2 | Podkład celulozowy, prześcieradło do wyściełania kozetki lekarskiej, 2 warstwowe, perforowane, wym. 50cm x 60m |  | rolka | 30
3 | Podkłady ginekologiczne z folią niejałowe 8-9x34 cm |  | Szt. = 1 podkład | 5000
4 | Pokrowiec na materac, foliowy, jednorazowy, wym. 210x90x20cm z gumką |  | szt. | 50
5 | Prześcieradło higieniczne, niesterylne, jednorazowe 200 -210x150 -160, włóknina SMS, gramatura min. 35g/m2 |  | szt. | 2000
6 | Serweta włókninowa o wym. 160 x 90 cm do podłożenia pod pacjenta na stole operacyjnym, gramatura min. 35g/m2, niejałowa, |  | szt. | 3125
7 | Podkłady medyczne bibułowo-foliowe w postaci rolek z których odwija się i odrywa pojedyncze arkusze, trzywarstwowe, nieprzemakalne rozm. 33x50cm, różne kolory, długość rolki 25 m |  | rolka | 36
8 | Podkłady medyczne bibułowo-foliowe w postaci rolek z których odwija się i odrywa pojedyncze arkusze, trzywarstwowe, nieprzemakalne rozm. 51x50cm, różne kolory, długość rolki 40 m |  | rolka | 36
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
….......................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 11 – Odzież operacyjn
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 11 – Odzież operacyjna
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu z gumką, zakrywający całkowicie włosy, przepuszczalny dla gazów, gramatura min. 25g/m2, (100szt. W op.) sterylny |  | szt. | 2500
2 | Czepek chirurgiczny oddychający z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu na troki, gramatura min. 25g/m2, sterylny |  | szt. | 1000
3 | Czepek chirurgiczny oddychający, luźno nakładany bez wiązania, gramatura min. 25g/m2, sterylny |  | szt. | 1000
4 | Fartuch chirurgiczny, sterylny z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 70g/m2. Fartuch przeznaczony do operacji generujących niewielką ilość płynów. Umiejscowienie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep długość min. 6cm i 14 cm, szerokość 3cm, mankiet wykonany z poliestru o szerokości min. 8cm. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr kat., LOT, datę ważności oraz dane producenta. Wyraźne oznaczenie rozmiaru w postaci naklejki widoczne przed rozłożeniem fartucha. Fartuch musi spełniać wymagania normy EN 13795 1,2,3, rozm: |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a) | 120 cm |  | szt. | 1628
b) | 130 cm |  | szt. | 720
c) | 150 cm |  | szt. | 1872
d) | 150 cm z poszerzonym obwodem (rozm. XXL) |  | szt. | 100
5 | Fartuch chirurgiczny, sterylny ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 70g/m2. Fartuch z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami: włóknina polipropylenowa i folia politylenowa w części przedniej min. 42g/m2 i na rękawach min. 40g/m2. Materiał wzmocniony połączony z materiałem bazowym przy użyciu kleju topliwego, w górnej partii w sposób ciagły, po bokach partiami co zapewnia wytrzymałość i właściwą cyrkulacje powietrza, szerokość wzmocnienia 45-50cm. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Z tyłu przy szyi zapięcie na rzep długość min. 6cm i 14 cm, szerokość 3cm, mankiet wykonany z poliestru o szerokości min. 8cm. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr kat., LOT, datę ważności oraz dane producenta. Wyraźne oznaczenie rozmiaru w postaci naklejki widoczne przed rozłożeniem fartucha. Fartuch musi spełniać wymagania normy EN 13795 1,2,3, rozm: 150cm. |  | szt. | 320
6 | Fartuch dla odwiedzających z oddychającej włókniny, wiązany lub zapinany na rzepy z tyłu, długi rękaw, zielony, gramatura min. 21 g/m2 |  | szt. | 800
7 | Maska chirurgiczna, trzywarstwowa z tasiemkami, gramatura min. 50g/m2, materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane, zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor zielony, |  | szt. | 6000
8 | Maska chirurgiczna, trzywarstwowa z gumkami, gramatura min. 50g/m2, materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane, zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor zielony, |  | szt. | 1000
9 | Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze min 75g/m2 z przezroczystą, antyrefleksyjną i nie zachodzącą parą osłoną na oczy. Zgodna z normą 14683, typ IIR , BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <49,0 Pa/cm2, odporna na przesiąkanie (>120mmHg) . |  | szt. | 150
10 | Reczniki do rąk, celulozowe, wysokochłonne o wym. 30 x 40 cm gramatura min. 60g (+-5,5), pakowane po dwie sztuki, na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, sterylne. |  | szt. | 2000
11 | Komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) do użytku na bloku operacyjnym, jednorazowy, sterylny. Wykonany z włókniny SMMS o gramaturze min. 45 g/m2, spełniającą normę EN 13795-1-3. Bluza z krótkim rękawem, przy szyi wycięcie w serek wykoñczone lamówką, posiadająca trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejsza na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, nogawki długie, proste. Kolor zielony. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a) | Rozmiar S |  | kpl. | 1500
b) | Rozmiar M |  | kpl. | 1600
c) | Rozmiar L |  | kpl. | 2100
d) | Rozmiar XL |  | kpl. | 1300
e) | Rozmiar XXL |  | kpl. | 1000
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12 - Żywienie
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 12 – Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do butelek wersja grawitacyjna |  | szt. | 120
2 | Łącznik typu Flocare do butelek Cross Desing |  | szt. | 200
3 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do pompy flocare 800 uniwersalny |  | szt. | 210
4 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do pompy Flocare 800 do worków |  | szt. | 180
5 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do pompy Flocare 800 do butelek |  | szt. | 180
6 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do pompy Flocare Infinity do worków (do stosowania stacjonarnego) |  | szt. | 900
7 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do pompy Flocare Infinity uniwersalny |  | szt. | 120
8 | Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego do worków wresja grawitacyjna |  | szt. | 120
9 | Zestaw typu Flocare do przezskórnej endoskopowej gastrostomii PEG CH 14, 18 zestaw |  | szt. | 21
10 | Zgłębnik typu Flocare nosowo- jelitowy Bengmark PUR, CH 10/145 cm |  | szt. | 3
11 | Smoczek jednorazowy wyjałowiony na butelkę RTF Standard. Pasujący do wszystkich tradycyjnych butelek z wąską szyjką. |  | szt. | 350
12 | Zgłębnik gastrostomijny typu FLOCARE G-Tube lub równoważny, rozm. 18, 20 |  | szt. | 3
13 | Zgłębnik z łącznikiem do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy FLOCARE PUR lub równoważny rozm. CH 10, 12/110 cm. |  | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 13 - Terapia oddechow
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 13 – Terapia oddechowa
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, standardowy o objętości 50 - 900 ml, złącze proste z portem kapno, przestrzeń martwa: 28ml, czas działania do 24 godz. Waga max. 14g. Wydajność nawilżania min. 31,8 mgH2O/l przy Vt=250ml. Filtr jałowy lub czysty mikrobiologicznie. Przeznaczony do stosowania w rutynowych interwencjach anestezjologicznych. |  | szt. | 30
2 | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, standardowy o objętości 150 - 1500 ml, złącze proste z portem kapno, przestrzeń martwa: 75ml, czas działania do 24 godz. Waga max. 34g. Wydajność nawilżania min. 32,5 mgH2O/l przy Vt=1000ml. Filtr jałowy lub czysty mikrobiologicznie, dla dorosłych. Przeznaczony do stosowania w rutynowych interwencjach anestezjologicznych. |  | szt. | 1400
3 | Łącznik elastyczny, karbowany, gładki w środku typu „martwa przestrzeń" z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką w środku, dł. 15cm, rozmiar 22F, mikrobiologicznie czysty |  | szt. | 600
4 | Łącznik kątowy podwójnie obrotowy, podwójny port do odsysania i do bronchoskopii, złącza 15F/22M, jałowy jednorazowego użytku |  | szt. | 300
5 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Mclntosh. Rozmiary 00,0,1,2, 3,4,5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego dający mocne skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki symbol CE numeru seryjnego i symbol nie do powtórnego użycia (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu pakowanie folia-folia |  | szt. | 220
6 | Maska anestetyczna rozmiar 3, 4, 5. Rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, zawór automatyczny zapewniający regulację uszczelnienia, nadmuchiwany mankiet. Wyprofilowanie w okolicy nosowej zapewniające dobre uszczelnienie, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie |  | szt. | 400
7 | Maska anestetyczna, silikonowa, rozmiar 3, 4, 5. Przezroczysty, otwarty mankiet wyprofilowany anatomicznie, zapewniający dobre uszczelnienie, możliwość sterylizacji. |  | szt. | 30
8 | Maska Krtaniowa jednorazowa silikonowa, jałowa, wykonana z medycznego silikonu, przezroczysta z delikatnym mankietem. Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzenie. Rozmiar zakres wagi i obietośc mankietu oznaczone na tubusie. Wyposazona w uniwersalny łącznik 15 mm. Barwny kod rozmiarów. Bez lateksu i ftalanów. |  | szt. | 100
9 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. |  | szt. | 300
10 | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych z pozycji nr 11. |  | szt. | 100
11 | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej; w skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne podłączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką zamocowaną do drenu w sposób zapobiegający zagubieniu); możliwość stosowania do 72 godzin (potwierdzone oświadczeniem producenta), dł. drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch |  | szt. | 150
12 | Układ oddechowy jednorazowy, czysty mikrobiologicznie, powierzchnia wewnętrzna gładka, przezroczysty, złącze elastyczne. Obwód anestezjologiczny 22 mm, dla dorosłych, dwie rury o długości 180 cm. Złącza od strony aparatu 22 Flex – 22 Flex. Trójnik Y ze złączem kątowym 90st. i portem kapnografii z kapturkiem zabezpieczającym. Ramię dodatkowe karbowane dł. min. 150cm ze złączami 22 M – 22 M/15F i zawieszką. Worek oddechowy 2 litry bezlateksowy. |  | szt. | 200
13 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora, zawiera 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180cm i średnicy 22mm, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta). |  | szt. | 150
14 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16 długość 54cm 60cm i rozm CH18 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34cm; Możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. |  | szt. | 100
15 | Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z łącznikiem T z zastawką bezzwrotną, wpinany do obwodu oddechowego. W skład zestawu wchodzi łącznik, przewód tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami nebulizatora poj. 6ml łącznik T |  | szt. | 100
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
….......................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet nr 14 - Siatki, taśmy ch
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 14 – Siatki, taśmy chirurgiczne
Lp. | Produkt | Producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Siatki do leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych, wykonane z monofilamentowego polipropylenu z makroporami, grubość siatki 0,40mm, grubość nitki 120µm, porowatość max. 2270µm, gramatura min. 48g/m2. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
a) | 6x11cm |  | szt. | 40
b) | 15x15cm |  | szt. | 5
2 | Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, T Sling PP, wykonane z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami grubość 0,33 mm, grubośc nici 0,08 mm, porowatość średnia - 1000 µm, max.: 1870 µm, porowatość: 84%, gramatura: min. 48 g/m2, Wytrzymałość: 70 N/cm, technologia Quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających, mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach) |  | szt. | 20
3 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, przednia plastyka pochwy, wykonany z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką , brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość siatki: 0,33 mm(, grubość nitki: 80 µm, porowatość średnia: 1000 µm, porowatość max.: 1870 µm, porowatość: 84 %, gramatura: min. 48 g/m2, wytrzymałość: 70 N/cm, dł. ramion górne 38cm, dolne 45cm, odległość między ramionami 6 lub 8 cm. technologia Quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających, mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach). |  | szt. | 40
4 | Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, tylna plastyka pochwy, wykonany z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość siatki: 0,33 mm, grubość nitki: 80 µm, porowatość średnia: 1000 µm, porowatość max.: 1870 µm, porowatość: 84 %, gramatura: 48 g/m2, wytrzymałość: 70 N/cm, rozmiar: wys. 12 cm, szer. 3,5 cm, dł. 45cm, wypustka:szer. 3,5cm, wys. 4cm, technologia Quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających, mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach). |  | szt. | 5
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Wykonawca w cenie pakietu zobowiązuje się dostarczyć na okres trwania umowy 2 igły do implatacji metodą przezzasłonową.
…....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 15 - Akcesoria chirurgic
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 15 – Akcesoria chirurgiczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku typu Rapid Action o dł 25 mm szer. 5 mm i grub. 0,5 mm w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem napędowym Acculn 3Ti |  | szt. | 5
2 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku typu Rapid Action o dł 90 mm szer. 19 mm i grub. 1,27 mm w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem napędowym Acculn 3Ti |  | szt. | 10
3 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej jednorazowego użytku typu Rapid Action o dł100 mm szer. 19 mm i grub. 1,27 mm w pełni kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem napędowym Acculn 3Ti |  | szt. | 15
4 | Dren ssący, silikonowy, autoklawowalny, o wewn. śr. 7 mm kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego ssakiem chirurgicznym |  | mb. | 6
5 | Klipsy tytanowe endoskopowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj.zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: dł. 7,9mm, rozwartość ramion: 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm, kompatybilne z pojedynczymi klipsownicami endoskopowymi posiadanymi przez Zamawiającego, pakowane po 6 klipsów w magazynku. |  | op. | 4
6 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, instalowane po 8 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów, dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. W komplecie ładunek CO2 umożliwiający automatyczne podawanie klipsów przez aplikator z magazynka do części dystalnej klipsownicy. Ponadto Wykonawca winien zagwarantować możliwość ewentualnego zakupu ładunków z CO2, niezależnie od zestawu z zaciskami, na wypadek konieczności wymiany ładunku w trakcie zabiegu. Całość kompatybilna z oferowanym przez Wykonawcę autoklawowalnym automatycznym aplikatorem pneumatycznym |  | op. | 10
7 | Komplet zapasowych uszczelek do troakarów o śr. 5 mm z krzyżowym systemem uszczelniającym w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami typu Hybrid firmy Aesculap |  | op./20 szt | 1
8 | Komplet zapasowych uszczelek wewnętrznych do troakarów o śr. 10 mm z krzyżowym systemem uszczelniającym w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami typu Hybrid firmy Aesculap |  | op./20 szt | 2
9 | komplet zapasowych uszczelek zewnętrznych do troakarów o śr. 10 mm z krzyżowym systemem uszczelniającym w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego troakarami typu Hybrid firmy Aesculap |  | op./20 szt | 1
10 | Olej parafinowy w aerozolu, o pojemności 300ml, wraz z łącznikiem do smarowania i konserwacji części motorowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem napędowym Acculan 3Ti |  | szt. | 4
11 | Olej parafinowyw olejarce do złącz i ruchomych elementów systemu napędowego o poj. 50 ml |  | szt. | 4
12 | Stripery żylne typu Nabatoff, sterylne, jednorazowe pakowane pojedynczo, w komplecie: rozszerzadła do żył o śr: 9,12,15mm; linka rozszerzadła wraz z uchwytem metalowa, powlekana tworzywem sztucznym |  | op./ 10 zest. | 2
13 | Uchwyt do elektrod monopolarnych laparoskopu, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF wielorazowego użytku elektrody monopolarnej haczykowej, rozbieralnej, dwuczęściowej o śr. 5 mm, dł. 330 mm, z wymienną izolacją wykonaną z PEEK, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego wymiennymi częściami roboczymi w porcelitowej izolacji, w kształcie litery J oraz L |  | szt. | 2
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
….......................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 16 - Pozostałe art. medy
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 16 – Pozostałe art. medyczne
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Igła doszpikowa dla dorosłych, aparat automatyczny, do iniekcji kostnych dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych, jednorazowy. Aparat przeznaczony do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne. Aparat zapewniający łatwy i szybki dostęp do układu krążenia, mało bolesną penetrację igły do jamy szpikowej, pozwalający uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią pacjęta, pozwalający na szybkie podanie płynów i leków, bezpośrednio do układu krążenia, pozwalające na przetaczanie krwi. |  | szt. | 12
2 | Igła doszpikowa dla dzieci, aparat automatyczny, do iniekcji kostnych dla dzieci od 0 do12 lat, jednorazowy. Aparat przeznaczony do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne. Aparat zapewniający łatwy i szybki dostęp do układu krążenia, mało bolesną penetrację igły do jamy szpikowej, pozwalający uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią pacjęta, pozwalający na szybkie podanie płynów i leków, bezpośrednio do układu krążenia, pozwalające na przetaczanie krwi. |  | szt. | 12
3 | Kaniula dotętnicza 20G/1,0mm/45mm z zaworem odcinającym kulkowym, ze skrzydełkami, bez lateksu oraz PCV, sterylna. |  | szt. | 100
4 | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren dwuświatłowy odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur'a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. |  | szt. | 180
5 | Zestaw atraumatyczny do odbarczania odmy. Skład zestawu:przełącznik z zaworem jednokierunkowym umożliwiającym wydostanie się płynu i powietrza przez cewnik bez ryzyka wejścia powietrza do jamy opłucnowej, ergonomiczny port redukujący ryzyko przesunięcia cewnika, kaniula o dużym rozmiarze, minimalizująca ryzyko niedrożności, przylepna powierzchnia, zabezpieczająca zestaw, minimalizując ryzyko przesunięcia cewnika, długa kaniula z trzema otworami bocznymi, 10 cm cewnik sięgający jamy opłucnej. |  | szt. | 12
6 | Zestaw do cesarskiego cięcia. Skład: |  | szt. | 250
a) | 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (+/- 5cm) jako owinięcie zestawu |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
b) | serweta na stolik Mayo 80x142 cm (+/- 5 cm) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
c) | 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm (+/- 5 cm) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
d) | serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 (+/- 5cm)cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm (+/- 2cm)z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne 52x67cm (+/- 3cm) wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 43x57 cm (+/- 3cm). Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 66g/m2EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
7 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych, sterylny, jednorazowy, zapakowany w plastikową tubę, służącą do przechowywania i transportu. Skład zestawu:igła rozdzielana rozm. 14 ga - 2 szt., rurka tracheotomijna bez mankietu; śr. wewn. rurki (ID) 5,6 mm, dł. rurki 6,8 cm, rozszerzacz z giętką prowadnicą, taśma mocująca, strzykawka 5 ml, rurka karbowana przedłużająca dł. 12,7 cm, skalpel - opakowanie zbiorcze: 5 szt. |  | szt. | 10
8 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci 1-4 lata, Sterylny, jednorazowy, zapakowany w plastikową tubę, służącą do przechowywania i transportu. Skład zestawu: igła rozdzielana rozm. 17 ga - 2 szt., rurka tracheotomijna bez mankietu; śr. wewn. rurki (ID) 3,5 mm, dł. rurki 4,0 cm, rozszerzacz z giętką prowadnicą, taśma mocująca, strzykawka 3 ml, rurka karbowana przedłużająca dł. 12,7 cm, skalpel - opakowanie zbiorcze: 5 szt. |  | szt. | 3
9 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci 3-10 lat, sterylny, jednorazowy, zapakowany w plastikową tubę, służącą do przechowywania i transportu. Skład zestawu: igła rozdzielana rozm. 17 ga - 2 szt., rurka tracheotomijna bez mankietu; śr. wewn. rurki (ID) 4,0 mm, dł. rurki 4,1 cm, rozszerzacz z giętką prowadnicą, taśma mocująca, strzykawka 3 ml, rurka karbowana przedłużająca dł. 12,7 cm, skalpel - opakowanie zbiorcze: 5 szt. |  | szt. | 3
10 | Zestaw do nebulizacji z maską dla dorosłych. Skład zestawu: maseczka do inhalacji, ustnik, nebulizator (z regulowanym tempem inhalacji), wężyk (przewód powietrza), filtry 5 szt. |  | szt. | 27
11 | Zestaw do nebulizacji z maską dla dzieci. Skład zestawu: maseczka do inhalacji, ustnik, nebulizator (z regulowanym tempem inhalacji), wężyk (przewód powietrza), filtry 5 szt. |  | szt. | 3
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
…....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

## Pakiet 17 - Gotowe zestawy do p
| Znak sprawy: ZP/4/2015 |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SIWZ
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 17 – Gotowe zestawy do procedur medycznych
Lp. | Produkt | Nazwa handlowa i producent | Jednostka Miary | Ilość | Cena za jedn. Miary w PLN netto | Wartość w PLN netto (kol. 5 x kol. 6) | VAT w % | Wartość w PLN brutto (kol. 7 x Vat)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw do wkłucia centralnego, Minilmalny skład zestawu: |  | zestaw | 154
a) | 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
b) | 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Nr 3)
c) | 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
d) | 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
e) | 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
f) | 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
g) | 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
h) | 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
i) | 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , różowa (zapakowana),
j) | 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
k) | 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
l) | 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm
2 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego, Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 300
a) | 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
b) | 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
c) | 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
d) | 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Nr 3)
e) | 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
f) | 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm
g) | 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)
h) | 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 1i1/2, różowa, (zapakowana)
i) | 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
j) | 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml
k) | 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)
3 | Zestaw do zakładania szwów, Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 30
a) | 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
b) | 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
c) | 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Nr 3)
d) | 1 x igłotrzymacz 12 cm
e) | 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
f) | 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
g) | 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)
h) | 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana
i) | 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm
j) | 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm
4 | Zestaw do zdejmowania szwów, Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 30
a) | 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki
b) | 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm
c) | 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
d) | 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
5 | Zestaw do zmiany opatrunków, Minimalny skład zestawu: |  | szt. | 30
a) | 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm
b) | 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
c) | 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
d) | 5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki (Nr 3)
e) | 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm
6 | Zestaw do drenazu opłucnej, Minimalny skład zestawu: |  | zestaw | 30
a) | 1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 90 x 75 cm
b) | 1 x serweta przylepna 2-częściowa 75 x 90 cm
c) | 1 x strzykawka Luer (2-częściowa) 20 ml
d) | 1 x igła injekcyjna 0,8 x 50 mm
e) | 1 x skalpel jednorazowy Nr 10
f) | 1 x opatrunek 8 x 6 cm
g) | 15 x kompres z gazy z nitką RTG, 8 warstw 17 nitek 10 x 10 cm
h) | 1 x pojemnik plastikowy 60 ml z podziałką; okrągły, kolor niebieski 5 x 5 cm
i) | 1 x pojemnik plastikowy 150 ml z podziałką; okrągły, kolor: czerwony 9,2 x 2,96 cm
j) | 1 x kleszczyki anatomiczne proste 20 cm
k) | 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte 12,5 cm
l) | 1 x imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm
ł) | 1 x pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm
m) | 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm
n) | 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…....................................................................
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej