ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 25.03.2015r.

Sprawa nr ZP/4/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 2 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/4/2015., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach min. 61 x 85 cm.”

2) jest: „Warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach min. 60 x 85 cm.”

poz. 11:

3) było: „wym.  9,5×96 cm”

4) jest: „wym. min. 8×90 cm”

poz. 12:

5) było: wym. 55x65cm

6) jest: wym. min. 45x65cm

poz. 14:

7) było: Sterylna osłona na kończyny dolne o wymiarach 70 – 75 x 120 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze co najmniej 51 g/m2. Zestaw pakowany po 2 szt.

8) jest: Sterylna osłona na kończyny dolne o wymiarach 70 – 75 x 120 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub włókniny SMS o gramaturze co najmniej 51 g/m2. Zestaw pakowany po 2 szt.

poz. 15, 17:

9) było: wytrzymały na wypychanie na mokro min. 200 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) 80%

10) jest: wytrzymały na wypychanie na mokro min. 177 kPa, szybkość absorbcji (spływ cieczy) min. 80%

poz. 16

11) było: 1 x serweta na stolik Mayo o wym. min. 80x145cm,

12) jest: 1 x serweta na stolik Mayo o wym. min. 80x140cm,

2. Formularz cenowy dla pakietu nr 3 poz. 26 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

3) było:

a) 20 ml

b) 10 ml

c) 5 ml

d) 2 ml

4) jest:

a) 20 ml z rozszerzeniem do 24 ml

b) 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml

c) 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml

d) 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml

3. Formularz cenowy dla pakietu nr 6 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz.  34

1) było: Szczoteczka do wymazów ginekologicznych typu wachlarzyk, sterylna.

2) jest: Szczoteczka do wymazów ginekologicznych typu wachlarzyk, sterylna, odpowiadająca aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotycząca standardów postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych.

poz. 47

3) było: Worek stomijny

4) jest: Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, ileostomijny, kolostomijny, ze średnicą do docięcia, z jednej strony przezroczysty a z drugiej fizelinowy.

4. Formularz cenowy dla pakietu nr 7 -  dokonuje się zmiany opisu produktu:

Poz. 6

3) było: opakowanie folia – papier

4) jest: opakowanie folia lub folia - papier

Poz. 13, 14

1) było: z drenem minimum 2,1 m

2) jest: z drenem minimum 2 m

5. Formularz cenowy dla pakietu nr 8 - w poz. nr 2, c) dokonuje się zmiany opisu produktu:

1) było:  30 mm

2) jest: 35 mm

6. Formularz cenowy dla pakietu nr 11 -  dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 4

1) było: „Fartuch chirurgiczny, sterylny z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 70g/m2.”

2) jest: „Fartuch chirurgiczny, sterylny z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 70g/m2, wykonany z włókniny typu Spunlance.”

poz. 5

3) było: „Fartuch chirurgiczny, sterylny ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 70g/m2.”

4) jest: „Fartuch chirurgiczny, sterylny ze wzmocnieniami, z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na plecach, o gramaturze min. 70g/m2, wykonany z włókniny typu Spunlance.”

poz. 11

5) było: „Komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) do użytku na bloku operacyjnym, jednorazowy, sterylny. Wykonany z włókniny SMMS o gramaturze min. 45 g/m2, spełniającą normę EN 13795-1-3. Bluza z krótkim rękawem, przy szyi wycięcie w serek wykończone lamówką, posiadająca trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejsza na piersi),….”

6) jest: „Komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) do użytku na bloku operacyjnym, jednorazowy. Wykonany z włókniny SMMS o gramaturze min. 45 g/m2, spełniającą normę EN 13795-1-3. Bluza z krótkim rękawem, przy szyi wycięcie w serek wykończone lamówką, posiadająca min. dwie kieszenie,……”

7. Formularz cenowy dla pakietu nr 13 - w poz. nr 2 dokonuje się zmiany zapisu:

1) było: przestrzeń martwa: 75 ml

2) jest: przestrzeń martwa: 75 – 77 ml

8. Formularz cenowy dla pakietu nr 17 - w poz. nr 1, f) wykreśla się zapis:

1) f)1x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

Uwaga nowy termin składania ofert: 01.04.2015r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 2 do SIWZ) :	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)