ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 22.05.2015r.

Sprawa nr ZP/8/2015

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych i zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/8/2015., dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

Zamawiający z uwagi na potrzebę zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 i uzyskania potrzebnego czasu na jego wprowadzenie, rezygnuje z prowadzenia postępowania w zakresie pakietu nr 1 pt. Dostawa lamp operacyjnych. W konsekwencji podjętej decycji, niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zmienia nazwę i będzie prowadzone wyłącznie w zakresie dostaw lamp zabiegowych.

1. Pkt 1.SIWZ pt. "Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego":

a) było: „Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy."

b) jest: „Dostawa lamp zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy."

2. Pkt 1.1.SIWZ pt: Płatnik:

a) było: "Gmina Miasta Brodnicy

Siedziba urzędu: ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica

finansuje 5 lamp operacyjnych

Gmina Brodnica

Siedziba urzędu: ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica

finansuje 13 lamp zabiegowych"

b) jest: „Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,"

3. Pkt 2.1.1) SIWZ pt: "Opis przedmiotu zamówienia":

a) było: "1) Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości łącznej 18 sztuk (lampy operacyjne - 5 szt., lampy zabiegowe - 13 szt.)."

b) jest: "1) Dostawa lamp zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ilości 13 sztuk "

4. Pkt 2.2 SIWZ:

a) było: "Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższymi zasadami"

b) jest: "Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych"

5. Pkt 2.2.1) SIWZ:

a) było: "Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa pakiety. W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto danej lampy oraz wyliczyć wartość netto i brutto. Instrukcja wypełniania formularzy cenowych znajduje się w pkt XII SIWZ"

b) jest: ".W przypadku składania oferty na Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto danej lampy oraz  wyliczyć wartość netto i brutto. Instrukcja wypełniania formularzy cenowych znajduje się w pkt XII SIWZ"

6. Pkt 3. SIWZ: pt. "Termin realizacji zamówienia"

a) było: Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać wg harmonogramu, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Pierwszymi montowanymi lampami będą lamy zabiegowe w ilości 2 szt. (dot. pomieszczenia nr 1.116) niezwłocznie po zawarciu umowy z terminem ostatecznym do 15.06.2015r. Kolejno montowane będą 2 szt. lamp operacyjnych oraz osiem sztuk lamp zabiegowych w terminie do 30.06.2015r.

Ostateczny termin dostawy i montażu pozostałych lamp – nie później niż 30.11.2015r.

Podane terminy w SIWZ są ostatecznymi terminami oddania budynków do użytkowania. Zamawiający poinformuje o możliwości rozpoczęcia montażu po przygotowaniu pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji rozbudowy Szpitala.

Rzeczywisty początek realizacji poszczególnych pakietów niniejszego zamówienia wynikać będzie od terminu zakończenia procedury przetargowej.

b) jest: Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać wg harmonogramu, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Pierwszymi montowanymi lampami będą lamy zabiegowe w ilości 2 szt. (dot. pomieszczenia nr 1.116) niezwłocznie po zawarciu umowy z terminem ostatecznym do 15.06.2015r. Kolejno montowane będą 8 szt. lamp zabiegowych w terminie do 30.06.2015r.

Ostateczny termin dostawy i montażu pozostałych lamp – nie później niż 30.11.2015r.

Podane terminy w SIWZ są ostatecznymi terminami oddania budynków do użytkowania. Zamawiający poinformuje o możliwości rozpoczęcia montażu po przygotowaniu pomieszczeń przez Generalnego Wykonawcę inwestycji rozbudowy Szpitala.

Rzeczywisty początek realizacji poszczególnych pakietów niniejszego zamówienia wynikać będzie od terminu zakończenia procedury przetargowej.

7. Pkt 4.1. SIWZ:

a) było: "Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ."

b) jest: "Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ."

8. Pkt 4.2.1) SIWZ, wykreśla się

9.Pkt 4.2.2) SIWZ, zmienia numerację na 4.2:

a) było: "4.2.2. Zamawiający uzna za spełniony w pakiecie nr 2 warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca:

1) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ.

2) złoży wykaz wykonanych głównych dostaw w którym wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw min. 10 lamp zabiegowych o wartości łącznej co najmniej 60.000,00 zł brutto."

b) jest:

"4.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca:

1) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ.

2) złoży wykaz wykonanych głównych dostaw w którym wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw min. 10 lamp zabiegowych o wartości łącznej co najmniej 60.000,00 zł brutto."

10.Pkt 4.3. SIWZ:

a) było: "Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ."

b) jest: "Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ."

11.Pkt 4.4. SIWZ:

a) było: "Ocena spełnienia w/w warunku w pakiecie nr 1 i nr 2 zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ."

b) jest: "Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt 4. SIWZ."

12. Pkt 5.3.1. SIWZ:

a) było: "formularza spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla pakietu nr 1 lub/i pakietu nr 2, w zależności na jakie pakiety składana jest oferta (zał. nr 6 Siwz)"

b) jest: "formularza spełniania parametrów techniczno - użytkowych (zał. nr 6 Siwz)"

13. Pkt 5.3.2. SIWZ:

a) było: "materiałów informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu (dot. pakietu nr 1 i 2).'

b) jest: "materiałów informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu."

14. Pkt 11.1) SIWZ:

a) było:

„Dostawa lamp operacyjnych i zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy".

Nie otwierać przed terminem 25.05.2015r. godz. 1215”

b) jest:

„Dostawa lamp zabiegowych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy".

Nie otwierać przed terminem 27.05.2015r. godz. 1215”

15. Pkt 12.1) SIWZ:

a) było: "1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p. budynek Administracji, w terminie do dn. 25.05.2015 r. do godz. 1200. Oferty będą otwierane w dn. 25.05.2015 r. o godz. 1215 w Sali Konferencyjnej Ratownictwa Medycznego w siedzibie Zamawiającego"

b) jest: "1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat I p. budynek Administracji, w terminie do dn. 27.05.2015 r. do godz. 1200. Oferty będą otwierane w dn. 27.05.2015 r. o godz. 1215 w Sali Konferencyjnej Ratownictwa Medycznego w siedzibie Zamawiającego"

16. Pkt 13.1. SIWZ:

a) było: "W pakiecie nr 1 i 2 niniejszego postępowania Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów oceny:"

b) jest: "W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów oceny:"

17. W załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, wykreśla się rubrykę dotyczącą pakietu nr 1 - Dostawa lamp operacyjnych (Formularz ofertowy po zmianach w załączeniu)

18. W formularzu spełniania warunków techniczno - użytkowych dokonuje sie następujących zmian:

poz. nr 7:

a) było: "Średnica pola oświetlenia min. 18 cm"

b) jest: "Średnica pola oświetlenia min. 17 cm lub w przypadku regulowanej mieszcząca się w zakresie 15 – 35 cm"

poz. nr 9:

a) było: "Temperatura barwowa ≥4200 [K]"

b) jest: "Temperatura barwowa ≥4200 [K] lub w przypadku regulowanej mieszcząca się w zakresie 3500 do 5000"

poz. nr 10:

a) było: "Ilość źródeł światła LED min. 16"

b) jest: "Ilość źródeł światła LED min. 15"

poz. nr 11:

a) było: "Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy"

b) jest: "Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy lub w podstawie lampy jeżeli podstawa sufitowa będzie na poziomie sufitu podwieszanego"

poz. nr 14:

a) było: "Pobór mocy źródeł światła – max. 19 [W]"

b) jest: "Pobór mocy źródeł światła – max. 30 [W]"

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno - użytkowych dla pakietu nr 1 i 2. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga nowy termin składania ofert: 27.05.2015r godz. 12:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (po zmianie nr 1 SIWZ)

2. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 1 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:			p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

…………….Członek