ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 06.07.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/13/2015

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa dozowników i podajników” - sprawa numer ZO/13/2015.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę dozowników i podajników - sprawa ZO/13/2015, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści dozownik o pojemności do 500 listków, spełniający pozostałe parametry?

Pozwoli to na dopuszczenie szerszej grupy oferentów i złożenie korzystniejszej oferty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści załącznika do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, Zamawiający uznaje, że nie dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1 – Formularz cenowy do ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

06.07.2015r.