ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 17.05.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/12/2016

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa nici chirurgicznych” - sprawa numer ZO/12/2016.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę nici chirurgicznych - sprawa ZO/12/2016, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Dotyczy Pakietu 1, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o krzywiźnie ½.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3, poz. 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą o długości 20 mm.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3, poz. 17, 20, 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych  z igłą okrągłą bez katalogowego określenia „wzmocniona”.

Odp.

W pozycji 17 Zamawiający dopuszcza, natomiast w pozycji 20 i 21 nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici o profilu podtrzymywania ok.70% po 7 dniach , ok. 40% po 14 dniach od zaimplantowania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 2, pozycja nr 6, 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 90cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 5-7, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igła była wzmocniona?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Uwaga! Termin składania ofert: 20.05.2016r. godz. 10:00.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

17.05.2016r.