ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 25.07.2016r.

Sprawa nr ZP/12/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/12/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/12/2016, w konsekwencji udzielanych wyjaśnień treści SIWZ, dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. W załączniku nr 1A do SIWZ pt. "Formularz cenowy" dokonuje się następujących zmian treści SIWZ w pakiecie nr 6:

1) w pkt. 3 tabeli:

a) było: „Gwóźdź ramienny z kompresją śr. 8 - 9mm, L=180-320mm stalowy, kaniulowany. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację.”

b) jest: „Gwóźdź ramienny z kompresją śr. 8 - 9mm, L=180-320mm stalowy, kaniulowany. W części dalszej min. 3 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację.”

2) w pkt 8 tabeli:

a) było: „Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy w wersji  kaniulowanej  Ø 10 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 lub 11,0 mm  L = 70 – 120 mm i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym Ø 5,0 lub 6,5 mm Wkręt blokujący Ø 4,5; 5,0 lub 5,5mm.”

b) jest: „Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy - typu Gamma, tytanowy w wersji  kaniulowanej  Ø 10 -12 mm, L = 180 –200mm lub 340 - 420mm. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową lub śrubą zespalającą z kołnierzem uniemożliwiającym migrację do miednicy Ø 10,5 lub 11,0 mm  L = 70 – 120 mm lub 125mm i opcjonalnie dodatkowo pinem antyrotacyjnym Ø 5,0 lub 6,5 mm Wkręt blokujący Ø 4 lub 4,5 lub 5,0 lub 5,5mm.”

3) w pkt. 11 tabeli:

a) było: „Śruba zespalająca kaniulowana Ø 10,5 - teleskopowa  L = 70 – 120 mm - tytan.”

b) jest: „Śruba zespalająca kaniulowana Ø 10,5 lub 11- teleskopowa  L = 70 lub 80 – 120 mm - tytan.”

4) w pkt 12 tabeli:

a) było: „Śruba kompresyjna M8, zaślepiająca  M8 i M12.”

b) jest: „Śruba kompresyjna M8, zaślepiająca  M8 lub M12.”

5) w pkt. 29 tabeli:

a) było: „Płytka kształtowa,  blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.”

b) jest: „Płytka kształtowa,  blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 lub 12 otworów. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.”

6) w pkt 30 tabeli:

a) było: „Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo-bocznej. W części trzonowej od 3 do 6  otworów. Wersja prawa/lewa.”

b) jest: „Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej lub grzbietowo-bocznej. W części trzonowej od 3 do 6 lub 14 otworów. Wersja prawa/lewa.”

7) w pkt. 32 tabeli:

a) było: „Płytka  kształtowa, blokowana, wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8  otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych.”

b) jest: „Płytka  kształtowa, blokowana, wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 lub 16 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych.”

8) w pkt 35 tabeli:

a) było: „Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 4 - 10 otworów. w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie.”

b) jest: „Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 4 - 10 lub 3 – 15 otworów. w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie.”

Traci moc obowiązującą opublikowany dotychczas formularz cenowy. Obowiązującym jest dokument poniżej załączony.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Uwaga termin składania ofert: 28.07.2016r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy (po zmianie nr 1 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Członek komisji:		Katarzyna Wiśniewska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                  w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)