ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 28.11.2016r.

Sprawa nr ZP/15/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/15/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. – sprawa nr ZP/15/2016., dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. W formularzu cenowym dokonuje się następujących zmian:

Pakiet nr 1 – Odzież, serwety.

poz. nr 4 dopuszcza się:

**  zamawiający dopuszcza również opakowanie po 20 lub 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości

poz. nr 13 dodaje się:

*  zamawiający dopuszcza również inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości

Pakiet nr 2 – Opaski gipsowe, podkłady

poz. nr 3 dodaje się zapis:

** zamawiający dopuszcza opakowania a'1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Pakiet nr 4 – Pieluchy dla dzieci i dorosłych

poz. nr 1 i 2 dodaje się zapis:

- posiadają wskaźnik chłonności w postaci min. jednego paska, zmieniającego kolor pod wpływem moczu.

poz. nr 4 dodaje się zapis:

- chłonność min. 900g

Pakiet nr 6 – Gazy, lignina, wata

poz. nr 9:

a) było: „skład: bawełna, poliamid, poliuretan."

b) jest: „skład: bawełna, poliamid, poliuretan, lub bawełna i poliester.”

Pakiet nr 7 – Opatrunki specjalistyczne

poz. nr 4:

a) było: „może pozostawać w ranie do 24h"

b) jest: „może pozostawać w ranie do min. 24h.”

Pakiet nr 10 – Opatrunki specjalistyczne nr 4

poz. nr 4b:

a) było: „14x19,8cm"

b) jest: wykreślony.

Pakiet nr 11 – Opatrunki hydrożelowe

poz. nr 1:

a) było: „w sprayu"

b) jest: : „w sprayu, lub butelce z dozownikiem"

poz. nr 1b:

a) było: „125 ml"

b) jest: : „120-125 ml"

poz. nr 2 dopisuje się:

- materiał opatrunkowy dla optymalnego rozproszenia i odprowadzenia ciepła oraz wysokiej podatności w ułożeniu. Opatrunek chłodzący, sterylny, nieprzywierający do rany, rozm:

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Członek komisji:		p. Katarzyna Wiśniewska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)