Załącznik nr 1

Nazwa oferenta:................................................................................................................................

Adres oferenta

(kod, miejscowość): .........................................................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): …..........................................................................................................

Numer telefonu:   ...................................    i telefaksu: ......................................

Adres e-mail: ......................................................................................................

NIP: .................................................. REGON: .................................................

O  F  E  R  T  A

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na płatną usługę serwisu gwarancyjnego urządzeń wentylacji i klimatyzacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, przedkładamy następującą ofertę:

Tabela 1: Obowiązkowe wykonanie czynności podczas przeglądu central wentylacyjnych.

| Centrale ogólnie | Sprawdzenie wydatków powietrza central |
| --- | --- |
|  | Sprawdzenie lub wymiana filtrów i wkładów filtrujących |
|  | Kontrola stanu uszczelek, kontrola układów tłumiących |
|  | Sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplin |
|  | Kontrola połączeń elektrycznych |
|  | Czyszczenie urządzenia |
| Układ automatyki | Sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej |
|  | Kontrola i regulacja parametrów pracy sterownika |
|  | Kontrola pracy automatyki z tablicy sterowniczej |
|  | Kontrola pracy przepustnic sterowanych siłownikami |
|  | Kontrola nastaw zabezpieczeń |
|  | Kontrola pracy zestawu falowników |
| Wentylatory | Sprawdzenie pracy i czyszczenie wentylatorów |
|  | Sprawdzenie prądów roboczych, temperatury i poboru mocy silników wentylatorów |
|  | Kontrola mocowania zespołu wentylatorowego |
|  | Sprawdzenie amortyzatorów |
|  | Sprawdzenie pasków klinowych (wymiana na życzenie klienta) |
| System glikolowy | Sprawdzenie szczelności instalacji |
|  | Sprawdzenie poprawności działania pompy obiegowej |
|  | Czyszczenie wymienników układu glikolowego |
| Wymienniki ciepła | Sprawdzenie stanu wymienników (np. wymiennika krzyżowego, rury ciepła) |
|  | Czyszczenie wymienników ciepła |
|  | Kontrola pracy zaworu trójdrogowego wymiennika |
|  | Kontrola nastawy na termostacie przeciw zamrożeniowym |

(podpis) …............................................

Tabela 2: Jednorazowy roczny koszt wykonania pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji.

| Lp | Element pomiarowy | Ilość w szt. | Cena jednostkowa pomiaru w PLN netto | Wartość pomiarów w PLN netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sala operacyjna bud. A (strop laminarny, kratki wyciągowe) | 3 |  |  |
| 2 | Sala cięć cesarskich bud. C (strop laminarny, kratki wyciągowe) | 1 |  |  |
| 3 | Sala zabiegowo – operacyjna bud. SOR (strp laminarny, kratki wyciągowe) | 1 |  |  |
| 4 | Kratka prod. Smay / anemostat prod. RDJ Klima / nawiewnik, kratka prod. Klimor | 267 |  |  |
| 5 | Anemostat prod. Alnor | 74 |  |  |
| Wartość ogółem w roku w PLN netto |  |  |  |  |

(podpis) …..................................................

Tabela 3: Częstotliwość przeglądów

| Lp | Element | Ilość zainstalowanych sztuk | Cena jednostkowa przeglądu w PLN netto | Częstotliwość przeglądów w roku | Wartość przeglądów w PLN netto (poz. 3 x poz. 4 x poz. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Centrala wentylacyjna prod. Klimor | 17 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| 2 | Centrala wentylacyjna prod. Komfovent | 5 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| 3 | Klimatyzator prod. Fujitsu | 16 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| 4 | Agregat skraplający prod. Clint | 20 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| 5 | Nawilżacz powietrza parowy prod. Pego | 9 |  | 1 (raz na 12 miesięcy) |  |
| 6 | Wentylator kanałowy prod. Soler & Palau | 43 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| 7 | Wentylator dachowy prod. Systemair | 1 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| 8 | Wentylator osiowy prod. Vents Group | 180 |  | 2 (raz na 6 miesięcy) |  |
| Wartość ogółem w roku w PLN netto |  |  |  |  |  |

- Oferta musi zawierać: odgrzybianie instalacji, sprawdzenie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, czyszczenie urządzeń, czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów, wymianę filtrów w centralach, sprawdzenie parametrów pracy urządzeń, ogólna ocena stanu technicznego urządzeń.

- Przegląd elementów pomiarowych jak nawiewniki, stropy laminarne (w tym wymiana filtrów absolutnych jako koszt Zamawiającego).

- Oferta musi zawierać wymianę uszkodzonych części.

- Oferta musi zawierać naprawy nieszczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienia instalacji freonowej czynnikiem chłodniczym .

- W przypadku uszkodzeń części lub uszkodzeń instalacji chłodniczej z winy Zamawiającego koszty poniesie Zamawiający. Zestawienie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego musi być uzgodnione z Zamawiającym. W innym przypadku są to koszty serwisu gwarancyjnego.

(podpis) …...............................................................

A. Wartość netto ogółem: wartość z tabeli 2 + wartość tabeli 3 =

=  …....................... PLN netto  +  ….......................... PLN netto = …............................ PLN netto

(słownie: …........................................................................ PLN netto),

B. VAT (….%) = …......................... PLN,

C. Wartość brutto ogółem = A. + B. = …........................... PLN netto + …................... PLN =

= ….................................... PLN brutto

(słownie: …........................................................................ PLN brutto),

2. Ponadto oświadczamy, że:

- 1) zapoznaliśmy się z treścią istotnych warunków umowy (wzorem umowy), stanowiących załącznik nr 2 do ogłoszenia, której to postanowienia w pełni akceptujemy;

- 2) zapoznaliśmy się z treścią odpowiedzi do zadanych pytań do niniejszego zapytania ofertowego opublikowanych na stronie internetowej www.bip.zozbrodnica.pl w zakładce postępowania.

- 2)  zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w ogłoszeniu;

- 3)  złożona oferta wiąże nas przez 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert;

- 4)  zamówienia nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom

- 5) cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem
      Oferenta z tytułu realizacji zamówienia;

Załącznikami do niniejszej oferty są wymagane dokumenty opisane w ogłoszeniu.

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                       podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Oferenta