ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 10.10.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/19/2016

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych” - sprawa numer ZO/19/2016.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę testów i odczynników laboratoryjnych - sprawa ZO/19/2016, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

- Pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z kontrolą pozytywną osobno, nie dołączoną do zestawu, innego producenta niż producent oferowanego testu?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania Campylobacter Spp. w próbkach kału?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści test półilościowy do oznaczania mikroalbuminy w moczu wykrywający albuminy w zakresie koncentracji od 20 mg/l do 100 mg/l ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  z w postępowaniu Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych Poz. 1 oraz poz. 20 do osobnego pakietu? Oferujemy testy o bardzo wysokiej specyficzności i czułości produkcji APACOR ( W. Brytania) ?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu ww. pozycji.

Zestaw pytań nr 3

1.	Formularz cenowy - Załącznik nr 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 7-18 do oddzielnego pakietu, zwiększy to konkurencyjność złożonych ofert.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli do osobnego pakietu ww. pozycji.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści załącznika do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, Zamawiający uznaje, że nie dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1 – Formularz cenowy do ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

10.10.2016r.