ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 26.01.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/1/2016

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/1/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1 (pakiet nr 1, projekt umowy):

Dot. Załącznik nr 6 do siwz Pakiet nr 1

1. Prosimy o wyrażenie zgody by dla parametrów do serologicznej diagnostyki zakażeń, Prokalcytoniny, HE4 i AMH zaoferowane zostały dedykowane kontrole jednoparametrowe.

Odp. 1. Zamawiający wyraża zgodę.

Dot. Załącznik nr 6 do siwz Pakiet nr 1

- 2. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG 
o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odp. 2. Zamawiający zamierza stosować test b-HCG jako test ciążowy a także jako marker nowotworowy.

Dot. Projektu umowy Nr ZP/1/2016/...

- 3. Prosimy o wyrażenie zgody, by dostarczone odczynniki posiadały okres trwałości nie krótszy niż 3-6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy.

Odp. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w okresach trwałości poszczególnych pakietów odczynnikowych. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) i podaje aktualny zapis § 1 ust. 5 projektu umowy:

"5. Dostarczone odczynniki posiadają okres trwałości nie krótszy niż 3-6 miesięcy (pakiet nr 1 i 6) od dnia otrzymania dostawy, pozwalający Kupującemu na ich wykorzystanie ww. okresie.

Dostawa odczynników z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Kupującym a ewentualne zastrzeżenia Kupującego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Sprzedawcę."

Dot.: Załącznik nr 9 do SIWZ

- 4. Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odp. 4. Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) i podaje aktualny zapis § 1 ust. 3 projektu umowy:

"3. Dostawy będą miały charakter sukcesywny i będą wykonywane w formie dostaw cząstkowych, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami (zamówieniami) składanymi pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem przez Kupującego."

- Par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,9 miesięcy'' na "6 miesięcy''?

Odp. 5. Patrz odpowiedź nr 3.

- Par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odp. 7. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odp. 8. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Par. 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp. 9. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 2 (pakiet nr 6, projekt umowy):

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 1 dot. projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, § 1 ust. 5 dla pakietu nr 6.

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z okresem trwałości nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w okresach trwałości poszczególnych pakietów odczynnikowych. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) i podaje aktualny zapis § 1 ust. 5 projektu umowy:

"5. Dostarczone odczynniki posiadają okres trwałości nie krótszy niż 3-6 miesięcy (pakiet nr 1 i 6) od dnia otrzymania dostawy, pozwalający Kupującemu na ich wykorzystanie ww. okresie.

Dostawa odczynników z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Kupującym a ewentualne zastrzeżenia Kupującego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Sprzedawcę."

Pytanie 2 dot. projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 1 ust. 11 formułując je w następujący sposób:

Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

- zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 800 do 1600;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę niektórych postanowień dotyczących serwisu urządzeń dla pakietu nr 1 i 6. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 9 do Siwz (Wzór umowy) i podaje aktualny zapis § 1 ust. 11 projektu umowy:

"11. Sprzedawca zapewni serwis analizatora w następującej formie:

1) Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy – możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny/dobę, 7 dni w tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy);

2) Czas reakcji serwisu do 24 godzin od chwili zgłoszenia (pod pojęciem czasu reakcji Kupujący rozumie – kontakt telefoniczny lub elektroniczny w sprawie awarii);

3) Dokonanie skutecznej naprawy – niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

4) W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie aparat zastępczy o co najmniej tych samych funkcjach, parametrach oraz wykonać czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 2) i 4) umowy. Aparat zastępczy zostanie wstawiony na okres bezczynności aparatu, który uległ awarii;

5) Przegląd techniczny analizatora 1 x w roku wliczony w cenę czynszu dzierżawnego".

Odp. W zakresie pakietu nr 6 Zamawiający nie wymaga podłączenia do systemu Esculap.

- UWAGA!!! Termin składania ofert: 29.01.2016r. godz. 10:00

DYREKTOR ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)