ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 25.03.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/4/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 15. Siatki chirurgiczne 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pakiecie nr 15 systemu 6-ramiennego o parametrach równoważnych, do leczenia zaburzeń statyki narządów dna miednicy, a mianowicie siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie,  z sześcioma ramionami, każde w plastikowej osłonce. W celu łatwiejszego odróżnienia i pozycjonowania górne ramiona zakończone w długie pętle w kolorze białym, środkowe ramiona zakończone w długie pętle w kolorze czarnym, natomiast dolne ramiona zakończone w długie pętle (jedna pętla w kolorze białym, druga w kolorze czarnym); wysokość implantu = 8,0 cm, szerokość górna: 4 cm, środkowa i dolna: 6 cm, gramatura: 45 g/m², grubość: 0,34 mm, porowatość 1500 µm, a maksymalna 1950 µm, zagęszczenie oczek 55%. Do przeprowadzenia ramion służą wspomniane długie pętle o długości: górne 410 mm (po 205 mm z dwóch stron), środkowe 390 mm (po 195 mm z dwóch stron), dolne 360 mm (po 180 mm z każdej strony).

W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania w zakresie ww. pakietu narzędzie wielokrotnego użytku ze stali chirurgicznej, nierdzewnej przekażemy na rzecz Szpitala nieodpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 16. Siatki, taśmy chirurgiczne 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pakiecie nr 16 pozycja nr 2 produktu o parametrach równoważnych, a mianowicie taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana ze 100% polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłanialna, w plastikowej osłonce (co dodatkowo zapewnia sterylność, a w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm w celu lepszego pozycjonowania), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami; rozmiar: długość taśmy 450 mm, szerokość taśmy 11 mm; grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość max 1950 µm, wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, zagęszczenie oczek 55%, gramatura 45 g/m, ² taśma wykonana we współczesnej technologii, o bardzo dobrej wytrzymałości, m. in. dzięki wzmocnionej grubości nitki, co zmniejsza ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pakiecie nr 16 pozycja nr 3 systemu o parametrach równoważnych, a mianowicie zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, przednia plastyka pochwy, wykonany z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką , brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość siatki 0,34 mm, grubość nitki 150 µm, porowatość max. 1950 µm, zagęszczenie oczek: 55 %, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, gramatura  45 g/m², rozmiar siatki do wyboru przez Zamawiającego:

- dł. ramion: górne 40 cm (po 20 cm każde), dolne 38 cm (po 19 cm każde), wysokość siatki 6 cm,

- dł. ramion: górne 39 cm (po 19,5 cm każde), dolne 36 cm (po 18 cm każde), wysokość siatki 7,5 cm,

- dł. ramion: górne 39 cm (po 19,5 cm każde), dolne 36 cm (po 18 cm każde), wysokość siatki 9 cm.

Implanty wykonane we współczesnej technologii, o bardzo dobrej wytrzymałości, m. in. dzięki wzmocnionej grubości nitki, co zmniejsza ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach.

W cenie pakietu zobowiązujemy się dostarczyć na okres trwania umowy 2 igły do implantacji metodą przezzasłonową.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

W przypadku dopuszczenia ww. produktów do postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 oraz 3 do pakietu 16 A, lub o możliwość złożenia oferty na każdą z pozycji z osobna (w ramach pakietu nr 16).

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 2

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

Pakiet 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm (±0,03mm), na dłoni 0,11mm (±0,03mm)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice na palcu 0,08mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 27c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2,0l ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 35

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szczotka do wymazów ginekologicznych odpowiadała aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i PTG ?

Odp.

Zamawiający nie odstąpi od wymogu zapisanego w SIWZ.

Pakiet nr 8, pozycja 1b

Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton w rozmiarze CH 6 lub CH 8, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający wykreśla pozycję 1B w pakiecie nr 8.

Pakiet nr 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści port o możliwości stosowania przez 7 dni lub 140 aktywacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 27

Czy Zamawiający ma na myśli zgłębnik przeciwodleżynowy wykonany z silikonu ?

Odp.

Zamawiający ma na myśli zgłębnik silikonowy z prowadnicą lub obciążnikiem.

Zestaw pytań nr 4

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła pomyłka i wykreśla poz. 11g.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż zaszła pomyłka i zmienia rozmiar na 0,9.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Odp.

Produkt opisany w poz. 30 oprócz wskazanej przez Państwa firmy posiadają co najmniej czterej producenci tj: Flagship Surgical, Medline, Conmed, Allen Medical, Stryker. Zamawiający nie widzi problemu w pozyskaniu danego produktu przez hurtownie i zaoferowaniu w ramach pakietu. Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza cewniki z pytań 1-3, Zamawiający nie dopuszcza cewników w pytaniach 4—7.

Cewnik Pezzera dostępny jest również u innych producentów i nie ma problemu z jego dostępnością. Zamawiający nie wydzieli wymienionego cewnika do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 5

PAKIET nr 1 – Obłożenia

- Pozycja 8-11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet do laparotomii z chipem RTG i tasiemką wszytą w brzeg serwety, pakowane podwójnie w opakowania papier-folia, z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do laparotomii, czterowarstwowej, w rozmiarze 45x70cm, wykonanej z higroskopijnej gazy, 17n, do użytku na sali operacyjnej, z nitką RTG i tasiemką wszytą w brzeg serwety, z jedną etykietą samoprzylepną, spełniającą normę EN 14079, sterylną, w opakowaniu a’2szt?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą główną bez zintegrowanych uchwytów do mocowania przewodów i drenów jednocześnie dopuści uchwyt do mocowania przewodów i drenów pakowany niezależnie od zestawu – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 17-22 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów wykonanych z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze min. 55 g/m2, natomiast w strefie krytycznej (jeżeli dotyczy) dodatkowo wzmocnione padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m2 (łącznie min. 110g/m2), spełniających wymagania normy PN EN 13795 1-3, wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), odporne na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymałe na wypychanie na mokro min. 177 kPa, absorbcja serwet min. 450%, serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej, opakowanie jednostkowe zestawu posiada wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana, w którym osłona na kończynę jest w rozmiarze 35x80 cm (pozostały skład bez zmian)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii biodra II wzmocniony o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do ginekologii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy  150 x 100 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm) 100 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm

4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego z workiem zbierającym płyn o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 ręcznik celulozowy min. 30 x 30 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, że do każdego zestawu zostanie załączona serweta na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x140cm.

- Pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu z workiem na płyny o następującym składzie:

1 x Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm

2 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm

1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

2 x zacisk do pępowiny 53 mm

1 x worek do zbiórki płynów przylepny 70 x 50 cm PE

20 x kompresy ES gazowe  10 x 10 cm (pakowane a 10 sztuk krepowa banderola)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniami o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu do mocowania przewodów i drenów, samoprzylepny w rozmiarze 2x23cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

PAKIET nr 2 – Tupfery

- Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze:

- 20x20cm

- 24x24cm

- 34x34cm – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów w rozmiarze 24x24cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 12 – Odzież operacyjna

- Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów z włókniny SMS o gramaturze min. 38g/m2, z trzema kieszeniami, bluza pod szyją posiada wycięcie w kształcie U wykończone lamówką, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami siwz?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji nr 11 i 12 z całości pakietu do odrębnej części zamówienia. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wyżej opisany komplet ale nie wyraża zgody na wydzielenie do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 6

Pakiet nr 14:

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 % , p/wirusowej  99,99 %, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 277  cm2 , poziom nawilżania 33 mg H20 przy VT=50 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 5,3 cm2, przestrzeń martwa: 12 ml, opory przepływu: 1,4 cm H20 przy 20 l/min., objętość  oddechowa Vt 50-250 ml, waga 13,5 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm2 , poziom nawilżania 31 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30 l/min), objętość  oddechowa Vt  150-1000 ml, waga 31 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika elastycznego, karbowanego, gładkiego w środku typu „martwa przestrzeń" z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i bronchoskopii, elastyczny kapturek z zatyczką w środku, dł. 15cm, rozmiar 22F, steryny.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Łyżka do laryngoskopu metalowa, jednorazowa światłowodowa, mikrobiologiczne czysta, typ Macintosh, z osłonką ochronną. Rozmiary 0,1,2, 3,4,5.Kompatybilna z rękojeścią  ISO 7376-3 typ zielony standard. Możliwość założenia i sprawdzenia łyżki bez usuwania osłonki. Światłowód akrylowy, wypolerowany, szerokość 4,0 mm. Metalowy zatrzask kulkowy do mocowania łyżki na uchwycie. Po stronie wyprowadzenia światłlowodu na plastykowym elemencie łączącym zaznaczone typ łyżki, rozmiar, oznaczenie CE. Po stronie przeciwnej od wyprowadzenia światłowodu na łyżce oznaczenie jednorazowego użytku (przekreślona cyfra 2), na plastikowym elemencie łączącym nazwa producenta. Opakowanie zewnętrzne foliowe.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, sterylna do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu , w rozmiarach (1 - 5 ) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10 kg; 10- 20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg. Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na rurce oddechowej maski krtaniowej. Bez lateksu

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do innego pakietu.

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wyłącznie poz. 12 do oddzielnego pakietu. Wydzielenie pozycji ułatwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do innego pakietu.

Poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego anestezjologicznego dla dorosłych, rozciągliwego o długości 1.8m, kolanko z portem do próbkowania gazu, dodatkowa rura 1.5m rozciągliwa, worek 2L, konektor 22M/22M, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, karbowany, 1.5m, kolanko obrotowe, łącznik Y odłączany z portem kapno, z możliwością stosowania do 7 dni, mikrobiologicznie czysty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego adapteru do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną  lub tracheotomijną, z możliwością  stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania cewnika, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym , z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml,,  z łącznikiem T wpinanym do obwodu oddechowego, wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych czastek  (MMAD)  2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 18:

Poz. 3:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być, tak jak obecnie stosowane, wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane w opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu, tak jak obecnie stosowane?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Dotyczy zapisów siwz:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odp.

Zamawiający nie wymaga.

Zestaw pytań nr 7

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu braku zawartości ftalanów w rękawicy lateksowej pudrowanej. W zamian pragniemy zaoferować rękawice, w których zgodnie z ISO 10993-10 nie stwierdzono opóźnionego efektu uczuleniowego w wyniku kontaktu ze skórą.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu braku zawartości ftalanów w rękawicy lateksowej bezpudrowej. W zamian pragniemy zaoferować rękawice równorzędne- nie posiadające akceleratorów chemicznych (substancji, które mogą wywoływać reakcje uczuleniowe).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających mankiet rolowany zaopatrzony w opaskę samoprzylepną, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 290mm, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic z mankietem rolowanym zaopatrzonym w opaskę samoprzylepną, o grubości na palcu min. 0,160mm, długość min. 300mm, sile rozdarcia po starzeniu min. 12N, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 6, poz. 1

W opisie Zamawiający wymaga przebadania rękawic na co najmniej 3 substancje z załącznika A do normy EN 374-1 z odpornością na co najmniej 2 poziomie ochrony. Na rynku polskim dostępny jest jedynie jeden taki rodzaj rękawicy oferowany przez jednego wykonawcę.  Poza wymienionym wyjątkiem na rynku są dostępne i z powodzeniem od lat stosowane rękawice znanych, światowych producentów o jakości i barierowości nie gorszej niż powyższe rękawice cieszące się popularnością i bardzo dobrą opinią wśród ich użytkowników, przebadane w zakresie odporności na substancje chemiczne stosowane w palcówkach służby zdrowia, lecz nie spełniające wymogu postawionego przez Zamawiającego.

Norma EN 374-1 załącznik A – określa 12 substancji chemicznych, przed którymi użytkowników zabezpieczają rękawice przemysłowe a nie medyczne. Załącznik ten jest nieprecyzyjny w stosunku do realiów w placówkach medycznych, ponieważ wymienione w nim substancje, w większości będące nasyconymi, czyli 100% stężonymi substancjami nie są w nich powszechnie stosowane.

Trzecia część normy EN 374 określa w jaki sposób ma zostać wyznaczona odporność badanej rękawicy na przenikanie potencjalnie niebezpiecznych środków chemicznych. Tym samym daje możliwość przebadania rękawic pod kątem odporności na działanie innych substancji chemicznych niż wymienione w załączniku A normy EN 374-1, które najczęściej stosowane są w środowisku szpitalnym, na przykład składniki środków dezynfekcyjnych. Kluczowi producenci rękawic dobierają i badają je tak, aby w pełni zobrazować poziom bezpieczeństwa użytkowników.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic na co najmniej 3 substancje z załącznika A do normy EN 374-1 z odpornością na co najmniej 2 poziomie i dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadanych na 1 substancję z załącznika A EN 374-1 - 40% wodorotlenek sodu na 6 poziomie odporności, jak również na inne najczęściej stosowane w składnikach środków dezynfekcyjnych, substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3 w większości na bardzo wysokim 6 poziomie odporności.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy pozostają zgodnie z SIWZ.

Zestaw pytań nr 8

Pakiet nr 1 poz. 18 podpunkt d: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 
w rozmiarze 75 x 90 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 21: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu porodowego zgodnego z SIWZ, w którym znajdują się jeszcze kompresy włókninowe a’10 szt. 10 x 10 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka niesterylnego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12 poz. 4, 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego o gramaturze 68 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 10

- Pakiet 3 poz. 1-2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Pakiet 3 poz. 10-14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Pakiet 3 poz. 11-12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul ze standardowym portem górnym.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną, która pełni tę samą rolę co filtr hydrofobowy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul z 2 lub 3 paskami RTG.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w następujących rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,05 x 45 |
| 16 G | 1,7 x 45 |
| 18 G | 1,2 x 32 |
| 20 G | 1,0 x 32 |
| 22 G | 0,8 x 25 |
| 24 G | 0,7 x 19 |
| 26 G | 0,6 x 19 |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Zwracam się o dopuszczenie kaniul o następujących rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,2 x 45 |
| 16 G | 1,7 x 45 |
| 18 G | 1,2 x 38 |
| 20 G | 1,0 x 32 |
| 22 G | 0,8 x 25 |
| 24 G | 0,7 x 19 |
| 26 G | 0,6 x 19 |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 12

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul bezpiecznych w następujących rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,0 x 45 |
| 18 G | 1,2 x 32 |
| 20 G | 1,0 x 32 |
| 22 G | 0,8 x 25 |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 12g

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w rozm. 24G kaniuli bezpiecznej neonatologicznej 
(z uchwytem, bez dodatkowego portu).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 14

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule. Koreczki oferowane przez naszą firmę są w pełni kompatybilne z kaniulami dostępnymi na rynku.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 18-23

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Pakiet 3 poz. 18-19

Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, pozwoli to na lepszą identyfikację asortymentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 3 poz. 18-19

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową pozwalającą na łatwe wprowadzanie do butelek i całkowite opróżnienie butelki zamiast igły ściętej dwupłaszczyznowo?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania igły wykonanej z ABS wzmocnionego włóknem szklanym.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Spike z filtrem 0,1 mikrona bez zastawki zwrotnej?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 25 – 29

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Pakiet 3 poz. 26a

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, zamiast 450 op. a 100 szt. oferujemy 563 op. a 80 szt.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji oraz utworzenie dla niej odrębnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 11

Dotyczy pakietu nr 17 poz. 6,7,8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 17 pozycji nr 6,7,8 i utworzenie z tych produktów odrębnego, samodzielnego pakietu.

Podział taki umożliwi ubieganie się o zamówienie publiczne wykonawcom, którzy specjalizują się w wąskich grupach produktowych.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z ust. 3 z projektu umowy "dopuszcza się składanie zamówień przez telefon". W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy

Paragraf 6 ust. 2 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 1% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy za zwłokę w dostawie zamawianych produktów – liczone za każdy 1 dzień po upływie terminu na dostawę cząstkową.

Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej.  Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego sytemu zamówień publicznych  i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do  postępowania  ZP/4/2016 pakiet 8 pozycja 24 termin składania ofert 25.03.2016 produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt  oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny zamkniętne aseptycznie papier-folia w opakowaniu zbiorczym (karton)  36 szt   z przeliczeniem  zamawianej ilości czyli   1080 zestawów 30 opakowań)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  24 z pakietu 8  i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższy opis portu ale nie wydzieli pozycji do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 13

Pakiet nr 18

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycje nr 1 i 2 tj. igły doszpikowe?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycje nr 5 i 9 tj. łyżki i rękojeści do laryngoskopów?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 14

Odp.

Pytanie Wykonawcy powiela tekst zapisany w SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do innego pakietu.

Zestaw pytań nr 15

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 15

Odp.

Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 13 pozycję nr 2.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 01.04.2016 r. godz. 10:00Dyrektor

uDyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              	        w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)