ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 29.03.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2016

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/4/2016. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pakiet nr 14 Terapia oddechowa

Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego adapteru do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną  lub tracheotomijną, z możliwością  stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania cewnika, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.

Odp.

Zamawiający informuje, iż w „Pytaniach i odpowiedziach nr 1” udzielił błędnej odpowiedzi. W zestawie pytań nr 6 dotyczącym poz. 15 prawidłową odpowiedzią jest:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż powyższa odpowiedz jest odpowiedzią obowiązującą.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 01.04.2016 r. godz. 10:00Dyrektor

uDyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              	        w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)