ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 22.04.2016r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/7/2016

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” - sprawa numer ZO/7/2016.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy środków dezynfekcyjnych - sprawa ZO/7/2016, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pakiet nr 3:

Odp. poz. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego w pytaniu produktu w opakowaniu po 200 szt. z przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 7:

Odp. poz. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie innego produktu niż Doyen Sk22E z uwagi na wymóg stosowania tego środka przez producenta myjek - dezynfektorów pod groźbą utraty gwarancji.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 1 poz 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat przeszedł pozytywnie testy hypoalergiczne oraz był testowany w szpitalu zamawiającego i otrzymał pozytywną opinie personelu.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania produktu skutecznego wobec wirusa polio.

Pakiet 3 poz 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w butelki o pojemności 1l

Odp. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości po zmianie opakowania na większe. W tym celu Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca poprawił formularz cenowy na prawidłową ilość.

Pakiet 3 poz 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Posiadającego opinię kliniczną szpitala dziecięcego oraz oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach neonatologicznych oraz pediatrycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego w pytaniu produktu.

Pakiet 3 poz 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego w pytaniu produktu.

Pakiet 6 poz 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w butelki pojemności 100ml (system zamknięty) z przeliczeniem ilości. Wykonawca wraz z preparatem zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez udziału personelu szpitalnego i bez dodatkowych kosztów niezbędną liczbę dozowników.

Odp. Zamawiający nie wymaga dodatkowych dozowników. Zamawiający posiada zamontowane dozowniki i nieefektywne jest zamienianie ich innymi. Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie wkładów pasujących do dozowników zainstalowanych u Zamawiającego.

Pakiet 1 poz 8, 9 i 10

Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z pakietu 1 preparatów z pozycji 8, 9 i 10. Preparaty opisane w tych pozycjach są typowymi środkami do dezynfekcji i higieny rąk w związku z czym umieszczenie ich w zbiorczym pakiecie mocno ogranicza możliwość złożenia oferty na te pozycje wielu wykonawcom i tym samym naraża zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odp. Zamawiający wyodrębnił z pakietu nr 1 poz. 8, 9, 10 do osobnego pakietu.

Pakiet 2 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego w pytaniu produktu. Jeśli produkt wymaga pompki to należy go wycenić w cenie opakowania.

Pakiet 2 poz 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 750ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w tym opakowaniu wyłącznie po przeliczeniu ilości opakowań. W tym celu Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca poprawił formularz cenowy na prawidłową ilość.

Pakiet 2 poz 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o szerokim spektrum działania wobec B,F,prątki,V(Polio i Adeno) w czasie do 20 minut oraz S – 30 minut wraz z kompatybilnymi paskami testowymi innego producenta.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu pod warunkiem, że producent płynu nie wymaga pasków tego samego producenta i gwarantuje prawidowość wyniku badań innymi paskami.

Pakiet 2 poz 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu innego niż Aldewir z uwagi na wymóg stosowania tego środka pod groźbą utraty gwarancji przez producenta stołów operacyjnych i zabiegowych.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści załącznika do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1 – Formularz cenowy do ogłoszenia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpisa w aktach sprawy)

(podpis na oryginale dokumentu)

K.Z. (56 668 91 20)

22.04.2016r.