Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska  9, 87-300  Brodnica

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania pn.: Dostawa aparatury medycznej dla oddziału neonatologii.

Nr sprawy: ZP/8/2016

………………………………

Zamawiający

Brodnica 23.06.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 39 – 46 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

- Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, fax 56 668 91 01, adres strony internetowej www.zozbrodnica.pl, adres strony internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia www.bip.zozbrodnica.pl.

Płatnik:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

KRS: 0000005223;  NIP: 8741484403;  REGON: 000302327;

- Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej wg opisu i ilościach podanych w SIWZ z podziałem na następujące pakiety:

1) Pakiet nr 1 – Stanowiska do resuscytacji noworodków – 2 szt. (CPV 33 17 22 00-8)

2) Pakiet nr 2 – Inkubator (CPV 33 10 00 00-1)

Ogólny Kod CPV: 33 10 00 00-1 Urządzenia medyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie pakiety. Szczegółowe opisy poszczególnych części zamówienia zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ.

2. Przez dostawę Zamawiający rozumie spełnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

1) Dostawa aparatury medycznej zwanej dalej "sprzętem", do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2) rozpakowanie, montaż sprzętu w pomieszczeniach Zamawiającego,

3) wykonanie testów sprawdzających zamontowanego sprzętu oraz wykonanie niezbędnych ustawień w celu prawidłowego działania sprzętu,

4) praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi i eksploatacji sprzętu,

5) dokonywanie serwisów i napraw gwarancyjnych,

6) dokonywanie przeglądów technicznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych,

3. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi spełniać warunki określone w załączniku nr 5 do SIWZ pt. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (odpowiedni pakiet) oraz musi być objęty min. 36 miesięczną gwarancją. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. W celu potwierdzenia i weryfikacji informacji podanych w tym formularzu, do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w postaci materiałów producenta, katalogów, folderów zawierających parametry sprzętu.

4. Projekt umowy stanowiący sposób realizacji dostawy (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 5 do SIWZ są integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

5. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt z niezbędnym wyposażeniem musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i oznaczony znakiem CE.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie.

- Termin wykonania zamówienia:

4 tygodnie od zawarcia umowy (28 dni kalendarzowych)

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt V. SIWZ.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt V. SIWZ.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt V. SIWZ.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w pkt V. SIWZ.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz warunków przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231):

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i pkt V. SIWZ, Zamawiający żąda:

1) Oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 składa pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie) – Załącznik Nr 2 do SIWZ;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda: (Podstawa prawna: art. 26 ust. 2d. Ustawy oraz § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231):

1) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ

2) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp o przynależności do grupy kapitałowej i w przypadku przynależności do grupy Wykonawca zobowiązany jest załączyć listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 4 do SIWZ

3) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt VI ust. 2 pkt 3) SIWZ – składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jest tożsamy z dokumentem  określonym w pkt VI ust. 3 SIWZ.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom przedmiotu zamówienia ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty:

1) formularza spełniania warunków techniczno - użytkowych (zał. nr 5 SIWZ);

2) materiałów informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu.

3) dokumentu potwierdzającego, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski i jest oznaczony znakiem CE - certyfikat CE czy też deklaracja zgodności CE.

6. Pozostałe dokumenty:

1). wypełniony formularz OFERTA (zał. nr 1 SIWZ w oryginale);

2) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli okres wykonywania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (jeżeli dotyczy, również w oryginale).

3) Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Pełnomocnictwo musi być w formie oryginału, jeśli jest przedstawiana kopia to musi być poświadczona notarialnie.

4) Na potwierdzenie kryterium dotyczącego kosztów serwisu pogwarancyjnego Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

7. Forma składanych dokumentów:

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231)

1) Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez zaoferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego powinny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę;

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA!

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (podstawa art. 23 ustawy).

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. . Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, za pomocą faksu na nr 56 66 89 101 lub pocztą elektroniczną na zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w formie pisemnej;

2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr SPRAWY ZP/8/2016 na adres:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

Zamówienia Publiczne

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

Fax. 56 668 91 01

3. Każdy wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej www.bip.zozbrodnica.pl w zakładce postępowania.

7. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Bogusław Wiśniewski, Lucyna Gruszkowska, Kamil Zażdżyk

w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia merytoryczne w zakresie dostawy objętej SIWZ mających wpływ na treść przygotowywanych ofert i cenę, dla zapytań w tym zakresie obowiązuje forma pisemna.

- Wymagania dotyczące wadium:

(podstawa prawna: art. 45-46 ustawy)

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w zależności od pakietu, na który składa się ofertę:

2.1. Pakiet nr 1 – 2 400,00 zł.

2.2. Pakiet nr 2 – 1 800,00 zł.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

3.1. pieniądzu,

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy 93 9484 1150 2200 0000 5733 0004 i załączyć do oferty potwierdzenie wpłaty.

5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego. Tytuł przelewu wadium powinien być oznaczony numerem sprawy ZP/8/2016 i numerem pakietu.

6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 3.2. - 3.5:

6.1. dokument wadialny powinien być złożony w oryginale,

6.2. wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy,

6.3. wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą,

6.4. zalecamy dołączenie do oferty aktualnego na dzień sporządzenia dokumentu wadialnego dokumentu wykazującego umocowanie osób podpisanych na dokumencie wadialnym do działania w imieniu gwaranta/poręczyciela.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11.

8. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą:

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający ma uprawnienie do przedłużenia terminu związania ofertą, maksymalnie o kolejne 60 dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie prośby o wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Uprawnienia wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą określone są w art. 85 ust. 2 ustawy.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM. Dopuszcza się przetworzenie ww. formularza z zachowaniem jednak szaty graficznej, tabelarycznej. Zabronione jest nanoszenie własnych zapisów w miejscach do tego nie przewidzianych.

2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo.

6. Dokumenty niejawne załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. W takim przypadku Wykonawca winien złożyć dodatkowe oświadczenie, iż te strony oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie wypełnienie tego punktu skutkować będzie jawnością całej oferty. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. Dotyczy to także np. zapisu art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku zastrzeżeń niejawności części dokumentów Wykonawca winien złożyć ofertę w dwóch oddzielnych częściach, w jednej kopercie tj. części jawnej, części poufnej, stanowiącej tajemnicę technologiczną, organizacyjną Wykonawcy.

7. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszelkie załączniki do oferty (strony) winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w oryginale, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

10. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

12. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zamówienia publiczne

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES ORAZ TELEFON

„Oferta przetargowa na dostawę aparatury medycznej z podziałem na pakiety asortymentowe  ZP/8/2016

Nie otwierać przed 01.07.2016r, godz. 10:15"

13. Koperta winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (np. w teczce wiązanej). 
16. Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

17. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w punkcie 12. Powyższe dotyczy również opakowania zewnętrznego oferty pochodzącego od firmy kurierskiej.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferta powinna być złożona do dnia 01.07.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 01.07.2016r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica

4. Otwarcie ofert:

1) jest jawne,

2) po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, ponadto informacje dotyczące ceny brutto oraz informacje o długości okresu gwarancji i serwisu.

- Opis sposobu obliczania ceny oraz instrukcja wypełniania formularzy:

1. Wszelkie kwoty zawarte w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena uwzględnia wartość podatku VAT oraz  wszystkie upusty i rabaty.

2. Podstawą do obliczenia ceny oferty są:

1) warunki określone przez Zamawiającego, które musi spełnić przedmiot zamówienia wyspecyfikowane w formularzu spełniania warunków techniczno - użytkowych (zał. nr 5 do SIWZ)

2) wykonanie zobowiązań wynikających ze wzoru umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać załączony do SIWZ formularz ofertowy. Wypełniając formularz ofertowy należy wpisać nazwę oferowanego sprzętu, określić cenę jednostkową netto za przedmiot zamówienia oraz wyliczyć wartość netto, wartość brutto oraz określić długość gwarancji na zaoferowany sprzęt.

4. Dla niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązującą stawką podatku VAT jest 8% (wyroby medyczne) oraz 23% usługi serwisu.

5. W formularzu spełniania warunków techniczno - użytkowych Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, „Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru”.

6. Zamawiający prosi o szczegółowe i staranne wypełnianie formularzy. Cena brutto zaoferowana za wykonanie pakietu powinna uwzględniać wszelkie koszty realizacji pakietu przez okres trwania umowy (w tym transport do Zamawiającego).

UWAGA:

Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem płatniczym, opartym na:

art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 1997r. Nr 97, poz. 1050 z późn. Zm.) oraz

art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. Zm.).

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT oraz musi być wyrażona w złotych z dokładnością do setnych części złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania,

2) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów oceny:

1) cena – waga kryterium 90 %

Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 80 pkt. Oferty o wyższych cenach otrzymają proporcjonalnie mniej pkt.

cena oferty najtańszej

cena (ilość pkt) =  -----------------------------------------------   x 80

cena badanej oferty

Ocena uzyskana z wyliczenia ilości punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2) Roczny koszt  serwisu po okresie gwarancyjnym – waga kryterium 20 %

a) w tym kryterium oceniany będzie roczny koszt serwisu po okresie gwarancji, uwzględniający min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

koszt oferty najtańszej

koszty serwisu (ilość pkt) =  -----------------------------------------------   x 20

koszt badanej oferty

b) oferta w tym kryterium będzie oceniana na podstawie informacji o kosztach określonych w formularzu ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnej (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia ofert) faktury określającej koszt min. 1 wizytę serwisanta w ciągu roku z pełnym sprawdzeniem aparatury, wymianą materiałów eksploatacyjnych, przegląd techniczny wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego wykonanie ww. czynności.

2. Sposób przyznawania punktów:

1) Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 pkt., natomiast oferty o cenie wyższej odpowiednio mniej.

2) Oferta o najniższym koszcie serwisów otrzyma 20 pkt., natomiast oferty o kosztach serwisu wyższych odpowiednio mniej.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta osiągnie najkorzystniejszy bilans spośród wyznaczonych kryteriów. Ocena uzyskana z wyliczenia ilości punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Nie podanie w formularzu ofertowym (druk OFERTA) kwot w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert powoduje odrzucenie oferty.

Każda część zamówienia (pakiet) będzie oceniana odrębnie.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

XVI. Ogólne warunki umowy.

Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Zmiany treści umowy

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zamawiający ustalił warunki zmiany zawartej umowy zgodnie z § 8 projektu umowy  stanowiącym załącznik 6 do SIWZ.

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.

2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego:

2.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

2.3. odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu 198 a – 198g. ustawy Pzp; Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału ‘skarga do sądu’ nie stanowią inaczej.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4: Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt  5 ustawy Pzp

Załącznik nr 5: Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (pakiet 1-8)

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski …………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		………………………………..

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	…………

…………………….

Dyrektor

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: ZP/8/2016

Nazwa Wykonawcy:*...............................................................................................................

Adres Wykonawcy

(kod, miejscowość):* ..................................................................................

(ulica, nr domu, nr lokalu): ..........................................................................

Numer telefonu:   ........................ i telefaksu: ......................... adres email: .........................

NIP: ............................................... REGON: .........................................................

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury medycznej dla oddziału neonatologii, przedkładamy następującą ofertę:

    - Oferujemy dostawy przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto w zł (poz. 4x5) | VAT w % | Wartość brutto w zł (poz. 6x7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stanowiska do resuscytacji noworodków ........................................ (Wypełnia Wykonawca) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roczny koszt serwisów pogwarancyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inkubator ........................................ (Wypełnia Wykonawca) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roczny koszt serwisów pogwarancyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wszystkimi jej zmianami, odpowiedziami do jej treści opublikowanymi na stronie internetowej, których postanowienia w pełni akceptujemy i zobowiązujemy się zawrzeć umowę uwzględniającą określone tam postanowienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ;

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………........................

- 6. Zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy ** powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

7. Wybór mojej oferty będzie prowadzić / nie będzie prowadzić** do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy podać następujące dane:

a) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………...................................................................

b) wartość towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (bez kwoty podatku):

.……………………………………………………………………………….……..

Załącznikami do niniejszej oferty są wymagane dokumenty opisane w pkt. VI SIWZ

….................................                         	           ….............................................................

Miejscowość i data                           	     	  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

**niepotrzebne skreślić – nie zaznaczenie będzie traktowane jako nieskorzystanie z podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Nr  sprawy:  ZP/8/2016

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa*: ...................................................................................................................................

Adres*: .....................................................................................................................................

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące w szczególności:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do  wykonania zamówienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

________________________________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Nr sprawy:  ZP/8/2016

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:* ...................................................................................................................................

Adres:* ....................................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

_____________________________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób) upoważnionej (nych)

do reprezentowania Wykonawcy

* w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Nr sprawy: ZP/8/2016

OŚWIADCZENIE  z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................

W imieniu firmy oświadczam, że:

Nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5.

Należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,

w skład której wchodzą następujące podmioty:

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

…................................................................................................................................

* zaznaczyć właściwe X

(nie zaznaczenie właściwego punktu będzie rozumiane jako nie należenie do żadnej grupy kapitałowej)

….................................                                     ….............................................................

Miejscowość i data                             			     podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

w przypadku należenia do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. Z 2015r., poz. 184) Wykonawca załącza do niniejszego oświadczenia listę podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

UMOWA NR  ZP / 8 / 2016 / ...

Projekt

zawarta w dniu ………………….w  Brodnicy

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Brodnicy,

87-300 ul. Wiejska 9,

reprezentowanym przez:

Dyrektora   -   Dariusza Szczepańskiego

zwanym dalej „Kupującym”

a firmą:

………………………………………………………………………………….………..…,

z siedzibą w ………………………………………………

NIP ………………………

REGON ………………………

reprezentowana przez:

……………………………………………….….… -  ………………………………………..

…………………………………………………….. -  ……………………….………………..

zwaną dalej „Sprzedającym”

zwanymi  łącznie „Stronami” .

Zważywszy, że:

1) Sprzedający został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury medycznej dla oddziału neonatologii”, znak post. ZP/8/2016, przeprowadzonym przez Kupującego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zwanej dalej: „PZP”, w którym oferta Sprzedawcy na Pakiet nr ….. została uznana za najkorzystniejszą;

2) osoby zawierające niniejszą Umową są uprawnione do reprezentowania właściwej ze Stron i są uprawnione do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy; odpisy stosownych dokumentów potwierdzających wskazane powyżej okoliczności stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa aparatury medycznej dla oddziału neonatologii w zakresie określonym w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), zwana w dalszej części umowy „sprzętem”.

- Sprzedający oświadcza, że sprzęt objęty niniejszą umową jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieużywany, wyprodukowany w 2016r., wolny od wad oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów a Kupujący powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje.

- Sprzedający oświadcza, że sprzęt objęty niniejszą umową objęty jest 36 miesięczną gwarancją oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez Kupującego, o czym świadczy formularz z wymaganiami techniczno - użytkowymi załączonym do umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania i jest oznaczony znakiem CE.

- Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:

1) dostarczenie sprzętu do siedziby Kupującego, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji;

2) przeszkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji po przekazaniu sprzętu do eksploatacji;

3) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym;

4) dostarczenie instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim;

5) dostarczenie dokumentacji techniczno – serwisowej (paszport techniczny);

6) dokonywanie serwisów i napraw gwarancyjnych,

6) dokonywanie przeglądów technicznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych,

§ 2

CENA UMOWY

- 1. Cena brutto umowy wynosi  ..................................... zł (słownie złotych: ..........................)

- 2. Podatek VAT ……………………….……………. PLN

- 3. Cena netto umowy wynosi  ..................................... zł.

- 4. Cena umowy wynika ze złożonej przez Sprzedawcę oferty (zał. nr 1 do SIWZ), jest ostateczna i nie podlega żadnym zmianom z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. Obniżenie ceny nie wymaga formy aneksu.

- 5. Cena o której mowa w ust. 1 jest rozumiana jako dostawa sprzętu loco siedziba Kupującego            i obejmuje w szczególności:

1) wartość sprzętu,

2) koszty pakowania i wymaganego znakowania dla potrzeb transportu,

3) wszelkie koszty transportu do Kupującego,

4) koszty załadunku i rozładunku u Kupującego,

5) koszty przekazania do użytkowania protokołem potwierdzającym odbiór sprzętu,

6) koszty szkolenia personelu Kupującego w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kadry szkoleniowej,

7) koszty ewentualnej odprawy celnej, cła i podatku VAT,

8) koszty udzielonej gwarancji.

§ 3

# WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zapłata za zrealizowany przedmiot umowy zostanie dokonana po protokolarnym odebraniu sprzętu przez Kupującego. Po podpisaniu protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy bez uwag Sprzedawca przekaże Kupującemu fakturę VAT.

- Strony niniejszej umowy ustalają termin płatności następująco:

1) Sprzedający przekaże Kupującemu fakturę VAT z 30 - dniowym terminem płatności, liczonym od dnia odebrania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

- Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 4

REALIZACJA

- Sprzedający zobowiązany zostaje do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy.

2. Sprzedający dostarczy Kupującemu najpóźniej do dnia odbioru przedmiotu umowy:

1) instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim;

2) karty gwarancyjne sprzętu;

3) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski;

4) niezbędną dokumentację techniczną sprzętu, w tym instrukcje serwisowe o ile występują;

5) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6) paszport techniczny.

- Sprzedający wykona osobiście zamówienie w zakresie ........................................................

- Sprzedający zrealizuje/nie zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców w  zakresie: ...............................................................................................................................

- W przypadku udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców realizujących przedmiot umowy.

§ 5

SERWIS, GWARANCJA/RĘKOJMIA

- Sprzedający udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty podpisania przez Kupującego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy.

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu.

- Podczas trwania gwarancji Sprzedający umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu:

- 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- 5 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy),

licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Kupującego.

W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad w/w terminy (2 dni, 5 dni), Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia Kupującemu (w jego siedzibie) innego podzespołu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.

- Czas trwania naprawy gwarancyjnej niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności urządzenia będącego przedmiotem umowy, z zastrzeżeniem ust 7.

- Sprzedający wymieni na nowy, wolny od wad element, który był poddany 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Kupującego.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Sprzedający dostarczył Kupującemu zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Sprzedający wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- Celem wykonania usług serwisowych, personel Sprzedającego uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu, który stanowi przedmiot umowy.

- Na zakończenie okresu gwarancji Sprzedający przeprowadzi bezpłatny przegląd techniczny sprzętu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Sprzedający powiadomi Kupującego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu Sprzedający potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Kupującemu.

- W razie odrzucenia przez Sprzedającego reklamacji, złożonej przez Kupującego w ramach gwarancji, Kupujący może wystąpić o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Kupującego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Sprzedający.

- Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Sprzedający wykona na własny koszt.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego § 5 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną przez Sprzedającego, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego paragrafu.

- Sprzedający gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

- W przypadku, gdy Sprzedający opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy określone w § 4 ust. 1, Kupujący ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w naprawie sprzętu w okresie gwarancji poza termin określony w § 5 ust. 3 Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z jego winy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% ceny umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy przez Kupującego bądź przez Sprzedającego, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego, do zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją § 6 ust. 1, ust. 2, umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY

- Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszym pkt umowy:

1) Zmiana stawki podatku VAT określonej w umowie w przypadku zmiany ustawy o podatku VAT – dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie stawki VAT, wartości brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian;

2) Zmiany będą korzystne dla Kupującego i dotyczyć będą sytuacji, w których zmiany te:

a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Sprzedającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

c) wywołane są okolicznościami leżącymi po stronie Kupującego, w szczególności spowodowanymi jego sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

3) Zmiana umowy, której wprowadzenie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, spowodowana niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu.

2. W zakresie praw i obowiązków stron niniejszej umowy integralną część umowy stanowi SIWZ przetargu nieograniczonego w sprawie ZP/8/2016 i oferta Sprzedającego.

3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Kupującemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Sprzedający.

4. Kupujący może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe   przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

6. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Formularz spełniania warunków techniczno- użytkowych.

SPRZEDAJĄCY:							KUPUJĄCY: