ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 01.07.2016r.

Sprawa nr ZP/8/2016

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/8/2016

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej dla oddziału neonatologii – sprawa nr ZP/8/2016., dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Pkt IV. SIWZ: pt. "Termin wykonania zamówienia"

a) było: 4 tygodnie od zawarcia umowy (28 dni kalendarzowych)

b) jest: 7 tygodni od zawarcia umowy (49 dni kalendarzowych)

2. Pkt  X.12 SIWZ:

a) było:

„Oferta przetargowa na dostawę aparatury medycznej dla oddziału neonatologii ZP/8/2016

Nie otwierać przed 01.07.2016r, godz. 10:15"

b) jest:

„Oferta przetargowa na dostawę aparatury medycznej dla oddziału neonatologii ZP/8/2016

Nie otwierać przed 06.07.2016r, godz. 10:15"

3. Pkt XI.1 SIWZ:

a) było:

„Oferta powinna być złożona do dnia 01.07.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Oferta powinna być złożona do dnia 06.07.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Opieki Zdrowotnej

SEKRETARIAT

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

4. Pkt XI.3 SIWZ:

a) było:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 01.07.2016r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

b) jest:

„Zamawiający otworzy oferty w dniu 06.07.2016r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów  i Konkursów

ul. Wiejska 9

87-300 Brodnica”

5. Pkt XIII.1.1) SIWZ:

a) było: „cena – waga kryterium 90%”

b) jest: „cena – waga kryterium 80%”

6. W załączniku nr 5 do SIWZ - Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych dokonuje się następujących zmian:

Pakiet nr 1 – Stanowiska do resuscytacji noworodków – 2 szt.

poz. nr 5:

a) było: „Promiennik min. 750W”

b) jest: „Promiennik min. 450W"

poz. nr 13:

a) było: „Kółka podwójne o min. średnicy 12cm"

b) jest: „Kółka o min. średnicy 10cm"

Pakiet nr 2 – Inkubator.

poz. nr 4:

a) było: „Duże drzwiczki z wyciszonymi zamkami min. 6 szt.”

b) jest: „Duże drzwiczki z wyciszonymi zamkami min. 5 szt.”

poz. nr 5:

a) było: „Drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora”

b) jest: „Drzwiczki z cichym zamkiem z 4 stron inkubatora lub 3 stron i otworem z przesłoną z czwartej strony”

poz. nr 7:

a) było: „Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 35cm, długość przynajmniej 70cm.”

b) jest: „Wymiary materacyka: szerokość przynajmniej 35cm, długość przynajmniej 65cm.”

poz. nr 8:

a) było: „Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 9 niezależnych otworów z uszczelkami.”

b) jest: „Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 8 niezależnych otworów z uszczelkami.”

poz. nr 15:

a) było: „Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka. Szuflada wyposażona w podziałkę ułatwiającą pozycjonowanie kasety.”

b) jest: „Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta z rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka.”

poz. nr 17:

a) było: „Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora.”

b) jest: wykreślony

poz. nr 18:

a) było: „Wyposażona w szafkę na akcesoria o pojemności min. 70 litrów.”

b) jest: „Wyposażona w szafkę na akcesoria o pojemności min. 48 litrów.”

poz. nr 21:

a) było: „Zakres regulacji temperatury powietrza min. 200-390C.”

b) jest: „Zakres regulacji temperatury powietrza min. 230-390C.”

poz. nr 31:

a) było: „Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie od 0 do 7000g.”

b) jest: „Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie od min. 300 do 7000g.”

poz. nr 32:

a) było: „Rozdzielczość wyświetlania masy ciała – 1g.”

b) jest: „Rozdzielczość wyświetlania masy ciała – 1g, 5g lub 10g.”

7. W załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dokonuje się następujących zmian:

§ 4. pkt. 1 - Realizacja

a) było: „Sprzedający zobowiązany zostaje do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy.”

b) jest: „Sprzedający zobowiązany zostaje do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 tygodni od zawarcia umowy.”

§ 5. pkt. 3 - SERWIS, GWARANCJA/RĘKOJMIA

- było: „Podczas trwania gwarancji Sprzedający umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu:

- 24 godzin od momentu zgłoszenia,

- 5 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Kupującego.

W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad w/w terminy (2 dni, 5 dni), Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia Kupującemu (w jego siedzibie) innego podzespołu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.”

- jest: „Podczas trwania gwarancji Sprzedający umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu:

- 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia,

- 10 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy), licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Kupującego.

W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad w/w terminy (3 dni, 10 dni), Sprzedający zobowiązany jest do udostępnienia Kupującemu (w jego siedzibie) innego podzespołu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.”

Traci moc opublikowany dotychczas formularz spełniania parametrów techniczno – użytkowych. Obowiązującym jest dokument załączony poniżej.

Zamawiający prosi Wykonawców o uwzględnienie wprowadzonych zmian w swoich ofertach.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz spełniania warunków techniczno – użytkowych) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Uwaga nowy termin składania ofert: 06.07.2016r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz spełniania warunków techniczno - użytkowych (po zmianie nr 1 SIWZ)

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:			p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

…………….Członek