ZAŁĄCZNIK NR 1

Nr  sprawy: ZO/5/2017

Formularz spełniania warunków technicznych

Dostawa odczynników oraz najem analizatora do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Analizator do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej

| 1 | Producent: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oferowany model/typ: |  |

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

| Warunki techniczno - jakościowe dla analizatorów do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metodą elektroforezy kapilarnej. |  | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator używany |  | xxxxxxx |
| 2 | Analizator umożliwia automatyczne wykonanie rozdziału białek surowicy metodą elektroforezy w fazie ciekłej z zastosowaniem kapilar |  |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w podajnik wraz z odczytem kodów kreskowych na probówkach pierwotnych |  |  |
| 4 | Wydajność minimalna 10 próbek na godzinę. |  |  |
| 5 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |  |
| 6 | Podłączenie do systemu komputerowego na koszt dostawcy |  | xxxxxxx |
| 7 | Czas podłączenia do systemu komputerowego max. 3 dni |  | xxxxxxx |
| 8 | Dostawa komputera, drukarki, monitora oraz oprogramowania niezbędnego do obsługi analizatora. |  | xxxxxxx |
| 9 | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie wynikami pacjentów i kontroli laboratoryjnej. |  |  |
| 10 | Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją przez cały okres umowy |  | xxxxxxx |
| 11 | Czas naprawy – trzy dni robocze od momentu zgłoszenia usterki. |  | xxxxxx |
| 12 | Uruchomienie analizatora i szkolenie pracowników laboratorium przez personel Dostawcy |  | xxxxxx |
| 13 | Odczynniki, kontrole, kalibratory i bufory w formie ciekłej, gotowe do natychmiastowego użytku |  |  |
| 14 | Detekcja poziomu materiału badanego, odczynników i buforów |  |  |
| 15 | Urządzenia oraz materiały zużywalne posiadają znak CE |  |  |
| 16 | Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim |  | xxxxxxx |
| 17 | Kontrola analizatora 1 raz na tydzień, dwa poziomy stężeń materiałów kontrolnych |  | xxxxxxx |

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

….................................                         ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy