ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 09.06.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/11/2017

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4)” - sprawa numer ZO/11/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) - sprawa ZO/11/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1:

1.	Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym oferowanych wyrobów, Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy odczynników odbywały się wg załączonego do oferty / dostarczanego raz w roku - harmonogramu dostaw na dany rok z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych „na cito” w terminie 72 godzin od otrzymania zamówienia?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

2.	Prosimy o doprecyzowanie czy zmiany umowy, wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, o których mowa §9 ust. 1 pkt. 4 projektu umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia), uwzględniają w szczególności zmianę ustawowej stawki podatku VAT tj. w przypadku jej zaistnienia w trakcie obowiązywania umowy ceny netto pozostaną stałe, a ceny brutto ulegną odpowiednio zmianie?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

3.	W związku z warunkiem granicznym, o którym mowa w pkt 23 parametrów jakościowo-technicznych, prosimy o doprecyzowanie, czy wymagane oświadczenie producenta winno potwierdzać w szczególności możliwość stosowania oferowanych odczynników (mikrokart – poz. 1-4 formularza cenowego) z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem DiaMed?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

4.	Prosimy o potwierdzenie czy wymagany zestaw do codziennej kontroli jakości (poz. 8 formularza cenowego, pkt 12 parametrów granicznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien posiadać znaku zgodności CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby mikrokarty do badania grup krwi noworodka oraz ich potwierdzeń (odpowiednio poz. 2 i 3 formularza cenowego) posiadały min. 9 miesięczny termin ważności liczony od daty dostawy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			  Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

09.06.2017r.