ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 10.11.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZO/21/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa 2 szt. łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 6 szt. wózków do transportu chorego” - sprawa numer ZO/21/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na Dostawa 2 szt. łóżek intensywnej opieki medycznej oraz 6 szt. wózków do transportu chorego  - sprawa ZO/21/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego wyposażony w materac w obiciu tapicerskim z wkładem z pianki poliuretanowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego z deklaracją zgodności zamiast certyfikatu CE? Deklaracja zgodności jest właściwym dokumentem dla tego rodzaju asortymentu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego z powiadomieniem do Rejestru Wyrobów Medycznych, zamiast wpisu?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o wskazanie czy zapis pkt 2 formularza parametrów technicznych nie został zamieszczony omyłkowo?

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż wystąpił błąd, zapis pkt. 2 pomyłkowo został skopiowany z pakietu nr 1. Zamawiający zmienia zapis w pkt. 2 pakietu nr 2. Aktualny opis w formularzu parametrów technicznych po zmianach.

Zamawiający prosi o załączenie do oferty „formularza parametrów technicznych” po zmianach oraz powołanie się na powyższe odpowiedzi.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

10.11.2017r.