ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 668 91 00,

fax.  56 668 91 01    e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 15.05.2017r.

# Zapytanie ofertowe ZO/9/2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/9/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy odczynników do wykonania oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dzierżawę półautomatycznego analizatora do oznaczeń tych parametrów na okres 36 miesięcy, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Do jakiego systemu komputerowego ma być podłączony czytnik pasków do moczu ?

Odp.

System komputerowy pod nazwą Eskulap zarządzany przez firmę IT KONSULTANT.

- Czy Zamawiający dopuszcza materiał do przeprowadzenia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej nie pochodzący od producenta analizatora - np. materiał i uczestnictwo w międzynarodowym programie LABQUALITY, zakończone każdorazowo wydaniem certyfikatu ? W przypadku negatywnej odpowiedzi uprzejmie prosimy o jej uzasadnienie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy jako transmisję danych Zamawiający uzna za wystarczające przesyłanie danych z czytnika pasków do systemu informatycznego ? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie jakie funkcje mają być realizowane w ramach transmisji danych.

Odp.

Dane które mają być przesyłane do sytemu:

- Dane demograficzne pacjenta (imię, nazwisko, płeć, wiek, PESEL)

- Kolor moczu

- Przejrzystość moczu

Uwaga!!! - Termin składania ofert – 18.05.2017r godz. 10:00

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
             	 w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

15.05.2017r.