ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 26.05.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/10/2017

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa nici chirurgicznych” - sprawa numer ZO/10/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę nici chirurgicznych - sprawa ZO/10/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Dot. Pakietu 1 poz. 3,4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, jeśli wszystkie parametry igły i nici pozostaną zgodne z opisem w formularzu.

Dot. Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, jeśli wszystkie parametry igły i nici pozostaną zgodne z opisem w formularzu.

Dot. Pakietu 2 poz.8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 2, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z treścią formularza cenowego.

Pakiet 2, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrąglej wzmocnionej o długości 36mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z treścią formularza cenowego.

Pakiet 2, pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła z nitką o długości 90cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja nr 5-7, 10, 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z treścią formularza cenowego .

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego, powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach, czas wchłaniania 60-90 dni?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z treścią formularza cenowego.

Pakiet 3, pozycja nr 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igła była wzmocniona?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z treścią formularza cenowego.

Uwaga! Termin składania ofert: 31.05.2017r. godz. 10:00.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

26.05.2017r.