## Arkusz1
Załącznik nr 2
Parametry graniczne dla czytnika pasków do moczu
Lp. | Warunki techniczno-jakościowe | Odpowiedź TAK/NIE (podać i opisać
1 | Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2016r.
2 | Wydajność analizatora minimum 200 ozn. na godz.
3 | Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu:(UROBIL/BIL/KET/KREW/BIAŁ/AZOTYNY/LEUK/GLU/CIĘŻAR/pH)
4 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
5 | Automatyczna kalibracja
6 | Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)
7 | Flagowanie wyników
8 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
9 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków
10 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
11 | Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia
12 | Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora
13 | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
14 | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta
15 | Możliwość określania koloru moczu za pomocą czytnika kodów kreskowych (tabela z kodami zabarwienia)
16 | Możliwość określania klarowności moczu za pomocą czytnika kodów kreskowych (tabela z kodami klarowności)
17 | Możliwość wpisywania osadów moczu z pozycji oprogramowania zewnętrznego
18 | Możliwość drukowania ww. wyników osadu wraz z wynikiem z zewnętrznej drukarki
19 | Możliwość wpisania do aparatu jako identyfikatora nazwiska pacjenta
20 | Dwukierunkowa transmisja danych.
21 | Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt aparatu
22 | Komunikacja w języku polskim.
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
24 | Podłączenie do systemu komputerowego na koszt dostawcy
25 | Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją i serwisem przez cały okres umowy