ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 27.11.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/12/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/12/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy." – sprawa nr ZP/12/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pakiet 1

Poz.2

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny włókninowy sklasyfikowany do klasy Is, zgodne z dyrektywą 93/42/EEC?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga fartuch chirurgiczny o gramaturze 35 g/m2, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz.3

Czy zamawiający dopuści fartuch zabiegowy, z bawełnianym mankietem ze ściągaczem o dł. 5 cm, w rozmiarze uniwersalnym, wypada jak L ( 112 cm x 140 cm), niejałowy, zielony?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zamawiający wymaga rozmiar L oraz rozmiar XL

Poz.7 a i b

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową o wymiarze 45 cm x 45 cm, z nitką RTG, z tasiemką, 17 nitkowa, 4 warstwowa, pakowana indywidualnie, sterylna?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Poz.1-6

Czy zamawiający wydzieli pozycje 1-6 do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wydzieli

Pakiet 6

Poz.1

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuszcza gazę z podwijanymi brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz.2

Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuszcza gazę z podwijanymi brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?\

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz.3 a i b

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuszcza kompresy z podwijanymi brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuści kompresy pakowane po 2 szt. w blistrze, w zbiorczym opakowaniu po 25 szt. blistrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Poz.4

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuszcza kompresy z podwijanymi brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuści opakowanie papier – papier z czytelnym oznakowaniem produktu umożliwiającym szybkie rozpoznanie zawartości, oraz opakowanie pośrednie – zbiorcze w formie kartonika z etykietą zawierającą wszelkie informacje zgodnie z rozp. o wymaganiach zasadniczych dla wyrobów medycznych, oraz opakowania pośrednie 25 szt. a’3 zapakowane w karton zbiorczy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Poz.5

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Czy zamawiający dopuszcza kompresy z podwijanymi brzegami?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Zestaw pytań nr 2:

DOTYCZY:  ZP/12/2017, PAKIET NR 8 – OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE 2,
ILOŚĆ POZYCJI 1, POZYCJA 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Zestaw pytań nr 3:

PAKIET NR 10 – OPATRUNKI HYDROŻELOWE

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej: powierzchownej, częściowej, częściowo głębokiej i na całej grubości. Zgodne są z pH ludzkiej skóry. Opatrunek ma formę materiału bazowego (poliester odporny na rozdarcia) z naniesionym półpłynnym żelem.  Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35ºC?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji nr 2b dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 10x40, który pokrywa taką samą powierzchnię ciała jak opatrunek 20x20?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji nr 2d dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 20x55 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający w pozycji nr 2f dopuści możliwość zaoferowania koca przeciwoparzeniowego, schładzającego, ratunkowego o rozmiarze 183x152 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 4:

Pakiet nr 1

- Poz. nr 3, a), b) - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha zabiegowego włókninowego, niesterylnego, mankiety ściągnięte lekko gumką (bez lateksu), w rozmiarze uniwersalnym? Lub wyłącznie pozycji 3 a), b) z Pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw odzieży i serwet.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza fartucha w rozmiarze uniwersalnym oraz nie zgadza się na wydzielenie z pakietu

- Poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem o śr. 7cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- Poz. nr 4, 13, 14 - zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 4,13, 14 z Pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw odzieży i serwet.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie pozycji.

Pakiet nr 6

Poz. Nr 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych z zapinką wykonanych z włókien bawełny 60%, poliamidu 36% i poliuretanu 4 % o gramaturze min.126g/m2 i stopniu elastyczności osiągającym poziom 300%. Opakowanie bezpośrednie, kartonik, zawiera opaskę zwiniętą w rulon, z zapiętymi zapinkami w ilości zależnej od rozmiaru (2 sztuki dla opasek o szer. 15 cm i 1 szt. dla pozostałych). Opakowaniami transportowymi są tekturowe kartony zbiorcze o odpowiednich wymiarach. Opakowanie zamyka się taśmą samoprzylepną w sposób trwały – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 7

Poz. Nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do ran wymagających aktywnego oczyszczania, który może pozostać w ranie do 72h, aktywowany roztworem Ringera w procesie produkcji, w rozmiarze 7,5x7,5 z odpowiednim przeliczeniem ilości do wyceny tj. 17 sztuk opatrunku (natomiast sprzedaż opatrunków odbywa się w opakowaniach handlowych a’ 10 szt.)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 5:

Pakiet 9. Poz. 3.b., 4.b.,5.b.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków konfekcjonowanych po 5 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2. Poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski gipsowej o czasie wolnego wiązania 5 - 6  minut. Chcemy zaznaczyć, że nasza opaska charakteryzuje się optymalnym czasem modelowania. Pozwala to na modelowanie wszystkich warstw, nawet tych, które są najbliżej skóry. Nakładanie warstw zewnętrznych opóźnia czas wiązania warstw wcześniejszych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 2. Poz. 4.b.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o wymiarze 15 cm x 2,7 m, wykonanego w 100% z naturalnego włókna wiskozowego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 2. Poz. 4.a.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o wymiarze 10 cm x 2,7 m, wykonanego w 100% z naturalnego włókna wiskozowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2. Poz. 4.b.,4.c.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o wymiarze 15 cm x 2,7 m, wykonanego w 100% z naturalnego włókna wiskozowego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6:

- 1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

- 2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- 3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

- 4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 2) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 g, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 g w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130g.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- 5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę, pakowane a’24 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza

- 6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 3, 4): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, ImiD?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

- 7. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 4; pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. Zamawiający nie wymaga

8. Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

9. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale  nie wymaga

10. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

11. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi ? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Zestaw pytań nr 7:

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96x96x136cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opaski w op. a’1 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’3 szt. papier-folia, zbiorczo w kartonik a’50 blistrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie

Zestaw pytań nr 8:

Pytanie

Pakiet 1, poz. 13 b) oraz poz. 13 c)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z włókniny, niesterylnej w rozmiarze 140cm x 90cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 1, poz. 13 d)

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z włókniny, niesterylnej pakowanej po 100 sztuk, wraz z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 1, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusty trójkątnej w nieznacznie różniącym się od wymaganego rozmiarze 85cm x 85cm x 125cm

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zestaw pytań nr 9:

Pakiet nr 1, poz. 13 b, d):

Czy Zamawiający dopuści serwety z przeliczeniem ilości pakowane odpowiednio:

b) a’ 50szt.

d) a’ 30szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 4:

poz. 3- 4: Czy w celu gwarancji jakości wyrobu, Zamawiający wymaga zaoferowania pieluch dla dzieci posiadających pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz PZH lub instytucji równoważnych? Czy przedmiotowe dokumenty należy przedstawić na etapie oceny ofert lub przed podpisaniem umowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pakiet nr 5, poz. 4b, 4c:

4b – Czy Zamawiający dopuści seton bez nitki RTG w opak. a’1szt. z przeliczeniem ilości

4c - Czy Zamawiający dopuści seton z nitką RTG w opak. a’1szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowanie 1 szt. ale w obu pozycjach wymaga się seton z nitką RTG

Pakiet nr 6, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną z zapinką wykonaną z włókien bawełny – 65,2%, poliamidu – 30,8% oraz elastomerów 4%; gramatura opaski - 103 g/m2, elastyczność 120%, możliwość sterylizacji. Każda sztuka zapakowana w opakowanie foliowe zawierające wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia.  Opaski są pakowane w opakowanie wysyłkowe tj. sztywny karton zbiorczy pozwalający na bezpieczny transport.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. treści projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zamawiający nie zmieni zapisów treści umowy.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz proszę sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. Formularze cenowe (po zmianach) zostały opublikowane.

- Przewodniczący komisji:	p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Marcin Rzepecki			…………………………….....

- Członek komisji:		p. Monika Kuchnicka – Rochna	…………..……………….......

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)