ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 27.11.2017r.

Sprawa nr ZP/12/2017

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/12/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. – sprawa nr ZP/12/2017., dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. W formularzu cenowym dokonuje się następujących zmian:

Pakiet nr 1 – Odzież, serwety.

poz. nr 12 dopuszcza się:

Serweta z włókniny sterylna 45-50cmx45-60cm z centralnym otworem przylepnym śr. 5-8cm podfoliowana

poz. nr 13 dopuszcza się:

Serweta z włókniny niesterylna, rozm*:

b) 130 - 140cmx80 - 90cm

c) 140-160cmx90cm

poz. nr 14 dopuszcza się:

Chusta trójkątna, włókninowa, niejałowa, pozwalajaca unieruchomić kończyny górne w przypadku różnych urazów. Rozmiar 100x100x150cm (+/-25cm)

Pakiet nr 2 – Opaski gipsowe, podkłady

poz. nr 4 dodaje się zapis:

Podkład podgipsowy, naturalny, rozm:**

- 10 cm x 2,7 - 3 m

Pakiet nr 6 – Gazy, lignina, wata

poz. nr 9 zmienia się zapis na:

Opaska elastyczna z zapinką  wykonana z włókien bawełny - 65% i poliestru - 35%, lub bawełna - 60%, poliamid - 36%, poliuretan - 4%, lub bawełna - 65,2%, poliamid - 30,8%, elastomer - 4% gramatura opaski - min. 65 g/m2, elastyczność min.90%, możliwość sterylizacji. Każda sztuka zapakowana w torebkę zgrzewaną z przezroczystego PCV z etykietą jednostkową zawierającą wszystkie niezbędne informacje o wytwórcy i produkcie w tym datę przydatności do użycia lub karton dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport, rozm:

Pakiet nr 10 – Opatrunki hydrożelowe

poz. nr 2:

a) było: „100x100cm w formie koca przeciwoparzeniowego"

b) jest: : „min. 100x100cm w formie koca przeciwoparzeniowego"

Przewodniczący komisji:	p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Marcin Rzepecki			…………………………….....

Członek komisji:		p. Monika Kuchnicka - Rochna	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)