ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 05.12.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/13/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/13/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Systemu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposażeniem, wraz z budową parkingu na dz. nr 44/3,  45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4." – sprawa nr ZP/13/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Proszę o udzielenie informacji czy w ofercie należy uwzględnić wycenę na wyposażenie pomieszczeń wg. wykazu wyposażenia, który widnieje na rzutach. Chodzi o wyposażenie pomieszczeń w szafy, biurka, stoły i krzesła, łózka itp.

Odp.

W ofercie nie należy uwzględniać wyceny wyposażenia typu meblowego jak szafy, biurka, stoły i krzesła, łózka itp.

Zestaw pytań nr 2:

Odp.

W ofercie nie należy uwzględniać wyceny wyposażenia takiego jak szafy, biurka, stoły i krzesła, łózka itp. Należy natomiast uwzględnić armaturę wodną, biały montaż. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia łazienek w lustra o wymiarach ok. 40x40cm.

Odp.

Płytki ścienne szkliwione, gładkie o wymiarach min. 30x30 cm.

Odp.

W prysznicach należy zastosować system bezbrodzikowy z wykładziną podłogową antypoślizgową i zasłoną prysznicową. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich spadków do kratki odpływowej.

Odp.

W ramach inwestycji Wykonawca powinien przygotować teren i wykonać planowane trawniki na obszarze ok. 320 m2. W ramach inwestycji nie planuje się nasadzeń drzew i krzewów

Zamawiający prosi przy sporządzaniu oferty sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

- Przewodniczący komisji:	p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Marcin Rzepecki			…………………………….....

- Członek komisji:		p. Ireneusz Boiński			…………..……………….......

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)