ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.12.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/14/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/14/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na pakiety." – sprawa nr ZP/14/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

1.

I.  Dotyczy SIWZ, Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, pkt 4, ppkt 4.8, pakiet nr 1:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora, który wydaje wynik dla WBC w postaci wykresu typu scattergram.

Odp. Zamawiający zgadza się.

2.

I.  II.            Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy (Załącznik nr 1), pkt 2:

Zgodnie z treścią §1 ust. 4 Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), Zamawiający wskazuje termin dostaw cząstkowych „do … dni roboczych”.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie niniejszego zapisu poprzez zwrot: „w terminie …. dni roboczych od daty zamówienia”.

Odp. Zamawiający odmawia. W SIWZ – w punkcie XIII 1.2. – jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazano termin dostawy. Oferta w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Oferta w której zagwarantuje Wykonawca 2 dniowy termin dostaw otrzyma maksymalną ilość pkt. – 40, natomiast Wykonawca oferujący termin dostawy 3 dni otrzyma 0 pkt. Nie dopuszcza się terminu dostaw dłuższego niż 3 dni.

3. §1: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dostawę i instalację analizatorów w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4.

§1 ust. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych był (dla Pakietu nr 1) nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny 
z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www……………….pl?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. §4 ust. 1: Prosimy o zmianę użytego sformułowania „od daty otrzymania faktury” na zwrot „od daty wystawienia faktury”.

Odp. Zamawiający odmawia.

6. §5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem 36 miesięcy w przypadku wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. §6: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umową w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy”.

Odp. Zamawiający odmawia.

8. §7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z  Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie odsetek ustawowych w § 4 załącznika nr 4 do SIWZ (projekt umowy).

9. Prosimy o doprecyzowanie, czy osoba odpowiedzialna za realizację umowy  jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień. Czy zamówienia podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez tę osobę mają być realizowane?

Odp. Zamawiający informuję, że osoba odpowiedzialna na realizację umowy jest osobą odpowiedzialną za składanie zamówień.

10. §12: Na postawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

- zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

- Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1  obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

- Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- 2.Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Lucyna Gruszkowska		…………………………….....

- Członek komisji:		p. Katarzyna Wiśniewska		………………………….........

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)