Załącznik nr 1A

Znak sprawy: ZP/4/2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa  gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

1. Pakiet nr 1 – Dostawa różnych gazów medycznych wraz dzierżawą butli medycznych oraz zbiornika do ciekłego tlenu. Płatność ryczałtowa.

1.1. Dostawa różnych gazów medycznych wraz dzierżawą butli medycznych oraz zbiornika do ciekłego tlenu  - dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika do jego przechowywania, dostawa podtlenku azotu N2O, dwutlenku węgla medycznego CO2, gazu medycznego typu Entonox lub równoważnego (równomolowa mieszanina gazów medycznych 50% N2O v/v oraz 50% O2 v/v), dzierżawa butli stalowych do gazów, dzierżawa butli do gazu Entonox lub równoważnego, dzierżawa zaworu dozującego posiadającego status wyrobu medycznego  do butli z gazem Entonox lub równoważnym oraz posiadającego status wyrobu medycznego  przewodu o długości 3m do zaworu do butli z gazem Entonox lub równoważnym; dostawa ustników jednorazowych posiadających status wyrobu medycznego do butli z gazem Entonox lub równoważnym. Płatność ryczałtowa.

Tab. 1 Pakiet nr 1 - Dostawa różnych gazów medycznych wraz dzierżawą butli medycznych oraz zbiornika do ciekłego tlenu – formularz do wyceny miesięcznej  opłaty ryczałtowej, szacunkowe ilości na okres 48 miesięcy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa tlenu ciekłego medycznego do zbiornika Zamawiającego – przez okres 48 m-cy | 193 000 | kg |  |  |
| 2 | Dostawa tlenu w butlach stalowych 40 L. / 6,4 m3 – ilość butli 36 szt | 735 | szt. |  |  |
| 3 | Dostawa tlenu w butlach stalowych 10 L. / 1,6 m3 – 6 szt | 39 | szt. |  |  |
| 4 | Dostawa podtlenku azotu w butlach stalowych 7 kg – 14 szt | 500 | szt. |  |  |
| 5 | Dostawa podtlenku azotu w butlach stalowych 28 kg – 4 szt | 120 | szt. |  |  |
| 6 | Dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w butlach 10 L (po 7,5 kg w butli) – 6 szt | 24 | szt. |  |  |
| 7 | Dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w butlach (po 26 kg w butli) – 1 szt | 6 | szt. |  |  |
| 8 | Dostawa gazu medycznego typu ENTONOX lub równoważnego* butlach stalowych 10 L (w butli 2,8m3 ) - 6 szt | 135 | szt. |  |  |
| 9 | Dzierżawa zbiornika o pojemności od 5000 do 8000 kg do tlenu ciekłego przez okres 48m-cy. Jego transport „do” i „z” siedziby Zamawiającego oraz posadowienie i zainstalowanie zbiornika 1 szt | 1 | szt. |  |  |
| 10 | Dzierżawa butli do gazów medycznych - butle stalowe – 67 szt | 67 | szt. |  |  |
| 11 | Dzierżawa butli do gazu Entonox lub równoważnego* - 6 szt | 6 | szt. |  |  |
| 12 | Dzierżawa wózka do butli do gazu Entonox lub równoważnego* - 2 szt | 2 | szt. |  |  |
| 13 | Dzierżawa zaworu dozującego z przewodem o długości 3m do butli do gazu Entonox lub równoważnego* - 2 szt | 2 | szt. |  |  |
| 14 | Ustniki z filtrem do butli do gazu Entonox lub równoważnego – 1 opakowanie | 500 | szt. |  |  |

2. Pakiet nr 2 – Dostawa ciekłego azotu do zbiornika wraz z dzierżawą zbiornika do jego przechowywania. Płatność według zużycia.

Azot skroplony N2 liquid Nr CAS :7727-37-9, Nr WE :231-783-9

Tab. 2 Ciekły azot

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Cena PLN/ kg (PLN/ M-c) | Wartość netto PLN | VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa azotu ciekłego do zbiornika Zamawiającego – przez okres 48 m-cy | 16 000 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa zbiornika o pojemności od 150 do 200 dm3 do azotu ciekłego przez okres 48m-cy. Jego transport „do” i „z” siedziby Zamawiającego oraz posadowienie i zainstalowanie zbiornika 1 szt | 48 | M-cy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |