ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 21.03.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/1/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/1/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/1/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Dotyczy:    ZP/1/2017 pakiet 8 pozycja 27

1.Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,  bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,  kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI,  przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 27 do osobnego pakietu

Odp.

Zamawiający nie wydzieli pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 23 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3

Pytanie nr 1:

Pakiet 15 – Siatki chirurgiczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15 siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, naprawa całościowa, implanty z polipropylenu monofilametowego, o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami, każde w plastikowej osłonce, górne ramiona zakończone białym pętlami, środkowe czarnymi, dolne: jedno ramię białą pętlą, drugie ramię czarną; wysokość siatki 9,1 cm, szerokość podstaw 4 cm (górna) i 6 cm (dolna), specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, zestaw bez nitinolowych prowadnic. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem zestaw narzędzi do implantacji (2 igły).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pakiet 16 – Siatki, taśmy chirurgiczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia do postępowania w Pakiecie 16 poz. 2 taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, grubość nici 0,15 mm, taśma jednorodna, całkowicie niewchłanialna, w plastikowej osłonce, co obniża traumatyzację tkanek podczas przeciągania, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m², zagęszczenie oczek 50-55%, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, szerokość 11 mm, długość 450 mm. Taśma przeznaczona do stosowania w chirurgicznym nietrzymaniu moczu TOT i TVT z narzędziami wielokrotnego użytku; wytrzymałość min. 90 N/cm, taśmy wykonane metodą osnowową. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem zestaw narzędzi do implantacji (2 igły).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Pakiet 16 – Siatki, taśmy chirurgiczne.

W celu podniesienia konkurencyjności postępowania zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 2 z pakietu 16 np. do pakietu 16A, co pozwoli na udział w przetargu większej liczby Wykonawców i jednocześnie da Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 4

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,01mm), dłoni 0,07mm (±0,01mm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

Pakiet 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm (±0,02mm), na dłoni 0,10mm (±0,02mm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200szt (XS-L) oraz a’180szt (XL)  z odpowiednim

przeliczeniem ilości oraz wyceną za 2000 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za opakowanie a’250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz wyceną za 1260 opakowań?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 23c

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2,0l ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne typu Couvelaira silikonowe o dł. 420mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia niemowląt z konektorem kolorowym, nieprzeźroczystym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny dren do ssaka o dł. 210cm z dwoma końcówkami lejkowatymi ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z 2 samoprzylepnych podkładek z rzepem i paska mocującego z możliwością repozycji / korekty położenia rurki dzięki rzepom ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści port o możliwości stosowania przez 7 dni lub 140 aktywacji, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 28, 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 28, 29 z zadania 8 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet nr 8, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną elastycznego konektora stożkowego od 7mm do 10mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 końcówką o długości 23cm zagiętą, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe silikonowe bez prowadnicy lub obciążnika?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o charakterystyce:

Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Wykonany z włókniny z zewnętrzną warstwą polietylenową. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W).  Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca do okrycia pacjenta w rozmiarze 110x210cm, wykonanego z włókniny spunlace z poliestrowym wypełnieniem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli o gramaturze 33g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli dostępnej w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści myjkę o charakterystyce:

Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty).Opakowanie jednostkowe a'10 sztuk z nadrukowanym składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład o charakterystyce:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm . Niesterylny

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym i rozmiarze XL?

Odp.

Zamawiający dopuszcza jeśli rozmiar XL ma obwód min. 135 cm.

Pakiet nr 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5 cm, pakowany papier-folia z dodatkowym owinięciem fartucha w papier krepowy, oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku widocznego przed rozłożeniem i dodatkowo oznaczenie kolorem lamówki – kolor indywidualny dla każdego rozmiaru, rozm: a) M (124cm), b) XL (138cm), c) XXL (157cm) pozostałe parametry jaki w SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem z przodu i na rękawach o gramaturze 38g/m2 (15g/m2 PE + 23g/m2 SPP) wklejonym na całym obwodzie wzmocnienia, z zapięciem na rzep o wymiarze 7cm i 13 cm, szerokość 3 cm, z mankietem o długości 7,5 cm, pakowany papier-folia z dodatkowym owinięciem fartucha w papier krepowy, oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku widocznego przed rozłożeniem i dodatkowo oznaczenie kolorem lamówki – kolor indywidualny dla każdego rozmiaru, rozm: XXL (157cm) pozostałe parametry jaki w SIWZ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 12, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do rąk z włókniny spunlace, pakowane indywidualnie w rozmiarze 40x40cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry, pozostałe jak w SIWZ.

Pakiet nr 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15:

30 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne niebieskie pętelki

Oraz 2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji w/w systemów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7

Pakiet nr 1 poz. 17, 19, 21, 23:

Czy zamawiający dopuści gramaturę wzmocnienia min. 109 g/m2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8

Pakiet 3, poz. 20, 21

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie pakietu z przyrządami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 3, poz. 20, 21

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów, która komora wykonana jest z medycznego PVC. Dren oraz komora w pełni pozbawione toksycznych ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 21

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów z igłą biorczą standardową, dwukanałową, wykonaną z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 9

Dotyczy: ZP/1/2017, Pakiet nr 3 – Strzykawki, kaniule, ilość pozycji 63, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza i nie wydzieli pozycji.

Zestaw pytań nr 10

Pytanie nr 1 – Dotyczy Pakiet nr 17,poz 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. 1 i 2 z pakietu nr 17 do osobnego pakietu.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 2- Dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1

Czy w Pakiecie nr 17 w poz. 1 nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający nie miał na myśli „Igła doszpikowa dla dorosłych, aparat automatyczny, do iniekcji kostnych dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych”?

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż zapis SIWZ jest prawidłowy.

Pytanie nr 3 – Dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1 i 2

W związku z tym, że na polski rynek trafiają aparaty do wkłucia doszpikowego pochodzące z prywatnego, nieautoryzowanego przez producenta, kanału dystrybucji pragniemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone wkłucie doszpikowe posiadało, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta, etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski - odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 – Dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych lub czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu przedłożył pisemne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora igieł doszpikowych na terenie Polski o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakiet nr 17, poz. 1 i 2

W związku z tym, iż na rynku oferowane są różne igły doszpikowe, różnego pochodzenia i z różnym terminem ważności, czy Zamawiający wymaga, aby oferowane igły posiadały 5- letni okres ważności, a w dniu dostawy był zachowany okres min. 80% całkowitego terminu ważności?

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 – Dotyczy wzoru umowy § 6 kary umowne

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o obniżenie kar umownych we wzorze umowy w § 6 pkt. 1.1) z 5% do 3%.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5 – Dotyczy wzoru umowy § 6 kary umowne

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o obniżenie kar umownych we wzorze umowy w § 6 pkt. 1.2) z 1% do 0,5%.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów SIWZ.

Zestaw pytań nr 11

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet 17 poz. 6

Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą   o wyrażenie   zgody  na   zaoferowanie  zestawu  do odbarczenia  odmy  o poniższych  parametrach :

Sterylne urządzenie do dekompresji  klatki piersiowej,  przeznaczone do odbarczenia  odmy prężnej i usuwania wysięku z opłucnej.

Cechy:

•   Brak konieczności użycia skalpela oraz nacięcia skóry

•    Zintegrowana igła zmniejszająca ryzyko uszkodzenia tkanki płuca

•    Niskociśnieniowy zawór jednokierunkowy umożliwiający ewakuację powietrza i płynu oraz zabezpieczający przed ich wnikaniem do środka

•    Kaniula z podziałką wykrywaną przez promieniowanie rentgenowskie pozwala kontrolować głębokość oraz umiejscowienie wkłucia

•    Kaniula w rozmiarze 12G do szybkiej ewakuacji powietrza przy odmie prężnej

•    Możliwość znieczulenia miejscowego w urazach klatki piersiowej

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12

PAKIET nr 1 – Obłożenia

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na aparaturę w rozmiarze około 50x100cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90x150cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 9-12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet do laparotomii z chipem RTG i tasiemką wszytą w brzeg serwety, 20-nitkowe, pakowane podwójnie w opakowania papier-folia, z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do laparotomii, czterowarstwowej, w rozmiarze 45x70cm, wykonanej z higroskopijnej gazy 17n, do użytku na sali operacyjnej, z nitką RTG i tasiemką wszytą w brzeg serwety, z jedną etykietą samoprzylepną, spełniającą normę EN 14079, sterylną, w opakowaniu a’2szt?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, gdzie serwety c, d, e posiadają chłonność – szybkość absorpcji na poziomie min. 450% (bhadane według ISO 9073-6) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 1-13, 15-16 – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw serwet operacyjnych.

W przypadku nie wydzielenia pozycji z pakietu zwracamy się z prośbą o podanie powodów niedokonania podziału zamówienia na części (zgodnie z Art. 96 ust. 1 punkt 11) ustawy Prawo Zamówień Publicznych) .

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu. Wykonawca dokonuje nadinterpretacji wskazanej podstawy prawnej. Uzasadnienie podziału postępowania na części występuje tylko wtedy gdy brak jest tego podziału a nie w wypadku kiedy Wykonawcy wymagają większej ilości pakietów niż są zapisane pierwotnie.

PAKIET nr 2 – Tupfery

Pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z podwójnym systemem etykiet samoprzylepnych, po jednej etykiecie na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań) – pozostałe parametry zgodne z opisem siwz?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

PAKIET nr 18 – Gotowe zestawy do procedur medycznych

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie:
1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny w rozmiarze 45 cm x 75 cm, stanowiąca  owinięcie zestawu

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej                                                     1 x żel nawilżający 2,7 g

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana), przeznaczona do napełnienia balonika cewnika urologicznego

5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

1 x serweta nieprzylepna z włókniny PP+PE w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 5 cm i rozcięciem

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm

1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M (nieopakowane) , z wywiniętym mankietem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 13

Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu min. 0,09mm pozostałe parametry bez zmian?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o wym. 50cm x 50 m lub 60cm x 50m?

Odp.

Zamawiający dopuszcza rozmiar 50cmx50-60m.

Zestaw pytań nr 14

Dotyczy Pakietu nr 20

- Czy Zamawiający w pozycji 9 ze względu na zmianę u producenta dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 10 ze względu na zmianę u producenta dopuści zestaw o pojemności 2300 ml spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 9 i 10 do odrębnego pakietu? Pozwoli to na zaproponowanie korzystnej cenowo oferty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 15

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, pakowane parami, zróżnicowane na lewą i prawą, sterylne, AQL 1,0 długość rękawicy min. 285 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,21 mm, grubość na dłoni min. 0,20 mm, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na rozerwanie przed starzeniem min. 15N, zgodne z normą EN 455-2, wyrób medyczny klasa II a, brak zawartości akceleratorów chemicznych, na opakowaniu umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, znak CE.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu braku zawartości ftalanów w rękawicy lateksowej pudrowanej. W zamian pragniemy zaoferować rękawice, w których zgodnie z ISO 10993-10 nie stwierdzono opóźnionego efektu uczuleniowego w wyniku kontaktu ze skórą.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne o kształcie anatomicznym, kremowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, AQL 1,0 po zapakowaniu, grubość ścianki na palcu min. 0,21 mm, grubość na dłoni min. 0,20 mm, długość rękawicy min. 285 mm, badane na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671, odporność na rozerwanie przed starzeniem min. 15N, zgodnie z normą EN 455-2. wyrób medyczny klasa II a, środek ochrony osobistej kategoria III, brak zawartości akceleratorów chemicznych, na opakowaniu umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, znak CE.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu braku zawartości ftalanów w rękawicy lateksowej bezpudrowej. W zamian pragniemy zaoferować rękawice równorzędne- nie posiadające akceleratorów chemicznych (substancji, które mogą wywoływać reakcje uczuleniowe).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic posiadających mankiet rolowany zaopatrzony w opaskę samoprzylepną.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic z mankietem rolowanym zaopatrzonym w opaskę samoprzylepną, o grubości na palcu min. 0,160mm, długość min. 300mm, sile rozdarcia po starzeniu min. 12N, pozostałe wymogi zgodne z siwz.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 4, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawica chirurgiczna, neoprenowa,  bezpudrowa, sterylna, o kształcie anatomicznym, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana; powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, grubość na palcu 0,19-0,20 mm, długość: min. 290 mm, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455, części:1-3; rękawica przeznaczona do zabiegów chirurgii ogólnej. Siła rozdarcia po starzeniu min. 13 N, wyrób medyczny klasa II a, na opakowaniu umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim, znak CE.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic na co najmniej 3 substancje z załącznika A do normy EN 374-1 z odpornością na co najmniej 2 poziomie i dopuszczenie rękawic będących certyfikowanym środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadanych na 1 substancję z załącznika A EN 374-1 - 40% wodorotlenek sodu na 6 poziomie odporności, jak również na inne najczęściej stosowane w składnikach środków dezynfekcyjnych, substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3 w większości na bardzo wysokim 6 poziomie odporności. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 6, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w opakowaniu a’200 sztuk wraz z przeliczeniem wymaganych ilości sztuk na opakowania oraz podaniem ceny jednostkowej netto za opakowanie a’200 sztuk.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie

Pakiet 12, poz. 11 i 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 11 i 12 – kompletów chirurgicznych z pakietu 12 oraz dopuszczenie kompletów z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m2, w kolorze ciemnoniebieskim, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 16

- Czy Zamawiający w Pakiet nr 3 poz. 18 „Nakłuwacz automatyczny – lancet, głębokość 1,8 i 2,4” dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36 mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkość krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 18 „Nakłuwacz automatyczny – lancet, głębokość 1,8 i 2,4” z Pakietu nr 3?

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Zestaw pytań nr 17

Pakiet 4:

Poz.1:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości min. od 260 mm-280 w zależności od rozmiaru

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości dłoń/mankiet min.0,155/ min.0,135 mm

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o siłe zrywania przed starzeniem min.15 N po starzeniu min.13 N

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.2:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy mikroteksturowanej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o siłę zrywania przed starzeniem min. 14N.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic sterylnych,  bezpudrowych, neoprenowych, o syntetycznej powłoce polimerowej (poliuretanowej), wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie, posiadających mankiet anatomicznie prosty, rolowany ze strefą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, antypoślizgowa (Idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Opakowanie foliowane, hermetyczne, składane. Grubość na palcu 0,23 mm, długość min. 270 mm, AQL po zapakowaniu 1,0, zgodna z normą EN-455, 1,2,3,4. Siła rozdarcia po starzeniu 14N. Data produkcji, ważności, nazwa producenta wydrukowane na opakowaniu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Udzielając niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający uznaje, że dokonał zmiany w treści Załącznika nr 1A – Formularz cenowy do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

UWAGA!!!

Termin składania ofert to 24.03.2017 r. godz. 10:00Dyrektor

U								  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              	        								w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

21.03.2017r.