ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,  tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 21.03.2017r.

Sprawa nr ZP/1/2017

Do Wszystkich Zainteresowanych

Zmiana nr 1 SIWZ

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/1/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na pakiety asortymentowe – sprawa nr ZP/1/2017., ze względu na udzielone odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ, dokonuje następujących zmian:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 4:

1) było: „Serweta o wymiarze 100 – 120 x 140 – 160 cm.”

2) jest: „Serweta o wymiarze 90 – 120 x 140 – 160 cm.”

poz. 17c:

3) było: „obszarze wzmocnienia nie mniej niż 110g/m2”

4) jest: „obszarze wzmocnienia nie mniej niż 109g/m2”

poz. 19k:

5) było: „o min. gramaturze 110g/m2”

6) jest: „o min. gramaturze 109g/m2”

poz. 21d:

7) było: „gramatura w obszarze wzmocnionym min. 110 g/m2”

8) jest: „gramatura w obszarze wzmocnionym min. 109 g/m2”

poz. 23h:

9) było: „strefa wzmocniona gramatura min. 112 g/m2”

10) jest: „strefa wzmocniona gramatura min. 109 g/m2.”

2. Formularz cenowy dla pakietu nr 6 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Rękawice nitrylowe bezpudrowe, AQL maksimum 1,5,  Rolowany mankiet, gładkie, teksturowane na  palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych  (z Normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych  Normy  EN 374-2) na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Zgodność z normą  EN 455: 1-2-3. System bezdotykowego pobierania rękawic  diagnostycznych umożliwiający wyjmowanie rękawic  pojedynczo bez dotykania opakowania - pobór  od spodu  pojedynczej rękawicy za mankiet. Rękawice ułożone w pudełku w taki sposób,  aby pobranie jednej rękawicy powodowało wysuniecie się na zewnątrz mankietu następnej umożliwiając jej bezdotykowy pobór. Opakowania rękawic w umieszczone w specjalnym podajniku  do rękawic w formie naściennego uchwytu potrójnego lub pojedynczego, wykonanego z twardego tworzywa lub metalu, które łatwo poddać dezynfekcji. Roz. S-XL.”

2) jest: „Rękawice nitrylowe bezpudrowe, AQL maksimum 1,5,  Rolowany mankiet, gładkie, teksturowane na  palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność co najmniej 3 substancji chemicznych  (z Normatywnego Załącznika A Listy Badanych Substancji Chemicznych  Normy  EN 374-2) na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Zgodność z normą  EN 455: 1-2-3. lub przebadane na 1 substancję z załącznika A EN 374-1 - 40% wodorotlenek sodu na 6 poziomie odporności, jak również na inne najczęściej stosowane w składnikach środków dezynfekcyjnych, substancje chemiczne zgodnie z EN 374-3 w większości na bardzo wysokim 6 poziomie odporności.

System bezdotykowego pobierania rękawic  diagnostycznych umożliwiający wyjmowanie rękawic  pojedynczo bez dotykania opakowania - pobór  od spodu  pojedynczej rękawicy za mankiet. Rękawice ułożone w pudełku w taki sposób,  aby pobranie jednej rękawicy powodowało wysuniecie się na zewnątrz mankietu następnej umożliwiając jej bezdotykowy pobór. Opakowania rękawic w umieszczone w specjalnym podajniku  do rękawic w formie naściennego uchwytu potrójnego lub pojedynczego, wykonanego z twardego tworzywa lub metalu, które łatwo poddać dezynfekcji. Roz. S-XL.”

3. Formularz cenowy dla pakietu nr 8 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 4:

1) było: „Cewnik Urologiczny typu Couvelaire, sterylny, silikonowany, rozmiar CH 12 i 14, dł. 400.”

2) jest: „Cewnik Urologiczny typu Couvelaire, sterylny, silikonowany lub silikonowy, rozmiar CH 12 i 14, dł. 400-420.”

poz. 5:

3) było: „półprzezroczysty konektor”

4) jest: „wykreślone”

poz. 18:

5) było: „3 niebieskie paski do mocowania rurki”

6) jest: „3 niebieskie paski do mocowania rurki lub 2 samoprzylepne podkładki z rzepem i pasek”

4. Formularz cenowy dla pakietu nr 11 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 1:

1) było: „Bezzapachowy”

2) jest: „wykreślony”

poz. 2:

3) było: „Koc jednorazowy do okrycia pacjenta, rozmiar min. 110 x 220 cm. Złożony z min. 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen + wypełnienie z włókniny typu Molton. Kolor niebiesko-zielony, pakowane pojedynczo.”

4) jest: „Koc jednorazowy do okrycia pacjenta, rozmiar min. 110 x 210-220 cm. Złożony z min. 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen + wypełnienie z włókniny typu Molton lub spunlace z poliestrowym wypełnieniem. Kolor niebiesko-zielony, pakowane pojedynczo.”

poz. 7:

5) było: „wym. min. 50cm x 60m”

6) jest: „wym. min. 50cm x 50-60m”

poz. 10:

7) było: „w rozm. 70 x 180cm”

8) jest: „w rozm. 60-70 x 180cm”

5. Formularz cenowy dla pakietu nr 12 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz.  10:

1) było: „Reczniki do rąk, celulozowe, wysokochłonne o wym. 30 x 40 cm gramatura min. 60g (+-5,5), pakowane po dwie sztuki, na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, sterylne.”

2) jest: „Reczniki do rąk, celulozowe, wysokochłonne o wym. 30-40 x 40 cm gramatura min. 60g (+-5,5), pakowane po dwie sztuki lub indywidualnie, na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta, sterylne.”

6. Formularz cenowy dla pakietu nr 18 -  dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 2:

1) było: „1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)” i  „1 x woda sterylna w ampułce 20 ml”

2) jest: „dopuszcza się zestaw strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną.”

7. Formularz cenowy dla pakietu nr 20 - dokonuje się zmiany opisu produktu:

poz. 10:

1) było: „Komora kolekcyjna o pojemności 2600ml”

2) jest: „Komora kolekcyjna o pojemności 2300-2600ml”

Uwaga: termin składania ofert: 24.03.2017r godz. 10:00

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zał. nr 1A do SIWZ (ujednolicony po zmianie nr 1 do SIWZ) :	p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

L.G. (56 668 91 20)

21.03.2017r.