ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 18.07.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/6/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/6/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych, użyczenia instrumentarium niezbędnego do wszczepiania implantów ortopedycznych oraz utrzymania depozytu implantów, dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/6/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1  do pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ:

Trzpień cementowany wykonany ze stopu stalowego, gładki, zwężający się dystalnie. Stożek konusa 12/14. W zestawie centralizer dystalny.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 1  do pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ:

Trzpień krótki modularny składający się z dwóch części: trzpień + modularna część szyjkowa. Trzpień wykonany z litego tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo hydroksyapatytem. Część szyjkowa modularna z konusem 12/14 w 6 rozmiarach, w opcji trzpień monoblok w 8 rozmiarach.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 1  do pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ:

Trzpień endoprotezy bezcementowej wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny ze wzrostem trzpienia. Dostępny w wersji standardowej 135 st. CCD – 8 rozmiarów i waryzowanej 125 st. CCD – 8 rozmiarów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy Pakietu nr 8 – Zespolenia śródszpikowe

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części dalszej minimum 3 maksimum 4 otwory ryglujące?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej lub kompresyjnej M8 i M10 zamiast M7, M8 i M10?

Odp.

Treść pytania nie odpowiada treści wskazanej pozycji.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa blokowanego w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm, L=70-125mm z śrubą kompresyjną M4 oraz dodatkowo pinem antyrotacyjnym o średnicy Ø4,0mm, w części dalszej blokowanego wkrętami blokującymi o średnicy Ø4,5mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy Ø11,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy Ø6,5mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby teleskopowej o średnicy Ø11,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej M12?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących Ø4,5mm zamiast Ø4,5; 5,0; 5,5mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania śrub zaślepiających 1,5-4,0mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 Płytki blokowane, tytanowe dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami blokowanymi oraz otworami dwufunkcyjnymi nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjnymi z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem zastosowania takich samych barw płytek i wkrętów ułatwiającą identyfikację i dobór implantów.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych zamiast wkrętów blokowanych gąbczastych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania płytki dynamicznej biodrowej tytanowej, w części trzonowej posiadającej 2-3 otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym na łbie lub korowych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej, szyjkowej Ø 12,5 mm, L=50-150 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytki o następujących parametrach technicznych:

- Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz  1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki  otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 42 do 57mm, od 6 do 7 otworów

i

- Płytka rewizyjna o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kacie zgięcia grzbietowego 0°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz  1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki  otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm, korowe 2,7 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość 53mm, 7 otworów?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 26, 37 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z częścią gwintowaną stożkową zamiast walcową?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3-7 otworów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki o następujących parametrach technicznych:

-Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3-11 otworów oraz w części nasadowej posiadającej 5 otworów blokowanych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 26, 27, 37, 38 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8  poz. 39 dopuści możliwość zaoferowania implantów o następujących parametrach technicznych:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne.

Odp.

Treść pytania nie odpowiada treści wskazanej pozycji.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 48 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kompresyjnych typu Herbert o następujących średnicach: Ø3,0/3,5mm; Ø2,4/3,3mm; Ø3,0/3,9mm; Ø4,5/5,0mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,2% wartości niedostarczonych produktów za opóźnienie w dostawie produktów będących przedmiotem umowy?

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

Zestaw pytań nr 3:

Pakiet 8

- Poz. 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania śruby zespalającej                            o długości L=80-120mm zamiast 70-120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 38- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów korowych tytanowych z gniazdem torx  fi 3,5mm w zakresie dł. 12-70mm zamiast dł. 10-70mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów wzoru umowy – Załącznik nr 4:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w §6 ust. 1 zwrotu „nienależyte”?

Powyższe pojęcie jest nieprecyzyjne. Za nienależyte wykonanie umowy może być potraktowane zwłoka w dostawie towaru za którą została przewidziana kara umowna. Z uwagi na powyższe sprzecznym z ideą kary umownej jest podwójne karanie za ewentualną zwłokę w dostarczeniu towaru.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 2 z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej i nieproporcjonalnej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art.3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

- Czy Zamawiający usunie w §7 ust. 1 pkt 1 błąd, iż w przypadku zapłacenia kary umownej przez Wykonawcę Zamawiający może wypowiedzieć umowę?

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

- Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów umowy.

Na etapie przygotowania oferty (Formularz cenowy) Zamawiający prosi o powołanie się na udzieloną odpowiedź.

Przewodniczący komisji:	Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Członek komisji:		Katarzyna Wiśniewska	.............................................

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                        w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)