ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 668 91 00,

fax.  56 668 91 01    e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 24.04.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

# Sprawa nr ZO/6/2017

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa środków dezynfekcyjnych” - sprawa numer ZO/6/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy środków dezynfekcyjnych - sprawa ZO/6/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie dotyczące Pakietu numer 4:

- Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie środka do dezynfekcji w butelkach 750ml w ilości 46 sztuk lub bardziej ekonomiczne rozwiązanie tj. środek w kanistrach 5L w ilości 7 sztuk?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż posiada urządzenie kompatybilne z butelką 1l.

Zestaw pytań nr 2

Pakiet 1 poz 10 i 12
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat przeszedł pozytywnie testy hypoalergiczne oraz był używany w szpitalu zamawiającego i otrzymał pozytywną opinie personelu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz 10, 11 i 12
Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z pakietu 1 preparatów z pozycji 10, 11 i 12. Preparaty opisane w tych pozycjach są typowymi środkami do dezynfekcji i higieny rąk w związku z czym umieszczenie ich w zbiorczym pakiecie mocno ogranicza możliwość złożenia oferty na te pozycje wielu wykonawcom i tym samym naraża zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 3 poz 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w butelki o pojemności 1l.

Odp.

Zamawiający dopuszcza butelkę o poj. 1l., pod warunkiem, że butelka ta posiada spryskiwacz.

Pakiet 3 poz 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Posiadającego opinię kliniczną szpitala dziecięcego oraz oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach neonatologicznych oraz pediatrycznych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 3 poz 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów formularza, gdyż posiada nowe urządzenie na gwarancji a producent zastrzega aby używany był dany preparat.

Pakiet 3 poz 5
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego działanie wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów formularza, gdyż posiada nowe urządzenie na gwarancji a producent zastrzega aby używany był dany preparat.

Pakiet 3 poz 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 1L z przeliczeniem ilości.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz 1 i 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w butelki pojemności 1000ml (system zamknięty) z przeliczeniem ilości. Wykonawca wraz z preparatem zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez udziału personelu szpitalnego i bez dodatkowych kosztów niezbędną liczbę dozowników.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 poz 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus) (EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 poz 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 750ml.

Odp.

Zamawiający dopuszcza butelkę 750ml z końcówką spieniającą.

Pakiet 2 poz 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o szerokim spektrum działania wobec B,F,prątki,V(Polio i Adeno) w czasie do 20 minut oraz S – 30 minut wraz z kompatybilnymi paskami testowymi innego producenta.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 2 poz4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561), prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów formularza, gdyż posiada nowe urządzenie na gwarancji a producent zastrzega aby używany był dany preparat.

Zestaw pytań nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie wobec B, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) w stężeniu 0,25% i czasie do 5 min.,  F (Candida albicans) – 15 min.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie wobec B, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes) w stężeniu 0,25% i czasie do 5 min.,  F (Candida albicans) – 15 min.?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 3 Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat wykazywał działanie bójcze wobec B, Tbc, F, V (w tym Polio i Adeno) w czasie do 10min., oraz S w czasie do 1h?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie wobec B, Tbc, V w czasie do 15 min. przy stężeniu 3%,  konfekcjonowany w opakowania 5L i 1L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowana?

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów formularza, gdyż posiada nowe urządzenie na gwarancji a producent zastrzega aby używany był dany preparat.

Dotyczy Pakietu nr 3:

- Czy Zamawiający w poz. 1a dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza butelkę o poj. 1l. z e spryskiwaczem.

- Czy Zamawiający w poz. 2b dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 5L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, ze śladową dopuszczalną ilością alkoholu, konfekcjonowane w opakowania po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza alkoholu w składzie natomiast dopuszcza inną wielkość opakowania.

- Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania po 100 tabletek, z odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w opakowania 1L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 6:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty spełniające wymagania SIWZ posiadające w swoim składzie substancje konserwujące? Dodatek substancji konserwujących do preparatów stosowanych bezpośrednio na skórę rąk personelu szpitalnego kilka do kilkunastu razy dziennie powoduje realne zagrożenie wystąpienia dolegliwych skutków ubocznych, np. reakcje alergiczne.

Odp.

Zgodnie z treścią ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że termin otwarcia ofert zostaje bez zmian tj.: 27.04.2017r., godz. 10:15.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 			Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach)

(podpis na oryginale dokumentu)

L.G. (56 668 91 20)

24.04.2017r.