ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Sprawa nr ZO/3/2018                                         		             Brodnica, dn. 09.01.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 1 Ogłoszenia

# Dotyczy: zmiana nr 1 treści ogłoszenia – sprawa numer ZO/3/2018

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) w zapytaniu ofertowym pt. " Dostawa aparatów medycznych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.– sprawa nr ZO/3/2018, ze względu na potrzebę zmiany treści ogłoszenie, dokonuje następujących zmian w treści ogłoszenia:

1. W ogłoszeniu – Strona 1, pkt. III. 1 Ogłoszenia – dokonuje się zmiany:

- a) było: " 1. Dostawa aparatów medycznych z podziałem na pakiety asortymentowe wg opisu i zestawienia zawartego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Pakiet nr 1 – dostawa dermatomu.

Pakiet nr 2 – dostawa videokolonoskopu.”

b) jest:

- "1. Dostawa aparatów medycznych z podziałem na pakiety asortymentowe wg opisu i zestawienia zawartego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Pakiet nr 1 – dostawa dermatomu.

Pakiet nr 2 – dostawa videokolonoskopu.

Oferowany videokolonoskop musi być kompatybilny z jedną z wież posiadanych przez Zamawiającego.  Zamawiający posiada dwie wieże, jedną wieżę firmy Olympus, jedną Pentaxa.

Do Olympusa: Długość videokolonoskopu 120-130 cm, kanał water jet nie może być połączony z kanałem biopsyjnym muszą być oddzielnie;. Posiadany sprzęt: Procesor Video EXERA typ CV-160 rok produkcji 2004, napięcie 220-240V, częstotliwość prądu 50-60 Hz, natężenie prądu 0,5 A; Źródło światła EXERA XENON typ CLV-160 rok produkcji 2004, napięcie 220-240V, częstotliwość prądu 50-60 Hz, natężenie prądu 3 A.

Druga posiadana wieży jest firmy PENTAX.

Do Pentaxa: Długość videokolonoskopu 120-130 cm, kanał water jet nie może być połączony z kanałem biopsyjnym, muszą być oddzielnie. Posiadany sprzęt: Videoprocesor EPK -100P, rok produkcji 2013, napięcie 230V, częstotliwość prądu 50-60 Hz, natężenie prądu 1 A, źródło światła zintegrowane razem

Dyrektor ZOZ

mgr Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)