ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 16.06.2020r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.6.20

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia – sprawa numer SZP.253.6.20

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy udziela odpowiedzi na zadane pytania w Konkursie ofert nr SZP.253.6.20 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań tomografii komputerowej (TK) i rentgenodiagnostyki klasycznej (RTG) w systemie teleradiologii – sprawa nr SZP.253.6.20. Wpłynęły pytania o następującym brzmieniu:

Zestaw pytań nr 1

Odp.

Zamawiający odmawia.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Dodanie bramki DICOM WYKONAWCY do PACS Philips w celu wysyłania badań do WYKONAWCY ręcznie przez personel Szpitala – bezpłatne dla WYKONAWCY (z oryginalnej treści pytania usunięto nazwę firmy zastępując ją słowem WYKONAWCA)

Pytanie nr 2

Konfiguracja wysyłania zleceń i odbierania wyników w standardzie HL7 Eskulap – WYKONAWCA, prace po stronie Szpitala – bezpłatne dla WYKONAWCY (z oryginalnej treści pytania usunięto nazwę firmy zastępując ją słowem WYKONAWCA)

Odp. na pyt. 1 i 2

Zgodnie z pkt. III.16 i 17 ogłoszenia Wykonawca wykona proces integracji systemu RIS Szpitala z systemem RIS Wykonawcy z wykorzystaniem protokołu HL7 polegający na przekazywaniu komunikatów zleceń na opis badań RTG i TK oraz zwrotnie komunikatów z opisem badania. Koszty integracji (licencje i przygotowanie procesu integracji) każda ze stron (Wykonawca i Zamawiający) pokrywa we własnym zakresie. Wykonawca nie ponosi więc kosztów integracji zależnych od dostawców systemów RIS i PACS u Zamawiającego a jedynie koszty integracji własnych systemów.

Informacyjnie: RIS - Program Eskulap, serwis Konsultant IT,

PACS - program IntelliSpace PACS DCX , producent Philips

Pytanie nr 3

Zestawienie tunelu site to site IPSEC VPN Router Szpital – Router Data Center WYKONAWCY jest możliwe po stronie Szpitala (z oryginalnej treści pytania usunięto nazwę firmy zastępując ją słowem WYKONAWCA)

Odp.

Zamawiający informuje, że zestawienie tunelu site to site IPSEC VPN Router Szpital – Router Data Center Wykonawcy jest możliwe. Preferowany rodzaj połączenia to point to point na urządzeniu Wykonawcy.

Zestaw pytań nr 3

Dzień dobry, nie zamieściliście Państwo informacji jakiego producenta system RIS i PACS posiadacie - jest to istotne w przypadku konieczności integracji HL7.

Odp.

Zamawiający informuje, że posiada następujące systemy:

RIS - Program Eskulap, serwis Konsultant IT,

PACS - program IntelliSpace PACS DCX , producent Philips

Zestaw pytań nr 4

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający może określić jaką minimalną ilość badań gwarantuje?

Odp.

Zamawiający Ogłoszeniu o Konkursie ofert w Punkcie III.3 podał szacunkowe ilości badań na podstawie średniej z 2019r. Zamawiający nie jest w stanie podać minimalnej ilości badań.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający może skrócić termin płatności do 21 dni?

Odp.

Zamawiający informuje, że zapis o 30 dniowym terminie płatności jest standardowym zapisem we wszystkich umowach. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie nr 3

3. Jaki system RIS jest w szpitalu?

Odp.

Zamawiający informuje, że posiada następujące systemy:

RIS - Program Eskulap, serwis Konsultant IT,

PACS - program IntelliSpace PACS DCX , producent Philips

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – Projekt umowy.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)