ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 09.08.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.253.7.19

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego na dostawy artykułów laboratoryjnych - sprawa numer SZP.253.7.19.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawy artykułów laboratoryjnych - sprawa SZP.253.7.19, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

FORMULARZ CENOWY – Załącznik nr 1

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 6 (pakiet 2) pipety automatyczne z wyrzutnikiem końcówek o zmiennej pojemności 1000-5000 ul? Pipety takie mają większą dokładność niż pipety o zakresie 500-5000 ul.

ODP.:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w do podawania w formularzu asortymentowo-cenowym  cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Szczególnie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaoferować niższą cenę.

ODP.:

Zamawiający dopuszcza podawanie w formularzu cenowym – załączniku nr 1 – cen jednostkowych z dokładnością do dwóch, trzech lub czterech miejsc po przecinku. Ceny netto i brutto (łączna cena) podane w wierszu pn. „Razem” Formularza cenowego powinny by jednak podane do dwóch miejsc po przecinku, podobnie cena brutto podana w formularzu ofertowym – załączniku nr 3 do ogłoszenia -  powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 1 Projektu umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

ODP.:

Zamawiający odmawia.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy treści przedmiotu zamówienia

PAKIET 1

- Poz. 8 Czy Zamawiający poprawnie określił jednostkę miary i zamierza zakupić 20 sztuk kamer?

- ODP.:

- Zamawiający określił jednostki miary: 1 op = 100 sztuk x10 oznaczeń. Zamawiający zamierza kupić 20 opakowań po 100 szt.

- .

- Poz. 10-11 Czy Zamawiający dopuszcza statywy o śr. do 17 mm?

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 10-11 Czy Zamawiający dopuszcza statywy na 50 miejsc o śr. do 17 mm?

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 10-11 Czy Zamawiający o wysokości do 50 mm?

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 2

- Poz. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki o poj. 0,5-20 ul, które są kompatybilne      z zaoferowanymi pipetami?

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na końcówki o poj. 5-200 ul, które są kompatybilne       z zaoferowanymi pipetami?

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

- ODP.:

- Zamawiający nie dopuszcza

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza

- ODP.:

- Zamawiający dopuszcza

Zamawiający prosi o powołanie się na powyższe odpowiedzi podczas wypełniania formularza parametrów technicznych.

Dyrektor

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)