Brodnica, 15.07.2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Pytania i odpowiedzi nr 2 do treści SIWZ

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 3/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr 3/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pakiet nr 1

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6, 7, 16, 17, 18, produktów  sterylizowanych tlenkiem etylenu?

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 16, 17, 18 kompresy gazowe wyjałowione tlenkiem etylenu, 17 nitkowe pakowane po 2 sztuki w blister papier – papier spełniające pozostałe wymogi SIWZ z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 20 kompresów 17 nitkowych, pozostałe parametry bez zmian?

- Czy Zamawiajacy wymaga załączenia do oferty dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego walidację procesu sterylizaji gazy?

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 36 – 42 siatkę opatrunkową o długości 25 m?

- Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 43 do osobnego pakietu.

Pakiet nr 2

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 – 3 opaski gipsowej długości 2,7 m

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 – 3 opaski gipsowej szybkowiążącej o czasie wiązania do 3 minut.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 – 6 opaski gipsowej o czasie wiązana 3-6 minut.

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza sterylizowanie produktów tlenkiem etylenu.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompresów gazowych wyjałowionych tlenkiem etylenu, 17 nitkowych, pakowanych po 2 lub 3 szt. w opakowaniu typu blister papierowo – foliowym lub papierowym (papier- papier). W przypadku zaoferowania opakowań po 2 szt. Zamawiający prosi Wykonawców o przeliczenie opakowań.

- Kompresy gazowe w tej pozycji (nowa numeracja pakiet nr 5 poz. 9) mają być wyłącznie 17 nitkowe.

- Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty dokumentu określonego w pytaniu

- Zamawiający wymaga zaoferowania siatki opatrunkowej (pakiet nr 1 nowa numeracja poz. 14 - 20) wyłącznie o długości 25 m (w stanie rozciągniętym)

- Poz. 43 pozostała w pakiecie nr 1, natomiast całość produktów z gazy została przesunięta do pakietu nr 5.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych określonych w poz. 1 – 3 o długości 2,7m.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych szybkowiążących określonych w poz. 1 – 3 o czasie wiązania do 3 minut.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych określonych w poz. 
4 – 6 o czasie wiązania 3 – 6 minut.

- Przewodniczący komisji:	p. Kamil Zażdżyk 		…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Członek komisji:		p. Monika Kuchnicka – Rochna…………………………..