ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.05.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/4/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę półautomatycznego analizatora w formie dzierżawy do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dostawy odczynników do wykonania tych badań na okres 36 miesięcy udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 1:

Ad 1. Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego, rok produkcji 2014.

Ad 2. Zamawiający wymaga analizatora pracującego w oparciu o paski do badania moczu.

Ad 3. Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach umowy dzierżawy fabrycznie nowego komputera z monitorem i drukarką.

Ad 4. Zamawiający informuje, że ma być utworzone nowe stanowisko w systemie informatycznym ESKULAP do podłączenia analizatora.

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza analizatora bez podglądu i wydruku szczegółowych danych kalibracji, gdyż Zamawiający musi wiedzieć w jaki sposób oraz czy poprawnie kalibracja została dokonana.

Zestaw pytań nr 2:

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 2:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza analizator współpracujący ze szpitalną siecią komputerową ESKULAP z jednokierunkową transmisją wyników (aparat wysyła wyniki do sieci na podstawie wprowadzonego zeskanowanego ID próbek).

Zestaw pytań nr 3:

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 3:

Ad 1. Zamawiający dopuści panel dotykowy zamiast ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego.

Zestaw pytań nr 4:

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 4:

Ad 1. Zamawiający nie wymaga dostarczenia międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

Ad 2. Zamawiający nie wymaga dostarczenia papieru termicznego do drukarki.

Ad 3. Zamawiający przewiduje kontrolę wewnątrzlaboratoryjną 1 x dziennie na 2 poziomach.

Zestaw pytań nr 5:

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 5:

Ad 1. Jeżeli kalibratory są płynne to Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, a jeżeli nie są płynne to nie.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale tylko w zestawie z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych.

Uwaga!!! - Termin składania ofert – 22.05.2014r godz. 12:00

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

(podpis na oryginale dokumentu)

B.W. (56 668 91 20)

20.05.2014r.