ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 8.07.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 13 (Zadania nr 1 i 3)

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zamawiający udziela dodatkowych wyjaśnień na udzieloną odpowiedź do pyt. 49:

Zamawiający w dniu 04.07.2014 Zestaw "Pytania i odpowiedzi nr 10, Zestaw pytań nr 1 pyt. nr 49 udzielił następujących wyjaśnień:

Ad.49: Odpowiedź na to pytanie jest w dokumencie Pytania i odpowiedzi nr 6, odpowiedź na pytanie nr 1, (Obszar robót Zadania nr 3 przedstawia Rys nr 2A, zaznaczono na fioletowo z zastrzeżeniem, że w pomieszczeniach pracowni mammografii należy wykonać wentylację mechaniczną w ramach zadania nr 3).

Zamawiający dodatkowo informuje, iż pomieszczenia o numerze od 1.10 do 1.23 (1.23 bez technologii rozdzielni) oraz w pomieszczenia od 1.01 do 1.03 (tylko wentylacja - bez prac wykończeniowych) określone w rys. 2A wchodzą w zakres zadania 3. Pomieszczenia od 1.04 do 1.09 nie wchodzą w zakres zadania nr 3.

Termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert: 15.07.2014 r godz. 10:00

- otwarcie ofert: 15.07.2014r. godz. 10:15

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)