ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 20.05.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/4/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zmiana nr 1 w treści

Zapytania ofertowego

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę półautomatycznego analizatora w formie dzierżawy do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dostawy odczynników do wykonania tych badań na okres 36 miesięcy w związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane przez zainteresowane podmioty pytania, wprowadza zmiany w treści Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO/4/2014 o treści jak w załączniku do niniejszego pisma. Wprowadzone zmiany zostały wytłuszczone i zapisane ukośną czcionką.

Traci moc obowiązującą formularz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego załączony do ogłoszenia, a niniejsza wersja jest obowiązująca.

Załącznik:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego po zmianach.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

(podpis na oryginale dokumentu)

B.W. (56 668 91 20)

20.05.2014r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2014

Formularz spełnienia warunków techniczno – jakościowych.

Dotyczy: Dzierżawy półautomatycznego  analizatora do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu oraz dostawy odczynników do wykonania tych badań na okres 36 miesięcy.

Ilość badań rocznie 10 000 a 30 000 w okresie 36 miesięcy.

| Warunki graniczne dla analizatora przeznaczonego do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu |  | Potwierdzenie spełnienia warunku (tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2014) półautomatyczny analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 1a | W ramach umowy dzierżawy dostawa fabrycznie nowego komputera z monitorem i drukarką |  |
| 2 | Odczyt 10 podstawowych parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 4 | Możliwość podglądu i wydruku danych kalibracji |  |
| 5 | Obsługa za pomocą ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego lub panelu dotykowego |  |
| Wymagania dotyczące odczynników i materiałów kontrolnych |  |  |
| 6 | Gotowe do użycia odczynniki z długim terminem ważności |  |
| Konserwacja i wymagania serwisowe |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy |  |
| 8 | Minimalna ilość czynności konserwacyjnych (dołączyć formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji) |  |
| 9 | Naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika |  |
| 10 | Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy |  |
| 11 | Sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych |  |
| 12 | Co najmniej jednokierunkowa transmisja danych między analizatorem a szpitalną siecią komputerową ESKULAP (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |

(wypełnić tak/nie w pozycjach ostatniej kolumny)

Nazwa i typ analizatora …..................................................................................................................

Producent …........................................................................................................................................

DOSTAWCA

…..............................................................

(miejscowość, data, podpis)