Brodnica, 6.09.2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Pytania i odpowiedzi nr 2

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer 5/2013

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr 5/2013. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 214 poz. 83-86 nazwy własne pasków testowych do pomiarów stężenia glukozy we krwi. Mamy na uwadze, że Zamawiający miał do tego prawo, jednakże z literą artykułu 29 ust. 3 oraz artykułu 7 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych brakuje uwagi, że zamawiający dopuszcza również wyroby równoważne wobec pasków wymienionych z nazwy. Prosimy zatem o dopuszczenie do udziału w przetargu takiej równoważnej oferty pasków testowych, gdzie paski testowe charakteryzują się następującymi parametrami: zakres pomiarowy 10-900mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, temperatura przechowywania pasków 1-32ºC, detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, przedłużony okres przechowywania pasków po otwarciu fiolki wynoszący 4 miesiące. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej da Zamawiającemu możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo, a zatem przyczyni się do jeszcze bardziej ekonomicznego dysponowania funduszami publicznymi przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się do dostarczania glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami testowymi, do których oferujemy pełny bezpłatny serwis w czasie całej umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Pytający popełnił błąd pytając o paski w pakiecie nr 214. Wymienione w pytaniu paski zawarte były dotychczas w pakiecie nr 7 „Leki różne nr 2” poz. 83-86. Zamawiający stworzył pakiet (nr 12), obejmujący wymienione wyżej pozycje. Formularz cenowy do wyodrębnionych pozycji załączono do dokumentu zmieniającego SIWZ. Odnośnie dopuszczenia równoważnych pasków testowych Zamawiający informuje w odpowiedzi do pytania 2.

Pytanie nr 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 83; 84; 85 i 86 do oddzielnego pakietu lub na składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie nr 7? Działanie takie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 na poz. 83/84/85/86 testów paskowych do innych glukometrów, charakteryzującego się następującymi równoważnymi lub przewyższającymi parametrami:

1. 	Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa

2. 	Brak interferencji z ponad 190 substancjami endogennymi i lekami (w tym z 			maltozą, galaktozą, kw. Askorbinowego)

3. 	Stabilności testu paskowego po otwarciu fiolki do daty ważności podanej na 			opakowaniu

4. 	Stabilności testu paskowego od daty produkcji 18 mies.

5. 	Zakres hematokrytu min. 10-65%

6. 	Automatyczna 3-stopniowa jakościową kontrola w celu zapewnienia dokładności 		systemu:

a) 	Kontrola próbki krwi (weryfikacja wielkości próbki nakładanej na test paskowy, 			sygnalizacja zbyt małej próbki krwi, możliwość dołożenia krwi w ciągu 5 sek.)

b) 	Kontrola testu paskowego (sprawdzenie czy test paskowy lub pole reakcyjne nie 		są uszkodzone z powodu zbyt wysokiej wilgotności powietrza lub zarysowań 			elektrod testu)

c)	 Kontrola całego systemu pod kątem hematokrytu, wilgotności powietrza, 			temperatury

7. 	Czas pomiaru 5 sekund

8. 	Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl

9. 	Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl

10. 	Zakres temperatury pomiaru testów paskowych min. 8-44ºC	
          11.	Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)

Odpowiedź:

Zamawiający wydzielił z pakietu nr 7 paski do glukometru i stworzył odrębny pakiet. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków innych producentów wobec wskazanych z nazwy pod warunkiem zaoferowania do nich kompatybilnych glukometrów z ceną wliczoną w cenę pasków. Glukometry muszą posiadać wymienione w formularzu cenowym parametry (funkcje). W przypadku oferowania pasków wymienionych przez Zamawiającego w formularzu do wyceny należy przyjąć podaną ilość opakowań. Natomiast w przypadku oferowania pasków testowych innych producentów do wyceny należy przyjąć ilość opakowań pasków oraz ilość wymaganych glukometrów. W przypadku oferowania glukometrów prosimy o tym wyraźnie zaznaczyć w kolumnie „Nazwa handlowa” wpisując nazwę handlową pasków i glukometrów.

Pytanie nr 3:

1. Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 2 pozycja 9 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza by Midanium w pakiecie 2 pozycja 9 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, jednak nie jest to konieczne.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 poz. 146 i 147 oraz z pakietu nr 7 poz. 66 i 67?

Odpowiedź:

Zamawiający wydzielił pozycje 66, 67 pakietu nr 7 dot. pasków do glukometrów i przeniósł do  odrębnego pakietu. Pozycje nr 146 i 147 z pakietu 6 Zamawiający pozostawia bez zmian.

- Przewodniczący komisji:    p. Bogusław Wiśniewski	…………………………….....

- Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk	            …………………………….....

- Członek komisji:		p. Monika Kuchnicka – Rochna…………………………..