ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 08.08.2014r.

# Zapytanie ofertowe ZO/6/2014

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści ogłoszenia zapytania ofertowego – sprawa numer ZO/6/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę wideogastroskopu kompatybilnego z: posiadanym torem wizyjnym Pentax serii EPK-100p oraz EPKi, posiadaną myjnią dezynfektorem Olimpus serii ETD2, posiadanym systemem archiwizacji IRIS, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry techniczne oczekiwanego wideogastroskopu w załączniku nr 1 do ogłoszenia zapytania ofertowego ZO/6/2014 I podał powód wymaganych parametrów. Ofert z wideogastroskopem o innych parametrach nie kompatybilnych z posiadanym wideoprocesorem Zamawiający nie dopuści.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 1 ust. 5 podpunkt 4)

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia dokumentacji techniczno-serwisowej (wraz z dostawą)?

Uzasadnienie: Instrukcja serwisowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Firma Varimed jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem firmy Pentax w Polsce i nie jest upoważniona do udostępniania instrukcji serwisowych, ponadto art. 11. ust. 4 ustawy wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa cyt.: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 5 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu na wykonanie napraw z 3 na 5 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z 7 na 10 dni roboczych (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Sprzedający udziela …. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, która biegnie od daty podpisania przez Kupującego protokołu potwierdzającego odbiór przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy zgodnie z załączoną kartą gwarancyjną”.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu lub wynikają z naturalnego zużycia”.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści:

„Sprzedający wymieni na nowy, wolny od wad podzespół, który był poddany 4 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Kupującego”.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 6 ust. 1  oraz ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 6 ust. 3 oraz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień gwarancyjnych jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy, co zapewni ciągłość pracy w pracowni.

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Odpowiedzi:

- Ad. 1.

- Oferent w pytaniu błędnie podał miejsce w umowie, którego dotyczy pytanie, bo tak wynika z treści pytania. Pytanie dotyczy miejsca „załącznik nr 3 – Projekt umowy - § 1 ust. 5 pkt 5”.

- Zamawiający zmienia brzmienie punktu § 1 ust. 5 pkt 5 – Projektu umowy:

- było: „dostarczenie dokumentacji techniczno – serwisowej (paszport techniczny);”

- jest: „dostarczenie paszportu technicznego opisanego i dopuszczającego urządzenie do eksploatacji przez serwis”.

- Ad. 2.

- Zamawiający zmienia czas na wykonywanie napraw opisany w  § 5 ust. 3 Projektu umowy z 3 na 5 dni roboczych oraz z 7 na 10 dni roboczych.

Ad. 3.

Zamawiający zmienia istniejący zapis w drugim zdaniu omawianego punktu:

było: „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy.”

jest: „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do naprawy sprzętu na własny koszt lub wymiany na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych.”

Ad. 4.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia omawianego punktu na zaproponowaną treść.

Ad. 5.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w omawianym punkcie.

Ad. 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar.

Ad. 7.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar.

Ad. 8.

Zamawiający zapisał propozycję zmiany w istniejącym zapisie § 5 ust. 3 w ostatnim zdaniu.

Ad. 9.

Zamawiający informuje, że wobec Zamawiającego nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

UWAGA:

Zamawiający wykreśla z projektu umowy § 6 ust. 5. Kolejne punkty w § 6 przyjmują następującą numerację: ust. 6 na ust. 5 oraz ust. 7 na ust. 6.

w Brodnicy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Wz.  lek. med. Robert Skowronek

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)