Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe ZO/6/2014

WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE  WIDEOGASTROSKOPU

| Wideogastroskop - Typ: …................................ Producent: …......................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane - Wypełnia Oferent | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kompatybilny z posiadanym wideoprocesorem Pentax serii EPK-100p oraz EPKi | Tak |  |  |
| 2 | Kompatybilny z posiadaną myjnia dezynfektorem Olimpus serii ETD2 | Tak |  |  |
| 3 | Kompatybilny z posiadanym systemem archiwizacji serii IRIS | Tak |  |  |
| 4 | Przetwornik CCD „kolor” | Tak |  |  |
| 5 | Kanał roboczy min. 2,8 mm | Tak |  |  |
| 6 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1050 mm | Tak |  |  |
| 7 | Kąt widzenia min. 140o | Tak |  |  |
| 8 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 210° b) dół 120° c) prawo 120° d) lewo 120° | Tak |  |  |
| 9 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 9,8 mm | Tak |  |  |
| 10 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak |  |  |
| 11 | Głębia ostrości min. 5-100 mm | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu . | Tak |  |  |
| 13 | Minimum 3 dowolnie programowalne przyciski znajdujące się na głowicy wideogastroskopu | Tak |  |  |
| 14 | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora min. 180° | Tak |  |  |

…....................................................................

(data, pieczątka i podpis oferenta)